|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчого комітету 11 листопада 2014 року № 406 |
| --- | --- |

Норми споживання питної води для споживачів послуги

комунального підприємства "Прилукитепловодопостачання"

| № п/п | Об'єкти витрат води | Одиниці виміру | Норми витрат м3/місяць | Норми витрат л/добу | в т. ч. л/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | холодної | гарячої |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Квартири та будинки садибного типу: | 1 мешканець |  |  |  |  |
|  | - вуличні колонки: | -”- | 1,522 | 50 | 50 | - |
|  | - дворові колонки , або вода в будинках, без зливної ями, без ванни та газової колонки: | -”- | 1,826 | 60 | 60 | - |
|  | - з водоводом в будинку, зливною ямою: | -”- |  |  |  | - |
|  | - без ванни: | -”- | 2,132 | 70 | 70 | - |
|  | - також без газової колонки, або теж саме без ванни, але з газовою колонкою: | -”- | 2,740 | 90 | 90 | - |
|  | - також з ванною, газовою колонкою: |  | 3,804 | 125 | 125 | - |
|  | -з водоводом і центральною каналізацією: |  |  |  |  |  |
|  | -без ванни і без газопостачання |  | 3,042 | 100 | 100 |  |
|  | -також зливом без ванн | -"- | 2,889 | 95 | 95 | - |
|  | - також з газопостачанням: | -"- | 3,65 | 120 | 120 | - |
|  | - також з газовими водонагрівачами: | -"- | 5,779 | 190 | 190 | - |
|  | - також з швидкодіючими газовими водонагрівачами та багатопотоковим водорозбором: | -"- | 6,388 | 210 | 210 | - |
|  | - також з централізованим гарячим водопостачанням обладнані умивальниками, мийками та душами: | -"- | 3,346-х/в 2,479-г/в | 195 | 110 | 85 |
|  | - також з сидячими ваннами, обладнаними душами: | -"- | 4,107-х/в 2,771г/в | 230 | 135 | 95 |
|  | - також з ваннами, довжиною від 1,5м до 1,7 м, обладнаними душами: | -"- | 4,563-х/в 2,917 -г/в | 250 | 150 | 100 |
| 2 | Гуртожитки: |  |  |  |  |  |
|  | - без душу з загальною кухнею та загальним санвузлом: | -"- | 1,825 | 60 | 60 | - |
|  | - з загальними душовими | -"- | 1,064-х/в 1,458-г/в | 85 | 35 | 50 |
|  | - також з душовими при всіх житлових кімнатах | -"- | 1,521-х/в 1,750-г/в | 110 | 50 | 60 |
|  | - також з загальними їдальнями ,пральними і блоками душових на поверхах при жилих кімнатах в кожній секції будинку | -"- | 1,825-х/в 2,333-г/в | 140 | 60 | 80 |
| 3 | Готелі, пансіонати та мотелі з загальними ваннами та душами | -"- | 1,521-х/в 2,042-г/в | 120 | 50 | 70 |
| 4 | Готелі, пансіонати та мотелі з душовими в усіх окремих номерах | -"- | 2,738-х/в 4,083-г/в | 230 | 90 | 140 |
| 5 | Готелі з ваннами в окремих номерах : |  |  |  |  |  |
|  | до 25 % загального числа номерів | 1мешканець | 3,042-х/в 2,917-г/в | 200 | 100 | 100 |
|  | до 75 % загального числа номерів | 1мешканець | 3,042-х/в 4,375-г/в | 250 | 100 | 150 |
|  | до 100 % загального числа номерів | 1мешканець | 3,650-х/в 5,250-г/в | 300 | 120 | 180 |
| 6 | Лікарні загального типу* : |  |  |  |  |  |
|  | з загальними ваннами та душовими | 1 ліжко | 1,217-х/в 2,188-г/в | 115 | 40 | 75 |
|  | з санітарними вузлами, наближеними до палат | 1 ліжко | 3,342-х/в 2,625-г/в | 200 | 110 | 90 |
|  | інфекційні | 1 ліжко | 3,954-х/в 3,208-х/в | 240 | 130 | 110 |
| 7 | Санаторії та будинки відпочинку: |  |  |  |  |  |
|  | з ваннами при всіх жилих кімнатах | 1 ліжко | 2,433-х/в 3,500-г/в | 200 | 80 | 120 |
|  | з душами при всіх жилих кімнатах | 1 ліжко | 2,281-х/в 2,188-г/в | 150 | 75 | 75 |
| 8 | Поліклініки та амбулаторії * | 1 хворий в зміну | 0,237-х/в 0,153-г/в | 13 | 7,8 | 5,2 |
| 10 | Дитячі дошкільні заклади (колишні ясла-сади) з денним перебуванням дітей: |  |  |  |  |  |
|  | з їдальнями, працюючими з напівфабрикатами | 1 дитина | 0,304-х/в 0,335-г/в | 21,5 | 10 | 11,5 |
|  | з їдальнями, працюючими на сировині, а також пральними, які обладнанні автоматичними пральними машинами | 1 дитина | 1,521-х/в 0,729-г/в | 75 | 50 | 25 |
| 11 | Дитячі дошкільні заклади (колишні ясла-сади) з цілодобовим перебуванням дітей: |  |  |  |  |  |
|  | з їдальнями, працюючими з напівфабрикатами | 1 дитина | 0,535-х/в 0,624-г/в | 39 | 17,6 | 21,4 |
|  | з їдальнями, працюючими на сировині, а також пральними, які обладнанні автоматичними пральними машинами | 1 дитина | 1,962-х/в 0,831-г/в | 93 | 64,5 | 28,5 |
| 12 | Табори відпочинку дітей (колишні піонерські табори) | 1 місце | 2,738-х/в 1,167-г/в | 130 | 90 | 40 |
| 13 | Пральні: |  |  |  |  |  |
|  | механізовані | 1 кг сухої білизни |  | 75 | 50 | 25 |
|  | не механізовані | 1 кг сухої білизни |  | 40 | 25 | 15 |
| 14 | Адміністративні будівлі | 1 працюючий |  | 12 | 7 | 5 |
| 15 | Учбові заклади (в тому числі вищі та середні спеціальні) з душовими при гімнастичних залах і буфетами, які реалізують готову продукцію | 1 учень та 1 викладач |  | 17,2 | 11,2 | 6 |
| 16 | Загальноосвітні школи з з душовими при гімнастичних залах та їдальнями, працюючими на напівфабрикатах | 1 учень та 1 викладач |  | 10 | 7 | 3 |
| 17 | Загальноосвітні школи з з душовими при гімнастичних залах та їдальнями, працюючими на напівфабрикатах, з подовженим днем | 1 учень та 1 викладач |  | 12 | 8,6 | 3,4 |
| 18 | Професійно-технічні училища з душовими при гімнастичних залах і їдальнями, які працюють на напівфабрикатах | 1 учень та 1 викладач в зміну |  | 20 | 12 | 8 |
| 19 | Школи інтернати з приміщеннями *: |  |  |  |  |  |
|  | учбовими з душовими при гімнастичних залах | 1 учень та 1 викладач в зміну |  | 9 | 6,3 | 2,7 |
|  | спальними | 1 місце |  | 70 | 40 | 30 |
| 20 | Аптеки: |  |  |  |  |  |
|  | торговий зал та підсобні приміщення | 1 працюючий |  | 12 | 7 | 5 |
|  | лабораторія для виготовлення ліків | 1 працюючий |  | 310 | 255 | 55 |
| 21 | Підприємства громадського харчування*: |  |  |  |  |  |
|  | для приготування їжі: |  |  |  |  |  |
|  | яка реалізується в обідньому залі; | 1 умовна страва |  | 16 | 3,3 | 12,7 |
|  | яка продається додому; | 1 умовна страва |  | 14 | 2,8 | 11,2 |
|  | для приготування напівфабрикатів*: |  |  |  |  |  |
|  | м'ясні | 1т |  | 6700 | 3600 | 3100 |
|  | рибні | 1т |  | 6400 | 5700 | 700 |
|  | овочеві | 1т |  | 4400 | 3600 | 800 |
|  | кулінарні | 1т |  | 7700 | 6500 | 1200 |
| 22 | Магазини: |  |  |  |  |  |
|  | продовольчі | 1 працюючий в зміну(20м2 торгового залу) |  | 250 | 185 | 65 |
|  | промтоварні | 1 працюючий в зміну |  | 12 | 7 | 5 |
| 23 | Перукарні | 1 робоче місце в зміну |  | 56 | 23 | 33 |
| 24 | Кінотеатри | 1 місце |  | 4 | 2,5 | 1,5 |
| 25 | Клуби* | 1 місце |  | 8,6 | 6 | 2,6 |
| 26 | Театри * : |  |  |  |  |  |
|  | для глядачів | 1 місце |  | 10 | 5 | 5 |
|  | для артистів | 1 артист |  | 40 | 15 | 25 |
| 27 | Стадіони та спортзали * : |  |  |  |  |  |
|  | для глядачів | 1 місце |  | 3 | 2 | 1 |
|  | для фізкультурників (з урахуванням прийняття душу) | 1фізкультурник |  | 50 | 20 | 30 |
|  | для спортсменів | 1спортсмен |  | 100 | 40 | 60 |
| 28 | Плавальні басейни * | % об'єму басейну на добу |  |  |  |  |
|  | поповнення басейну |  |  | 10 | 10 |  |
|  | для глядачів | 1 місце |  | 3 | 2 | 1 |
|  | для спортсменів (з урахуванням прийняття душу) | 1 спортсмен |  | 100 | 40 | 60 |
| 29 | Лазні : |  |  |  |  |  |
|  | миття у мильній з тазами на лавках з обмиванням у душі; | 1 відвідувач |  | 180 | 60 | 120 |
|  | те саме з прийняттям оздоровчих процедур | 1 відвідувач |  | 290 | 100 | 190 |
|  | душова кабіна | 1 відвідувач |  | 360 | 120 | 240 |
|  | ванна кабіна | 1 відвідувач |  | 540 | 180 | 360 |
| 30 | Душові в побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 душ.сітка в зміну |  | 500 | 230 | 270 |
| 31 | Цехи з тепловиділенням 84 КДЖ на 1м3/год | 1 чол.в зміну |  | 45 | 21 | 24 |
| 32 | Інші цехи | 1 чол.в зміну |  | 25 | 14 | 11 |
|  | унітаз із змивним бачком | 1 унітаз |  | 83 л/год | 83 |  |
|  | унітаз із змивним краном | 1 унітаз |  | 81 л/год | 81 |  |
| 33 | Миття автотранспорту: |  |  |  |  |  |
|  | при наявності немеханізованої мийки в гаражах: |  |  |  |  |  |
|  | вантажних автомашин, автобусів,тролейбусів | 1 машина |  | 1500 | 1500 |  |
|  | легкових машин | 1 машина |  | 1000 | 1000 |  |
|  | вручну із шлангів, незалежно від місця стоянки: |  |  |  |  |  |
|  | вантажних автомашин | 1 машина |  | 500 | 500 |  |
|  | автобусів | 1 машина |  | 500 | 500 |  |
|  | легкових автомашин | 1 машина |  | 300 | 300 |  |
|  | мотоциклів | 1 машина |  | 50 | 50 |  |
| 34 | Фонтани із зворотною системою водопостачання | на 1% об’єму | 3,041 | 100 | 100 |  |
| 35 | Фонтани при прямому скиді до каналізації | згідно з пропускною здатністю вопроводу що підводить воду V=1,5 м/с: |  |  |  |  |
| 36 | Фонтанчики з питною водою | 1 фонтанчик |  | 72л/год | 72 | 72 |
| 37 | Заправка автомобілів | Згідно об'єму радіатора |  |  |  |  |
| 38 | Миття підлоги в житлових адміністративних і інших приміщеннях | л/м2 |  | 0,5 | 0,5 |  |
| 39 | Утримання худоби: |  |  |  |  |  |
|  | корова | на 1 голову | 2,433 | 80 | 80 |  |
|  | молодняк великої рогатої худоби | на 1 голову | 0,912 | 30 | 30 |  |
|  | кінь | на 1 голову | 2,433 | 80 | 80 |  |
|  | свиня доросла | на 1 голову | 0,760 | 25 | 25 |  |
|  | порося до 4-х місяців | на 1голову | 0,456 | 15 | 15 |  |
| 40 | Витрата води для поливу: |  |  |  |  |  |
|  | футбольного поля ** | 1м2 |  | 0,5 | 0,5 |  |
|  | трав'яного покриття** | 1м2 |  | 3 | 3 |  |
|  | інших спортивних споруд** | 1м2 |  | 1,5 | 1,5 |  |
|  | поліпшених покриттів, тротуарів, площ, заводських проїздів** | 1м2 |  | 0,5 | 0,5 |  |
|  | зелених насаджень, газонів та квітників** | 1м2 |  | 5 | 5 |  |
| 41 | Промивка та випробування внутрішніх мереж: | 100 м3/ будівлі |  | 10000 | 10000 |  |
| 42 | Умивальники, рукомийники |  | 30л/год | 30 | 30 |  |
| 43 | Мийка для підприємств громадського харчування зі змішувачем |  | 500 л/год | 500 | 280 | 220 |

Примітки:

1. Норми витрат води встановлені для основних  споживачів і включають додаткові витрати ( обслуговуючим персоналом, душовими  для обслуговуючого персоналу, відвідувачами, на прибирання приміщень і т.д.).

2. Для гуртожитків з загальними душовими  і ножними ваннами, готелів, пансіонатів, мотелів, лікарень, санаторіїв, будинків відпочинку, в водолікарнях, адміністративних приміщеннях, школах, дитячих садках - яслах, таборах, витрати води в столових для приготування їжі та в пральних для прання білизни , а також в водолікарнях на водолікувальні процедури слід враховувати додатково.

3. Витрати води на виробничі потреби, не вказані в даних нормах, слід приймати відповідно з технологічними завданнями та вказівками по будівельному проектуванню підприємств окремих галузей промисловості.

4. Для магазинів продовольчих, площою більш 20 м2,  норму витрат води збільшувати пропорційно площі торговельної зали.

5. Кількість води на поливання присадибних ділянок обчислювати з норми 5 л/м2, розпочинаючи з 1 травня по 30 серпня, з розрахунку 40 поливань на сезон.

6. Витрати на охолодження агрегатів холодильних установок та інше обладнання повинні враховуватись додатково згідно паспортних  даних.

7. Витрати стічної води, що потрапляє в каналізацію, рівняються витратам води абонента згідно показникам лічильника, а при його відсутності - згідно норм водоспоживання за винятком абонентів, у яких частина забраної води використовується у виготовленій продукції.

8. На промислових підприємствах додатково враховувати кількість води на допоміжні будівлі і господарські потреби.

9. Пункти з позначкою* :

*    - для працівників даних установ враховувати норми витрат води для працюючих 15 л/добу і для обслуговуючого персоналу 25 л/добу.

** - період поливання розпочинаючи з 1 травня по 30 серпня, з розрахунку 40 поливань на сезон.

10. Всі пільги, встановлені чинним законодавством на водопостачання та водовідведення надаються населенню в межах норм.

11. Дані норми витрат споживачами розроблені у відповідності   з БНіП 2.04.01-85.

Директор

КП “Прилукитепловодопостачання”					А.А.Гавриш