ЗАХОДИ

по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки

у весняно-літній період 2017 року та підготовці до

осінньо-зимового періоду 2017-2018 років

| № п/п | Зміст заходів | Виконавець | Обсяги фінансування, тис.грн. | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кошти міського бюджету | Власні кошти |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Робота підприємств у весняно-літній період 2017 року |
| 1. | Ремонт шиферної покрівлі: вул. Земська, 2А; вул. Садова, 108; вул. Вокзальна, 37, кв. 33, 90); вул. Вокзальна, 39; вул. Олега Кошового, 6; вул. Галаганівська, 33, 2 п.; вул. 1 Травня, 107А; вул. 1 Травня, 107Б; в/м № 12 буд. 12, 56, 81, 90; в/м № 12 буд. 2А, кв. 10, 12 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 35,8 | І-ІV квартали |
| 2. | Ремонт вимощення: вул. Київська, 263, 2 п.; в/м № 12, б. 5; вул. Костянтинівська, 94; вул. Костянтинівська, 156Б; в/м № 12, б. 155; вул. Київська, 275; в/м № 12, б. 2А, 2 п.; вул. 1 Травня, 73, 1 п..; в/м № 12, б. 80; вул. Костянтинівська, 199Ж; вул. 18 Вересня, 23, 1 п.; вул. Саксаганського, 3; вул. Пушкіна, 78, 6 п.; вул. Перемоги, 163 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 45,3 | ІІ-ІІІ квартали |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Ремонт входу в підвальне приміщення: вул. Садова, 70 (торець, покрівля); вул. Вавілова, 25-А (сходи, покрівля, бруствер); вул. Пушкіна, 76, 78, 1, 2 п.; вул. Котляревського, 65, 65А; вул. Київська, 263, 2 п.; вул. Миколаївська, 117 (покрівля); вул. Київська, 144, 1, 2 п. (покрівля); вул. Ракітна, 39, 1 п. (покрівля) | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 12,5 | ІІ-ІІІ квартали |
| 4. | Ремонт тамбурів, козирків: вул. Вокзальна, 3, 1, 3, 4 п.; вул. Гвардійська, 92, 2 п.; в/м № 12, буд. 153, 1-6 п.; вул. Миколаївська, 117, 3 п.; вул. Котляревського, 65А, 2, 3 п.; вул. Ярмаркова, 41/3, 1 п.; вул. Польова, 106, 2 п.; вул. Котляревського, 65, 3 п.; вул. Пушкіна, 78, 3 п.; вул. Київська, 313, 1 п.; вул. Гвардійська, 88/2, 5, 6 п.; вул. Садова, 70, 2 п. (опора) | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 27,7 | ІІ- ІІІ квартали |
| 5. | Поточний ремонт під’їздів 46 од.: вул. Гвардійська, 88/2, 1 п.; в/м № 12, буд. 90, 2 п.; вул. Ярмаркова, 51, 4 п.; вул. Юрія Коптєва, 37, 2 п.; 1 пров. 8 Березня, 33-А, 2 п.; в/м № 12, буд. 3, 1 п.; вул. Садова, 64, 3 п.; пров. Гетьмана Сагайдачного, 22; вул. Юрія Коптєва, 5, 1 п.; в/м-12, буд. 80, 1 п.; вул. Пушкіна, 78, 4 п.; вул. Гвардійська, 96, 1 п.; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 350,5 | ІІ- ІV квартали |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул. Ярмаркова, 68; вул. Ярмаркова, 41, 1 п.; вул. Вавілова, 12, 1, 2 п.; вул. Костянтинівська, 94, 3 п.; вул. Садова, 104, 3 п.; вул. Садова, 73, 1, 9 п.; вул. Вавілова, 20, 2 п.; вул. Вавілова, 14; вул. Київська, 279, 1 п.; вул. Юрія Коптєва, 35, 4 п.; вул. Садова, 70, 4 п.; вул. Саксаганського, 6, 2 п.; вул. Костянтинівська, 122, 1, 2 п.; вул. Олега Кошового, 6; вул. 1 Травня, 73, 4, 5 п.; вул. Київська, 263, 2 п.; вул. Польова, 102, 4 п.; вул. 18 Вересня, 28, 1 п.; вул. Соборна, 123, 1, 2 п.; вул. Вокзальна, 31, 1 п.; вул. Миколаївська, 117, 1 п.; вул. Тургенєва, 28, 1, 2 п.; вул. Юрія Коптєва, 60, 1 п.; вул. Польова, 102-А, 2 п.; вул. Ярмаркова, 41/7, 1 п.; в/м №12, буд. 107, 4 п.; вул. Юрія Коптєва, 35, 1 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ- ІV квартали |
| 6. | Ремонт м’якої покрівлі на 61 будинку: вул. 1 Травня, 97, кв. 68; вул. Костянтинівська, 199Г, кв.72, 73; вул. 1 Травня, 87, кв. 13, 15; вул. 1 Травня, 73, кв. 79; вул. Вокзальна, 3, кв. 38, 40; вул. Вокзальна, 44, кв. 128, 70, 77; вул. 1 Травня, 111, кв. 17; вул. 1 Травня, 107, кв. 17; вул. Вавілова, 30, кв. 9, 19, 20; вул. Вавілова, 25А, кв. 25, 55; вул. Земська, 3, кв. 33; вул. Земська, 37, кв. 95; | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 250,8 | ІІ-ІV квартали |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул. Земська, 39, кв. 24; вул. Земська, 49, кв. 68, 148; вул. Київська, 279, кв. 33; вул. Костянтинівська, 122, кв. 34; вул. Костянтинівська, 124, кв. 49, 74; вул. Костянтинівська, 134А, кв. 15; вул. Костянтинівська, 134Б, кв. 15; вул. Костянтинівська, 94, кв. 40; вул. Костянтинівська, 96, кв. 15, 34, 44, 64; вул. Незалежності, 78, кв. 17, 28; вул. Юрія Коптєва, 4, кв. 17; вул. Юрія Коптєва, 6, кв. 15, 56, сходова 2 п.; вул. Садова, 110, кв. 17, 67; вул. Садова, 70, кв. 75; вул. Садова, 73, кв. 79; вул. Садова, 94, кв. 70; вул. Садова, 98А, кв. 17; вул. Садова, 111, кв. 36; вул. Київська, 216, кв. 70; вул. Петропавлівська, 76, кв. 28, 116; вул. Петропавлівська, 84, кв. 20, сходова 1, 3 під.; вул. Ярмаркова, 41/1, кв. 18, 20, 80; вул. Ярмаркова, 41/4, кв. 16, 64, 99; вул. Ярмаркова, 49, кв. 65; вул. Ярмаркова, 51, кв. 17; вул. Гвардійська, 88/2, кв. 29, 50; вул. Гвардійська, 92, кв. 24, 74; вул. Гвардійська, 98, кв. 69; вул. Польова, 100, кв.14, 30; вул. Польова, 102-А, кв. 19, 34; вул. Польова, 110, кв. 149; | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартали |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | вул. Польова, 112, кв.14, 25, 67; вул. 18 Вересня, 30, кв. 55; вул. Олега Кошового, 8, кв. 28; вул. Ракітна, 39, кв. 33; вул. Польова, 106, кв. 44; вул. Польова, 104, кв. 87; вул. Польова, 102, кв. 17; вул. Гвардійська, 94, кв. 63; вул. Ярмаркова, 41/7, кв. 70; вул. Ярмаркова, 41/5, кв. 19, 97; вул. Ярмаркова, 41/3, кв. 18, 23; вул. Івана Скоропадського, 102, кв. 90; вул. Юрія Коптєва, 37, кв. 33, 61; вул. Костянтинівська, 98А, кв. 19, 28, 30; вул. Костянтинівська, 98, кв. 25, 26; вул. Костянтинівська, 117, кв. 104, 105; вул. Костянтинівська, буд. 199Б, кв. 13, 14; в/м № 12, буд. 146, кв. 17, 20, сходова 1 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартали |
| 7. | Фарбування зовнішніх газопроводів 725,6 п/м на 7 будинках: вул. Перемоги, 163; в/м № 12, буд. 154; в/м № 12, буд. 155; вул. Ярмаркова, 70; вул. Гвардійська, 92; вул. Костянтинівська, 199Г; вул. Івана Скоропадського, 102 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 39,8 | ІІ-ІІІ квартали |
| 8. | Ремонт та улаштування лавочок та дитячих майданчиків біля 8 будинків: вул. Київська, 263; вул. Котляревського, 65А, 1 п.; вул. Котляревського, 65, 1 п.; вул. Польова, 100, 5 п.; вул. Миколаївська, 140 (фарбування); | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 7,2 | ІІ-ІІІ квартали |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | в/м № 12, буд. 12, 2 п.; вул. Земська, 3, 3 п.; вул. Юрія Коптєва, 4, 2 п.; вул. Котляревського, 65, 65А (ремонт гойдалки, фарбування) вул. 1 Травня, 113 (ремонт гойдалки) | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІІІ квартали |
| 9. | Ремонт цокольної частини будинку: вул. Миколаївська, 117, 2 п.; вул. Вавілова, 12, 1, 2 п.; вул. Юрія Коптєва, 4; вул. Київська, 263; вул. Вокзальна, 32, 39; вул. Польова, 110, 5 п.; в/м № 12, буд. 2-А; в/м № 12, буд. 82; в/м № 12, буд. 90; вул. Ярмаркова, 70 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 38,3 | ІІ-ІІІ квартали |
| 10. | Ремонт системи ливневого водовідведення: вул. Київська, 279, 1, 2 п.; вул. Ярмаркова, 51; вул. Гвардійська, 88/2, (подовження труби); вул. Юрія Коптєва, 58, 1 п. (подовження труби); вул. Івана Скоропадського, 102, 6 п. (водостічна труба); вул. Миколаївська, 117; вул. Пушкіна, 78; вул. Польова, 102А, 102, 104; вул. Ярмаркова, 41/5; вул. Польова, 104, 1, 6 п.; вул. Ярмаркова, 41/3; вул. Миколаївська, 140; вул. Перемоги, 163, 2 п.; вул. Земська, 3, 2 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 10,1 | ІІ-ІІІ квартали |
| 11. | Перевірка та ремонт систем електрозабезпечення 229 житлових будинків | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | І-ІV квартали |
| Продовження додатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12. | Перевірка димових та вентиляційних каналів - 26154 шт. | КП „Прилуки-житлобуд” |  |  | ІІ-ІV квартали |
| 13. | Ремонт панельних швів: вул. Котляревського, 65А, кв. 30; вул. Гімназична, 104, кв. 7, 8, 16, 22, 36, 49, 58, 84, 85, 86, 89, 98, 99, 102, 103, 104; вул. 1 Травня, 113, кв. 34, 48, 51, 52, 68, 87; вул. Пушкіна, 76, кв. 15; в/м № 12, буд. 152, кв. 12, 15, 31, 36, 55, 63, 69, 71, 74, 81, 100, 104, 112; в/м № 12, буд. 153, кв.13, 18, 36, 41, 46, 49, 52, 55, 58, 60; в/м № 12, буд. 154, кв. 40; в/м № 12, буд. 155, кв. 22, 50, 54; в/м № 12, буд. 157, кв. 42, 74, 89, 114, 117, 147, 150, сходова клітина під’їздів №№ 1, 2, 3, 4 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 130 | ІІ-ІV квартал |
| Продовження додатка |
| Підготовка до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Скління вікон сходових клітин: вул. Київська, 313, 1, 2, 3 п.; вул. Садова, 64, 2 п.; вул. Вокзальна, 39, 4 п.; вул. Ярмаркова, 41, 1 п.; вул. Гвардійська, 96, 1 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 4,4 | І- ІV квартали |
| 2. | Ремонт вхідних дверей в 11 під’їздах: вул. Соборна, 123, 1, 2 п.; вул. Індустріальна, 13, 4 п.; в/м № 12, буд. 62, 2 п.; вул. Польова, 110, 3, 4 п.; вул. Вавілова, 30, 2, 3 п.; вул. Садова, 70, 1 п.; вул. Гвардійська, 98, 8 п.; 2 в’їзд Богунський, 2В (двері, вікна) | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 8,3 | ІІ- ІV квартали |
| 3. | Ремонт східців: в/м № 12, буд. 157, 2 п.; вул. Юрія Коптєва, 3, 3 п.; вул. Костянтинівська, 199Г, 1 п.; вул. Ярмаркова, 41/1, 1, 5 п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 11,8 | І-ІІІ квартали |
| 4. | Ремонт оголовків димовентиляційних каналів: вул. Вокзальна, 37 - 2 шт.; в/м № 12, буд. 151 - 2 шт.; вул. Земська, 37 - 4 шт.; вул. Гвардійська, 92 - 3 шт.; вул. Петропавлівська, 76 - 3 шт.; вул. 1 Травня, 111 - 4 шт.; вул. Петропавлівська, 78 - 4 шт.; вул. 1 Травня, 73 - 4 шт.; вул. Ярмаркова, 41/3 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 8,9 | ІІ-ІІІ квартал |
| 5. | Улаштування перил: вул. Миколаївська, 117, 4 п.; вул. Костянтинівська, 199Ж, 1п. | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 6,5 | ІV квартал |
| 6. | Заготівля піщано-сольової суміші, 10,0 м3 | КП „Прилуки-житлобуд” |  | 11,3 | ІІІ квартал |