Інформація про хід виконання рішення виконавчого комітету від 27 квітня 2016 року № 160 “Про затвердження заходів по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки у весняно-літній період 2016 року та підготовці до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років”

по роботі підприємств житлово-комунального господарства міста Прилуки

| № п/п | Зміст заходів | Виконавець | Відмітка про виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Робота підприємств у весняно-літній період 2016 року |
| 1. | Ремонт шиферної покрівлі: вул. Вокзальна,39; вул. 1 Травня, 107А; вул 18 Вересня, 23; вул Саксаганського, 2; вул. Земська, 2А; вул. Костянтинівська, 109, 110; в/м № 12 буд. 62; в/м № 12 буд. 81; вул. Київська, 193 | КП „Прилуки-житлобуд” | Всього виконано на 44% не виконано не виконано виконано виконано не виконано не виконано виконано не виконано виконано | І-ІV квартал |
| 2. | Ремонт вимощення: вул. Ю.Коптєва, 58 (під лоджіями); вул. 1 Травня, 113, 3 під. (під лоджіями); вул. Ярмаркова, 65А; вул. Саксаганського, 3; вул. Костянтинівська, 117 (між 5 і 6 під.); вул. Костянтинівська, 199В, 3 під.; вул. 1 Травня, 87, 3 під. (біля липневої системи); вул. 1 Травня, 111, 4 під.; вул. 18 Вересня, 23 (біля кв. 1); вул. Котляревського, 65А; вул. Миколаївська, 117, 5 під.; | КП „Прилуки-житлобуд” | Всього виконано на 27% не виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано | ІІ-ІІІ квартал |
| 3. | Ремонт входу в підвальне приміщення: вул. Миколаївська, 117 (між 1-2 під., 3-4під.); вул. Вокзальна,44 6 під.(покрівля); вул. Садова, 70 (торець) покрівля | КП „Прилуки-житлобуд” | Всього виконано на 66% виконано виконано не виконано | ІІ-ІІІ квартал |
| 4. | Ремонт тамбурів, козирьків: вул. О.Кошового, 8, 1-3 під.; вул. Садова, 70, 4,5 під. улаштування стовпчиків; вул. Костянтинівська, 122; в/м-12 буд. 153, 4, 5 під.; в/м-12 буд. 155, 1-5 під.; вул. Ярмаркова, 41/1, 3 під.(метал.); вул. Садова, 110, 1 під.; вул. Котляревського, 65, 3, 6 під.; | КП „Прилуки-житлобуд” | Всього виконано на 12,5% не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано | ІІ- ІІІ квартал |
| 5. | Поточний ремонт під,їздів 70 од.: в/м-12 буд. 5, 1під.; вул. Котляревського, 65А, 1під., 2під., 3під.; вул. Котляревського, 65, 1під.,3 під., 6під.; вул. Ярмаркова, 41/5, 5під.; вул. Ярмаркова, 41/1, 1-5 під.; вул. Ярмаркова, 41, 2 під.; вул. Ярмаркова, 41/3, 5під.; вул. Садова, 73, 1під.; вул. Вокзальна, 44, 6під.; вул. Земська, 39, 1 під.; вул Пушкіна, 62, 1, 2 під.; вул. Земська, 49, 2 під.; вул. О.Кошового, 8, 1 під.; вул. Вокзальна, 31, 1, 2 під.; вул. Миколаївська, 117, 1 під.; вул. Пушкіна, 78, 2 під.; вул. Київська, 335/3; вул Садова, 110, 1 під.; вул. Гвардійська, 92, 11 під.; вул. Садова, 123, 4 під.; вул. Садова, 64, 2 під.; вул. Садова, 111, 1 під.; вул. 1Травня, 73, 3, 4 під.; вул. Садова, 100, 1 під.; вул. Ю.Коптєва, 37, 2 під.; вул. Костянтинівська, 96, 4 під.; вул. Незалежності, 78, 3 під.; вул. Вавілова, 30, 3-5 під.; вул. Київська, 193, 1 під.; вул. Вавілова, 14; в/м-12 буд. 151, 1 під.; пров.8 Березня, 31А, 1,2 під.; пров.8 Березня, 33В, 1-2 під.; пров. 8 Березня, 31, 1-4 під.; пров. 8 Березня, 33 Б, 2 під.; вул. Ю.Коптєва, 60, 1 під.; вул. Земська, 2А, 3 під.; вул. Земська, 2, 2, 5 під.; вул. 1 Травня, 107, 1 під.; вул. Польова, 102, 4 під.; вул. Садова, 98А, 1 під.; вул. 1 Травня, 111, 2, 4 під.; в/м-12 буд. 62, 1,2 під.; вул. Польова, 102А, 2 під.; вул. Гетьмана Сагайдачного, 22 ; вул. Тургенєва, 32, 1 під.; вул. Костянтинівська, 199Ж, 2, 3 під.; 1 Травня, 107 Б, 1 під. | КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” | Всього виконано на 52% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано не виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано не виконано виконано не виконано виконано виконано виконано не виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано не виконано виконано не виконано не виконано виконано виконано виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано не виконано частково виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано не виконано | І- ІV квартал І- ІV квартал |
| 6. | Ремонт м,якої покрівлі на 110 буд. : вул. Ракітна, 39; вул. 18 Вересня, 28; вул. 18 Вересня, 30; вул. О.Кошового, 8; в/м- 12 буд.146; в/м- 12 буд. 147; в/м -12 буд. 148; в/м – 12 буд.150; в/м – 12 буд. 151; в/м – 12 буд. 152; в/м – 12 буд. 153; в/м – 12 буд. 154; в/м – 12 буд. 155; в/м – 12 буд. 156; в/м – 12 буд. 157; вул. Вавілова, 25А; вул. Вавілова, 30; вул. Тургенєва, 28; вул. Тургенєва, 32; вул. 1 Травня, 107; вул 1 Травня, 111; вул. 1Травня, 113; вул. 1 Травня, 48А; вул. 1 Травня, 73; вул.1 Травня, 87; вул. 1 Травня, 97; вул. 1 Травня, 99; вул. Вокзальна, 3; вул. Вокзальна, 31; вул. Вокзальна, 44; вул. Гімназична, 104; вул. Земська, 3; вул. Земська, 37; вул. Земська, 39; вул. Земська, 49; вул. Київська, 279; вул. Київська, 313; вул. Костянтинівська, 115; вул. Костянтинівська, 117; вул. Костянтинівська, 120; вул. Костянтинівська, 122; вул. Костянтинівська, 124; вул. Костянтинівська, 134А; вул. Костянтинівська, 134Б; вул. Костянтинівська, 94; вул. Костянтинівська, 96; вул. Костянтинівська, 98; вул. Костянтинівська, 98А; вул. Миколаївська, 117; вул. Миколаївська, 140; вул. Незалежності, 78; вул. Ю.Коптєва, 10; вул. Ю.Коптєва, 35; вул. Ю.Коптєва, 37; вул. Ю.Коптєва, 4; вул. Ю.Коптєва, 5; вул. Ю.Коптєва, 58; вул. Ю.Коптєва, 6; вул. Ю.Коптєва, 60; вул. Садова, 110; вул. Садова, 111; вул. Садова, 123; вул. Садова, 64; вул. Садова, 70; вул. Садова, 73; вул. Садова, 94; вул. Садова, 98А; вул. Соборна, 40; вул. І. Скоропадського, 108; вул. І. Скоропадського, 102; вул. Київська, 216; вул. Пушкіна, 76; вул. Пушкіна, 78; вул. Котляревського, 65; вул. Котляревського, 65А; вул. Петропавлівська, 76; вул. Петропавлівська, 78; вул. Петропавлівська, 84; вул. Ярмаркова, 41/1; вул. Ярмаркова, 41/3; вул. Ярмаркова, 41/4; вул. Ярмаркова, 41/5; вул. Ярмаркова, 41/7; вул. Ярмаркова, 49; вул. Ярмаркова, 51; вул. Гвардійська, 88/2; вул. Гвардійська, 92; вул. Гвардійська, 94; вул. Гвардійська, 96; вул. Гвардійська, 98; вул. Індустріальна, 13; вул. Індустріальна, 7А; вул. Польова, 100; вул. Польова, 102; вул. Польова, 102А; вул. Польова, 104; вул. Польова, 106; вул. Польова, 108; вул. Польова, 110; вул. Польова, 112; вул. Перемоги, 163 | КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” КП „Прилуки-житлобуд” | Всього виконано на 58% не виконано виконано виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано виконано виконано виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано виконано виконано не виконано не виконано виконано виконано виконано виконано виконано не виконано виконано виконано не виконано виконано виконано виконано не виконано не виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано виконано виконано не виконано не виконано виконано виконано не виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано виконано виконано виконано виконано не виконано виконано виконано виконано виконано виконано не виконано виконано не виконано виконано виконано не виконано не виконано виконано виконано не виконано виконано виконано не виконано виконано виконано виконано виконано не виконано не виконано виконано виконано виконано виконано не виконано не виконано | ІІ-ІV квартал ІІ-ІV квартал ІІ-ІV квартал |
| 7. | Фарбування зовнішніх газопроводів 1820 п/м, 19 буд.: вул. Вавілова, 28; в/м-12 буд. 154; в/м-12 буд. 155; в/м-12 буд. 157; вул. Миколаївська, 140; вул. Саксаганського, 3; вул. Саксаганського, 4; вул. 18 Вересня, 23; вул. 18 Вересня, 25; вул. Петропавлівська, 78; вул. Косяянтинівська, 199Г | КП „Прилуки-житлобуд” | Всього виконано на 9 % не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано | ІІ-ІІІ квартал |
| 8. | Ремонт та улаштування лавочок біля 13 буд.: вул. Ярмаркова, 41/1, 2 під.; вул. Пушкіна, 58, 1,2 під.; вул. Червоноармійська, 84, 1 під.; вул. Київська, 279, 1 під.; вул. Костянтинівська, 199В, 1 під.; вул. Костянтинівська, 199Ж, 2,3 під.; вул. Ю.Коптєва, 60, 4 під.; в/м-12 буд. 155, 1,2,3,4,5 (фарбування); вул. Ю.Коптєва, 58, 1 під.; вул. 1 Травня, 111, 4 під.; вул. Київська, 263, 1 під.; вул. Ярмаркова, 41/3, 5 під.; вул. Київська, 235 | КП „Прилуки-житлобуд” | Всього виконано на 92% виконано виконано виконано виконано виконано виконано не виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ-ІІІ квартал |
| 9. | Ремонт цокольної частини будинку: вул. Садова, 123; вул. Київська, 335/2; вул. Гвардійська, 94, 1,2 під.; в/м-12 буд. 90; вул. Миколаївська, 117, 5 під.; вул. Костянтинівська, 122, 1 під.; вул. Київська, 216, 4 під. (частково); вул. Фабрична, 99А; в/м-12 буд. 37 | КП „Прилуки-житлобуд” | Не виконано | ІІ-ІІІ квартал |
| 10. | Ремонт системи ливневого водовідведення: вул. Костянтинівська, 94, 3 під.; вул. Польова, 104, 1 під. ремонт жолобів; вул. Ярмаркова, 41/5 ремонт жолобів водостічних труб; вул. Ярмаркова, 41/3, 5 під. улаштування коронки; вул. Пушкіна, 76, 2,3 під.; вул. Галаганівська, 33 | КП „Прилуки-житлобуд” | Всього виконано на 66% виконано виконано не виконано не виконано виконано виконано | ІІ-ІІІ квартал |
| 11. | Перевірка та ремонт систем електрозабезпечення 229 житлових будинків | КП „Прилуки-житлобуд” | Всього виконано на 52% Здійснено на 120 будинках | І-ІV квартал |
| 12. | Перевірка димових та вентиляційних каналів - 26744 шт. | КП „Прилуки-житлобуд” | Всього виконано на 54% Перевірено 14454 димовентканалів | ІІ-ІV квартал |
| 13. | Ремонт панельних швів: вул. Котляревського, 65А, кв. 6, 7, 10, 13, 14, 15, 21, 24, 25, 26 ,54 ,37; вул. Гімназична, 104, кв. 16, 36, 49, 84, 85, 86, 89, 98, 99, 102, 103, 104; вул. 1 Травня, 48А, кв. 26, 87, 99, 100; вул. 1 Травня, 113 кв. 34, 51, 68, 87, 52; вул. Пушкіна, 76, кв. 16, 27; вул. Пушкіна, 78, кв. 98, 6 під.; в/м- 12 152, кв.12, 15, 31, 36, 55, 71, 81, 100, 104, 112; в/м-12 буд. 153, кв. 18, 36, 41, 46, 49, 52, 55, 58; в/м-12 буд. 56, кв. 7 | КП „Прилуки-житлобуд” | Всього виконано на 11% виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано не виконано | ІІ-ІV квартал |
| 14. | Накриття кришками люків: водопровідних колодязів - 20 шт.; каналізаційних колодязів - 10 шт.; теплових камер - 5 шт. | КП „ПТВП” | Виконано частково 15 шт. виконано на 150% не виконано | І-ІІІ квартал |
| 15. | Встановлення блоку захисту УБЗ – 301 на КНС № 13 ОС № 2 | КП „ПТВП” | виконано | ІІ квартал |
| 16. | Заміна самопливного колектора по вул. Густинській,та перекладання каналізаційного колодязя | КП „ПТВП” | виконано | ІІ квартал |
| 17. | Монтаж насоса КНС № 2 | КП „ПТВП” | Не виконано | ІІ квартал |
| 18. | Котельня по вул. Київській, 313 - встановлення водопідігрівача | КП „ПТВП” | виконано | ІІ квартал |
| 19. | Удосконалення автоматики керування котелень у відповідності до температури зовнішнього повітря по: вул. Тургенєва, 28, 32, 24, вул. Фабричній, 62, 74, вул. Густинській, 22/1, 22/2, 22/4, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, вул. Тургенєва, 36, 40, вул.Пирятинська, 6 | КП „ПТВП” | виконано | ІІ квартал |
| 20. | Прокладання мережі водопостачання по вул. Шарапівській 60 м | КП „ПТВП” | виконано | ІІ квартал |
| 21. | Врізування запірної арматури на системі ГВП в будинку № 96 по вул. Костянтинівській (2 шт. діаметром 25) | КП „ПТВП” | виконано | І квартал |
| 22. | Врізування запірної арматури на системі ГВП в будинку № 313 по вул. Київській (1 шт. діаметром 50) | КП „ПТВП” | виконано | ІІ квартал |
| 23. | Врізування запірної арматури на системі ГВП в будинку № 73 по вул. Садовій (3 шт. діаметром 15) | КП „ПТВП” | виконано | ІІ квартал |
| 24. | Заміна запірної арматури на системі ХВП в будинку № 30 по вул. 18 Вересня (4 шт. діаметром 25) | КП „ПТВП” | виконано | ІІ квартал |
| 25. | Заміна запірної арматури на системі ХВП в будинку № 148 у в/м № 12 (2 шт. діаметром 25) | КП „ПТВП” | виконано | ІІ квартал |
| 26. | Заміна запірної арматури на системі опалення будинку № 28 по вул. 18 Вересня (4 шт. діаметром 40) | КП „ПТВП” | виконано | І квартал |
| 27. | Заміна трубопроводу ГВП в будинку № 117 по вул. Костянтинівській (труба діаметром 76 — 3 м) | КП “ПТВП” | виконано | І квартал |
| 28. | Заміна запірної арматури та згонів на системі ХВП будинку № 37 по вул. Ю.Коптєва (зап. арм. діаметром 25 — 3 шт., згони — 3 шт.) | КП “ПТВП” | виконано | І квартал |
| 29. | Заміна трубопроводу ХВП в будинку № 46 по вул. Вокзальній (труба діаметром 50 — 3 м) | КП “ПТВП” | виконано | ІІ квартал |
| 30. | Заміна трубопроводу та запірної арматури ХВП в будинку № 92 по вул. Гвардійській (труба діаметром 89 — 5м, труба діаметром 32 — 5 м, зап. арм. діаметром 32 — 2 шт.) | КП “ПТВП” | виконано | І квартал |
| 31. | Утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста Прилуки: Виконання перетяжки дротів та чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста по : - вул. Ярмарковій (від вул. Гвардійської до вул. Соборної) - 1200 м; - вул. Партизанській - 440 м; - вул. Рокитній (від вул. Піонерської до з.д. Переходу) - 880 м. Заміна ламп у світильниках: ЛОН 100 (4000 шт.*5,70 грн. = 22,8 тис. грн.); ДНАТ 150 (20 шт. * 150,00 грн.= 3,0 тис. грн. ) - Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту: - Розподільчий щит - 3 (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Коптєва); - Розподільчий щит - 4 (перехрестя вул. Київська – вул. Партизанська); - Розподільчий щит - 5 (вул. Густинська); - Розподільчий щит - 7 (перехрестя вул. Соборна – вул. Пушкіна); - Розподільчий щит - 8 (вул. Незалежності); - Розподільчий щит - 10 (вул. Київська, школа №1); - Розподільчий щит - 12 (вул. І. Скоропадського); - Розподільчий щит - 14 (пр. Гетьмана Сагайдачного); - Розподільчий щит - 16 (перехрестя вул. Київська – вул. Петропавлівська); - Розподільчий щит - 17 (вул. Костянтинівська); - Розподільчий щит - 19 (перехрестя вул. Садова – вул. Берегова); - Розподільчий щит - 20 (вул. Іванівська); - Розподільчий щит - 21 (вул. Миколаївська); - Розподільчий щит - 35 (перехрестя вул. Київська – вул. 1 Козача); - Розподільчий щит - 37 (вул.Петропавлівська); - Розподільчий щит - 38 (перехрестя вул. Перемоги – вул. Шевченко); - Розподільчий щит - 40 (вул. Київська, р-н бібліотеки); - Розподільчий щит - 41 (пров. Андріївський); - Розподільчий щит - 43 (перехрестя вул. Ярмаркова – вул. Івана Мельниченка); - Розподільчий щит - 51 (перехрестя вул. Гвардійська – вул. Л. Українки); - Розподільчий щит - 54 (вул. Фабрична, школа № 13); - Розподільчий щит - 55 (вул. Галаганівська); - Розподільчий щит - 56 (вул. 1 Козача); - Розподільчий щит - 57 (перехрестя вул. Київська – вул. Руська); - Розподільчий щит - 58 (перехрестя вул. Л. Толстого – вул. Залізничника); - Розподільчий щит - 63 (перехрестя вул. Гімназична – вул. Шевченка); - Розподільчий щит - 81 (вул. Іванівська – вул. Київська); - Розподільчий щит - 84 (вул. Гетьмана Сагайдачного); - Розподільчий щит - 90 (пров. Сєрова); - Розподільчий щит - 92 (перехрестя вул. Раскова – вул. Авіації); - Розподільчий щит - 93 (вул. Костянтинівська); - Розподільчий щит - 97 (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Дачна); - Розподільчий щит - 99 (вул. Гвардійська, автовокзал); - Розподільчий щит - 100 (перехрестя вул. Амбулаторна – вул. Тургенєва); - Розподільчий щит - 126 (перехрестя вул. Олександра Івахненка – пров. Городній); - Розподільчий щит - 133 (вул. Чехова); - Розподільчий щит - 141 (вул. Київська, р-н лікарні); - Розподільчий щит - 142 (вул. Вавілова); - Розподільчий щит - 149 (вул. Котляревського); - Розподільчий щит - 199 (вул. Н.- Левицького); - Розподільчий щит - 222 (в/м-17); - Розподільчий щит - 224 (в/м-12); - Розподільчий щит - 227 (вул. Нафтовиків). | КП “Міськсвітло” | Виконано виконано частково у межах потреби виконано | Протягом року Постійно Постійно |
| 32. | Підготовка автотранспорту до щорічного ТО Прилуцького відділу поліції головного управління Національної поліції в Чернігівській області -перевірка світло-електронного обладнання, перевірка ходової частини, заміна мастила, змазка шарнірних з’єднань, фарбування: АП-17 (2 од.) ВАЗ-2107 ВАЗ-2106 ГАЗ-53 -перевірка гідравлічного обладнання: АП-17 (2 од.) | КП “Міськ-світло” | Не виконано (перенесено на жовтень) | Червень |
| 33. | Санітарна обрізка гілок: вул. Київська (від вул. Андріївська до вул. Козачої) – 87 шт. вул. Київська по парній стороні (від вул. Козачої до вул. Алгазіна) – 56 шт. | КП “Міськ-світло” | виконано | Протягом року |
| 34. | Посів трави (площа 0,25 га) | КП “Міськ-світло” | Виконано частково (12 соток) | травень |
| 35. | Ремонт газонокосарок (6 од.): заміна паливного та повітряного фільтрів, чистка карбюратора, ремонт та заміна головок, заміна кілець та поршневої системи. | КП “Міськ-світло” | Виконано на 100% | травень |
| 36. | Обслуговування, ремонт світлофорних об'єктів по місту, проведення ревізії та чистки контролерів на світлофорних об’єктах: - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Андріївська); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Коптєва); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Садова); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Гвардійська – вул. Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Густинська – вул. Боброва). | КП “Міськ-світло” | Виконано | постійно |
| 37. | Косіння трави по вулицях міста: вул. Київська (від в-ду в м. Прилуки до ЗОШ №10) – 5 разів; вул. Київська (від вул. Петропавлівської до Плискунівського мосту) – 1 раз; вул. Козача (від вул. Київської до вул. 1 Травня) – 2 рази; вул. Андріївська (від вул. Київської до вул. 1 Травня) – 1 раз; вул. Земська (від вул. Івана Скоропадського до вул. 1 Травня) – 3 рази; вул. Ю. Коптєва (від вул. Івана Скоропадського до вул. 1 Травня) -3 рази; вул. Вокзальна (від вул. Київської до Привокзальної площі) – 4 рази; вул. Садова (від вул. Гоголя до Привокзальної площі) – 4 рази; вул. Гімназична (від вул. Соборної до вул. 1 Травня) – 4 рази; вул.Котляревського (від вул. Соборної до вул. 1 Травня) – 3 рази; вул. Котляревського (від вул. Соборної до вул. Густинської) – 1 раз; вул. Соборна (від історичної зони до вул. Котляревського) – 3 рази; вул. Незалежності (від вул. Київської до вул. Густинської) – 3 рази; вул. 1 Травня (від вул. 1 Козачої до вул. Гвардійської) – 3 рази; вул. Костянтинівська (від вул. Алгазіна до вул. Ярмаркової) – 3 рази; вул. Миколаївська (від вул. Алгазіна до вул. Садової) – 2 рази; вул. Пирятинська (від вул. 1 Травня до виїзду з міста) – 3 рази; вул. Гвардійська (від вул. 1 Травня до об’їздної дороги) – 3 рази; вул. 18 Вересня (від вул. О. Кошового до залізничної колії) – 1 раз; вул. О. Кошового (від вул. Паризької Комуни до вул. Ракітної) – 3 рази; Історична зона – 5 разів; сквер ім. Т. Г. Шевченка – 5 разів; меморіал-сквер «Вічної слави» - 5 раз; біля пам’ятника «Жертвам фашзму» (біля ЗОШ №6) – 3 рази; вул. Сорочинська -1 раз; вул.Боброва (від вул. Сорочинської до вул. Густинської) – 1 раз; вул. Ветеранська ( від вул. Київської до вул. Івана Скоропадського) – 1 раз; Братські могили (на кладовищах) – 1 раз; пам’ятний знак «Воїнам визволителям» по вул. Пирятинській -1 раз; вул. Ярмаркова (від вул Соборної до вул. Гвардійської) – 1 раз; ліквідація карантинних бур’янів у місцях їх локалізації – 2 рази. | ТОВ “Імпел Гріффін Груп” | виконано | Протягом року |
| 38. | Видалення аварійних та сухостійних дерев (100 шт.): Квашинське кладовище; вул. Київська, 193; вул. Ю. Коптєва, 6; 2-й пров. Садовий, 14; вул. Іванівська, 49; вул. Тургенєва, 32; вул. Костянтинівська, 7; вул. Амбулаторна, 70; вул. Костянтинівська, 9; в/м № 12, буд. 56; вул. Київська, 268; вул. Гімназична, 138-В; вул. Миколаївська, 136-А; вул. Берегова,1; вул. Соборна, 125; вул. Перемоги, 91; вул. Земська, 20; вул. Київська, 243-А; вул. Андріївська, 72; вул. Андріївська, 86-А; вул. Гоголя, 126; вул. Шевченка, 107; вул. Ярмаркова, 76; вул. Перемоги, 3; вул. О. Кошового, 19; вул. Гімназична, 3; вул. Садова, 98-А; вул. Чайковська, 46; вул. І.Скоропадського, 102; вул. Пушкіна, 62-В; вул. Івана Мельниченка, 7; в/м № 12, буд. 29; в/м № 12, буд. 32; вул. Котляревського, 17; вул. Незалежності, 66; вул. Київська, 335/3; вул. Гнідаша, 40; в/м №12 (на території колишньої КЕЧ); вул. Київська, 130/2; вул. Гімназична, 86; вул. Миру, 50; вул. Миколаївська, 117; вул. Гвардійська, 58. | КП “Міськ-світло” | Виконано | Протягом року |
| 39. | Проведення ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території міста за результатом обстеження та обліку постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами у місті Прилуки | КП „Послуга” | Ліквідовано 33 стихійних сміттєзвалищ на суму 51,5 тис. грн. Роботи продовжуються | березень-листопад |
| 40. | Малярні роботи: Фарбування металевих урн (51 шт.): - перехрестя вулиць Київської та Юрія Коптєва; - перехрестя вулиць Земської та Київської; - вул.. Коптєва; - вул.. Вокзальна; -парково- історична зона міста. Фарбування лавок (108 шт.): - р-н пам»ятників О.Кошовому, Дубинському, Т.Г.Шевченку; - р-н собору Різдва Богородиці та Стрітенського собору; -парко- історична зона міста. Автобусні зупинки (66 шт.): - вул. Київська – 9 шт;(18шт.) - вул. Козача – 2шт. (4 шт); - вул. Андріївська – 1шт.; - в/м 12 – 1шт.(2 шт).; - вул. 1- го Травня – 1шт.(2шт.); - селище Будмаш – 5шт.(14шт.); - Заудаївський мікрорайон — 4 шт. (9 шт.); - вул.. Вокзальна – 1шт.; - 273 квртал – 3шт.(6шт.); - вул. Пирятинська – 2шт.(7шт.); - вул.. Б.Носенка – 1шт.; - вул. Костянтинівська – 1шт. Стовпчики тротуарні металеві у кількості 64 шт. - Центральна площа міста; - вул. Незалежності. Пам’ятники — 10шт.: - О.Кошовому; - Загиблим воїнам ВВв- 2шт.; - Пам’ятний знак (погруддя жінки); - Танк Т – 34; - Комплекс «Вічна слава»; - Бюст О.Кошового; - Бюст Дубинського; - Пам’ятний знак воїнам інтернаціоналістам; - Пам’ятний знак ліквідаторам Чернобильської катастрофи. Мости – 3 шт.; - вул. Котляревського – 70,4 м.; - вул. Незалежності – 63,2 м.; - вул. Київська -18м.(Плискунівка) Вапняне фарбування бордюр, стовпів, електроопор: - вул. Київська (від перехрестя вул. Котляревського до вул.. Вавілова); - вул. Коптєва (від перехрестя вул. Київської до вул. Костянтинівської); - вул. Незалежності (від перехрестя вул. Київської до вул. Івана Скоропадського); - вул. Вокзальна (від перехрестя вул. Київської до вул.Костянтинівської); - парк Вічної Слави. | КП “Послуга” | Виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | квітень, травень, вересень |
| 41. | Облаштування зупинок (3 шт.) | КП „Послуга” | виконано | травень |
| 42. | Утримання вулиць і доріг міста (облаштування доріг, ремонт щебеневих основ) по дорогах та перехрестях. - вул. Саксаганського; - мікрорайон Рокитний; - вул. Житня № 71-73; - вул. Гостинна; - вул. Нафтовиків; - вул. Авіації; - вул. Руська; - вул. Польова; - пров. Богунського; - вул. Гостинна; - вул. Фабрична; - вул. Єгорівська; - вул. Яблунівська; вул. Будівельників. Грейдування: (згідно з переліком наданого комітетами самоорганізації населення) -вул. Шевченка від вул. Перемоги; - вул. Саксаганського; - пров. Іванівський №9-12; - вул. Шарапівська ; - вул. Ладанська; - вул. Гостинна; - Нафтовиків; - вул. Польова; - вул. Руська. | КП „Послуга” | Виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | Протягом року |
| 43. | Послуги каналізаційні Розчистка ЗЛК та ВЛК - вул. Київська ЗОШ № 10 – 4 шт. - вул. Садова - вул.Київська – 4 шт.; -вул. Польова, 273 кв. – 4 шт.; -вул. Садова-Миколаївська – 6 шт; -вул. Вокзальна – вул. Миколаївська – 4шт.; - вул. Київська – вул. Андріївська - 6 шт. -вул вул. Вокзальна- Костянтинівська – 4 шт.; -вул. Земська – 4 шт.; -вул.Гімназична – вул. Шевченка – 6 шт.; -вул. Київська р-н ЦМЛ – 20 шт.; -вул.1-го Травня – 14 шт.; -перехрестя Костянтинівська, Вокзальна - Костянтинівська, Козача – 24 шт.; -вул.Ветеранська-1-го Травня - 2 шт; -вул. Пирятинська-Гвардійська – 2 шт. Розчищення ставка накопичувача -автовокзал -міст ракитне Розчищення ливневої каналізації відкритого типу: - перех. вул. Житня – вул. Авіації; - вул. Промислова -Пирятинська; - вул..Пирятинська – залізнична колія; - вул. Костянтинівська; - вул. Шевченка-Гоголя; -вул. Пирятинська-Гвардійська; - вул..Л.Українки б.№ 1,6; - вул. Боброва; вул..Квашинська – вул. Алгазіна. Розчищення дощоприймальних колодязів -вул. Київська- р-н ЦМЛ; -вул. Гімназична- Шевченка; -вул. Садова-Миколаївська; -вул. Костянтинівська; -вул. Миколаївська; -вул. 1-го Травня; -вул. Незалежності; -вул. Вокзальна; -вул. Земська; -вул. Котляревського-Боброва; - вул. Незалежності № 42(р-н міського пляжу); Розчищення спец.автомобілем (гідродинамічним авто); Водовідвід із траншей (мотопомпа) | КП „Послуга” | Виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано (7 разів) | Протягом року |
| 44. | Нанесення дорожньої розмітки пішохідний перехід «Зебра» на перехрестях: вул. Київська - вул. Михайлівська; вул. Ярмаркова; вул. Пушкіна; вул. Котляревського; вул. Гімназична; вул. Садова; вул. Вокзальна, вул. Коптєва; вул. Земська; вул. Іванівська; вул. Ветеранська; вул.Андріївська. вул. Костянтиівська – вул. Ярмаркова; вул. Пушкіна; вул. Котляревського; вул. Гімназична; вул. Садова; вул. Вокзальна, вул. Коптєва; вул. Земська; вул. Миколаївська – вул. Вокзальна; вул. Коптєва; вул. Земська; вул. 1- го Травня – - вул. Гімназична; - вул. Садова; - вул. Вокзальна, - вул. Коптєва; - вул. Земська; - вул. Іванівська; 5. вул. Вавілова– - вул. Лєрмонтова 6. вул. Польова, 110 7. Заудаївський мікрорайон - вул. Сорочинська –вул. Боброва, р-н ЗОШ №13 вул. Сорочинська - вул.Межова; 8. Мікрорайон селище Будмаш: - вул. Саксаганського- р-н ЗОШ №13; - вул. 18-го Вересня р-н ДНЗ. 9.Нанесення дорожньої розмітки пішохідний переїзд «Зебра»: - ЗОШ №№ 2, 5, 9, 14. - ДНЗ. 10. Нанесення розмітки «стоп лінія» на ЖД переїздах: - вул. Андвіївська; - вул. Пирятинська; - в/м 12 вул. Авіаторів Північне КП: вул. 1 Козача; загальні освітні школи; дошкільні навчальні заклади; вул. Незалежності; вул. Межова; вул. Боброва; вул. Миколаївська; вул. Польова; вул. Гвардійська; вул. Індустріальна; в/м 12; мікро - район Будмаш; вул. Пирятинська; вул. Костянтинівська; вул. Михайлівська; | КП “Послуга” | Виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | травень-вересень |

| Підготовка до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Скління вікон сходових клітин: вул. Котляревського, 65А, 3 під.; вул. Ярмаркова, 51, 2 під.; вул. 1 Травня 87, 4 під.; вул. Пушкіна, 78, 4 під.; вул. Вокзальна, 44, 3 під.; вул. Вокзальна, 39, 4 під. | КП „Прилуки-житлобуд” | Всього виконано на 100% виконано виконано виконано виконано виконано виконано | І- ІV квартал |
| 2. | Ремонт вхідних дверей в 8 під’їздах: вул. Вавілова, 30, 5 під.; вул. Пушкіна, 78, 7 під.; в/м-12, буд. 155, 2,3 під.; вул. Вокзальна, 44, 2 під.; вул. Вавілова, 14; вул. Вавілова, 20; вул. Ярмаркова, 41/3, 5 під.; | КП „Прилуки-житлобуд” | Всього виконано на 100% виконано виконано виконано виконано виконано виконано виконано | ІІ- ІV квартал |
| 3. | Ремонт східців: в/м-12, буд. 155, п. 1-5 під.; вул. Котляревського, 65А, 2 під.; вул. Вавілова, 14; вул. Ярмаркова, 41/1, 1 під.; вул. Костянтинівська, 109, 1 під. (підлога в тамбурі); вул. Ю.Коптєва, 60, 4 під. (вхідна площадка); вул. Вокзальна, 37, 4 під. (вхід у під’їзд); вул. Костянтинівська, 124, 1 під.; вул. Колективна, 36, 2 під.; вул. Костянтинівська, 122, 1 під.; в/м-12, буд. 157, 2 під.; | КП „Прилуки-житлобуд” | Всього виконано на 36% не виконано виконано виконано не виконано виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано не виконано | І-ІІІ квартал |
| 4. | Ремонт оголовків димовенти-ляційних каналів: вул. Фабрична, 99А – 1шт в/м-12 буд. 94 – 2 шт в/м-12 буд. 151 – 2шт вул. Вокзальна, 37 – 2 шт вул. 1 Травня, 99 – 4 шт вул. Земська, 37 – 4шт вул. 1 Травня, 107 – 4 шт вул. 18 Вересня, 28 1 шт вул. Київська, 263 – 1 шт вул. Земська, 15 – 1 щт | КП „Прилуки-житлобуд” | Всього виконано на 40% виконано не виконано не виконано не виконано не виконано виконано не виконано виконано виконано не виконано | ІІ-ІІІ квартал |
| 5. | Улаштування перил: вул. Колективна, 36, 2 під. (на сходах); вул. 1Трвня, 107, 1 під. (у під’їзді); вул. Садова, 123, 4 під.; вул. Котляревського, 65А, 3 під.; | КП „Прилуки-житлобуд” | Всього виконано на 50% виконано виконано не виконано не виконано | ІV квартал |
| 6. | Заготівля пісчано-сольової суміші, 10,0 м3 | КП „Прилуки-житлобуд” | Не виконано | ІІІ квартал |
| 7. | Встановлення блоку захисту УБЗ – 301 на КНС № 2 ОС № 1 (1 шт.) | КП „ПТВП” | Не виконано | ІІІ квартал |
| 8. | Котельня по вул. Костянтинівській, 110 Заміна тепломережі від ТК – 52 до будинку № 39 по вул. Вокзальній Ду – 89 мм Ду – 50 мм (32 м) | КП „ПТВП” | Не виконано | ІІІ квартал |
| 9. | Котельня по вул .Київській, 313 Встановлення водопідігрівача ( 1 шт.) | КП „ПТВП” | виконано | ІІІ квартал |
| 10. | Заміна самопливного трубопроводу ø 350 для подачі стоків у первинні відстійники ОС № 2 (15 м) | КП „ПТВП” | виконано | ІІІ квартал |
| 11. | Заміна запірної арматури на системі опалення будинку № 28 по вул. 18 Вересня (зап. арм. Ø 40- 4 шт.) | КП „ПТВП” | виконано | ІІІ квартал |
| 12. | Заміна запірної арматури на системі опалення будинку № 150, в/м № 12 (зап. арм. Ø 20- 1 шт.) | КП „ПТВП” | виконано | ІІІ квартал |
| 13. | Заміна запірної арматури та згонів на системі опалення будинку № 37 по вул. Вокзальній (зап. арм. Ø 20 — 8 шт., загони — 8 шт.) | КП „ПТВП” | виконано | ІІІ квартал |
| 14. | Ремонт системи опалення в будинку № 106 по вул. Польовій (зап. арм. Ø 20, 15 — 4 шт., загони — 4 шт., труба Ø 20 — 3 м) | КП „ПТВП” | Не виконано | ІІІ квартал |
| 15. | Ремонт системи опалення в будинку № 13 по вул. Індустріальній (зап. арм. Ø 20 — 4 шт., загони — 4 шт., труба Ø 20 — 4 м) | КП „ПТВП” | Не виконано | ІІІ квартал |
| 16. | Заміна трубопроводу та запірної арматури ХВП в будинку № 92 по вул. Гвардійській (труба Ø 76 - 4 м, труба Ø 32 — 5 м, запірна арматура Ø 32 — 3 шт.) | КП „ПТВП” | Не виконано | ІІІ квартал |
| 17. | Врізування запірної арматури на трубопроводі гарячого водопостачання в житловому будинку №313 по вул.Київська (запірна арматура - 1 шт., труба - 1м) | КП „ПТВП” | Не виконано | ІІІ квартал |
| 18. | Врізування запірної арматури на трубопроводі гарячого водопостачання в житловому будинку №73 по вул.Садова (запірна арматура - 2 шт.) | КП „ПТВП” | Не виконано | ІІІ квартал |
| 19. | Врізування запірної арматури на трубопроводі холодного водопостачання в житловому будинку №144 по вул.Київська (запірна арматура - 1 шт.) | КП „ПТВП” | Не виконано | ІІІ квартал |
| 20. | Утримання та обслуговування мереж зовнішнього освітлення міста Прилуки: - Виконання перетяжки дротів та чистка ліній електропередач зовнішнього освітлення міста по : - вул. Раскова - 480 м; - вул. Аерофлотська - 480 м; 2 –й пров. Амбулаторний - 480 м. - вул. Авіації (від вул. Раскова до вул. Перемоги) - 440 м. - Заміна ламп у світильниках: ЛОН 100 (4000 шт.*5,70 грн. = 22,8 тис. грн.); ДНАТ 150 (15 шт. * 150,00 грн.= 2,25 тис. грн. ) - Обслуговування та ремонт щитів обліку зовнішнього освітлення по місту: - Розподільчий щит - 3 (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Коптєва); - Розподільчий щит - 4 (перехрестя вул. Київська – вул. Партизанська); - Розподільчий щит - 5 (вул. Густинська); - Розподільчий щит - 7 (перехрестя вул. Соборна – вул. Пушкіна); - Розподільчий щит - 8 (вул. Незалежності); - Розподільчий щит - 10 (вул. Київська, школа №1); - Розподільчий щит - 12 (вул. Івана Скоропадського); - Розподільчий щит - 14 (пр. Гетьмана Сагайдачного); - Розподільчий щит - 16 (перехрестя вул. Київська – вул. Петропавлівська); - Розподільчий щит - 17 (вул. Костянтинівська); - Розподільчий щит - 19 (перехрестя вул. Садова – вул. Берегова); - Розподільчий щит - 20 (вул. Іванівська); - Розподільчий щит - 21 (вул. Миколаївська); - Розподільчий щит - 35 (перехрестя вул. Київська – вул. 1 Козача); - Розподільчий щит - 37 (вул.Петропавлівська); - Розподільчий щит - 38 (перехрестя вул. Перемоги – вул. Шевченко); - Розподільчий щит - 40 (вул. Київська, р-н бібліотеки); - Розподільчий щит - 41 (пров. Андріївський); - Розподільчий щит - 43 (перехрестя вул. Ярмаркова – вул. Івана Мельниченка); - Розподільчий щит - 51 (перехрестя вул. Гвардійська – вул. Л. Українки); - Розподільчий щит - 54 (вул. Фабрична, школа № 13); - Розподільчий щит - 55 (вул. Галаганівська); - Розподільчий щит - 56 (вул. 1Козача); - Розподільчий щит - 57 (перехрестя вул. Київська – вул. Руська); - Розподільчий щит - 58 (перехрестя вул. Л. Толстого – вул. Залізничника); - Розподільчий щит - 63 (перехрестя вул. Гімназична – вул. Шевченка); - Розподільчий щит - 81 (вул. Іванівська – вул. Київська); - Розподільчий щит - 84 (вул. Гетьмана Сагайдачного); - Розподільчий щит - 90 (пров. Сєрова); - Розподільчий щит - 92 (перехрестя вул. Раскова – вул. Авіації); - Розподільчий щит - 93 (вул. Костянтинівська); - Розподільчий щит - 97 (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Дачна); - Розподільчий щит - 99 (вул. Гвардійська, автовокзал); - Розподільчий щит - 100 (перехрестя вул. Амбулаторна – вул. Тургенєва); - Розподільчий щит - 126 (перехрестя вул. Олександра Івахненка – пров. Городній); - Розподільчий щит - 133 (вул. Чехова); - Розподільчий щит - 141 (вул. Київська, р-н лікарні); - Розподільчий щит - 142 (вул. Вавілова); - Розподільчий щит - 149 (вул. Котляревського); - Розподільчий щит - 199 (вул. Н.- Левицького); - Розподільчий щит - 222 (в/м-17); - Розподільчий щит - 224 (в/м-12); - Розподільчий щит - 227 (вул. Нафтовиків). | КП “Міськ-світло” | Не виконано (заплановано на ІV квартал) | Протягом року постійно постійно постійно |
| 21. | Ремонт та підготовка техніки для роботи в осінньо-зимовий період: - перевірка світло-електронного обладнання, перевірка ходової частини, заміна мастила, змазка шарнірних з’єднань, фарбування, заміна води в радіотарах на тосол, перевірка аккумуляторів: АП-17 (2 од.) ВАЗ-2107 ВАЗ-2106 ГАЗ-53 - перевірка гідравлічного обладнання, заміна масла в гідравлічній системі на зимове: АП-17 (2 од.) | КП “Міськсвітло” | Не виконано | До жовтня |
| 22. | Проведення ремонту для утеплення гаражів і побутових приміщень - утеплення вікон та дверей гаражів, побутових приміщень, фарбування, перевірка системи опалення та заміна кранів. | КП “Міськ-світло” | Не виконано | До жовтня |
| 23. | Обслуговування, ремонт світлофорних об’єктів по місту, проведення ревізії та чистка контролерів на світлофорних об’єктах: - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Андріївська); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Коптєва); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Київська – вул. Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Котляревського); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Костянтинівська – вул. Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Вокзальна); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Садова); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. 1 Травня – вул. Гімназична); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Гвардійська – вул. Перемоги); - Світлофорний об’єкт (перехрестя вул. Густинська – вул. Боброва). | КП “Міськ-світло” | Не виконано (заплановано на ІV квартал) | постійно |
| 24. | Підготовка 8 одиниць спецтехніки до роботи в осінньо-зимовий період: - МТЗ -80 - ЗІЛ -131 РУМ - Екскаватор Комацу - Автогрейдер - Трактор Борекс – 2171 - Т-25 - Міні навантажувач Авант - ЗІЛ – 130 поливання вулиць міста солоною водою | КП „Послуга” | Виконано на 100% | Протягом року |
| 25. | Заготівля протиожеледного матеріалу для ліквідації наслідків ожеледі 274 т | КП „Послуга” | Всього виконано на 72% Заготовлено 197 т протиожеледного матеріалу | листопад |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради						Р.П.КОТЛЯР