ІНФОРМАЦІЯ

про роботу комунального підприємства «Прилукитепловодопостачання»

Прилуцької міської ради за 2021 рік

Згідно плану капітального ремонту по цехам комунального підприємства «Прилукитепловодопостачання» за  2021 рік було виконано капітального та поточного ремонту на суму 4338,86 тис. грн.

По дільниці теплопостачання:

- Опалювальний сезон в 2021 році розпочався  вчасно. Згідно розпорядження міського голови  №207 від 13.10.2021р. розпочато опалення дитячого будинку «Надія». Згідно розпорядження міського голови №  208р від 18.10.2021р. розпочато опалювальний період  в місті Прилуки.

- До опалювального періоду підготовлено 59 котелень, що становить 100 % всіх котелень підприємства (59 котелень).

- Виконано заміну  815 метрів теплових мереж.  Вартість робіт  318,00 тис. грн.

- Заізольовано 56 м теплових мереж на суму 1,1 тис. грн.

- Виконано промивку котла на котельні по вул. Ярмарковій, 41/8. Вартість робіт становить 69,6 тис. грн.

- Встановлено охоронну сигналізацію та відеоспостереження  на котельні                   В/м №12. Вартість робіт становить 89,35 тис. грн.

- Придбана установка для промивки теплообмінників. Вартість установки -                   12,670 тис. грн.

- Виконано заміну розширювальних баків на котельнях по вул. Незалежності, 16, Ракітна, 39, Садова, 151, Ветеранська,2 Сорочинська, 36 на суму 80,768 тис. грн.

- Встановлено датчики на вузли обліку газу на котельнях по вул. Садова 151, Ветеранська 2, Сорочинська 36, вартість робіт – 2,56 тис. грн.

- Виконано заміну теплообмінника на котельні по вул. Костянтинівській, 115/1 на суму 46,7 тис. грн.

- Виконано заміну електролічильників в кількості 11 шт, вартість робіт                  33,322 тис. грн.

- Виконана заміна регуляторів тиску газу на 2 котельнях (вул. 1 Травня 80, вул. Низова 60), вартість робіт – 12,80 тис. грн.

- Встановлено реле контролю ГВП на котельні по вул. 1 Травня,80. Вартість робіт – 1,99 тис. грн.

- Виконаний ремонт водопідігрівачів на котельні В/м №12 в кількості 3 шт.

- Встановлено  теплолічильники в житлових будинках за адресою вул. Земська, 49, Ю. Коптєва, 35, Ю. Коптєва, 60, 18 Вересня, 30 на суму – 69,3 тис. грн.

- Встановлено автоматику на газовий котел та електромагнітний клапан на котельні по вул. Садовій, 151, вартість робіт – 18,963 тис. грн.

По дільниці водопостачання:

Виконано заміну 479,5 м  водопровідних  мереж. Вартість робіт  61,434 тис. грн., в тому числі замінено водопровідну мережу по вул. Іванівській 84 протяжністю               58 метрів – 6,96 тис. грн., по вул. Київській 351 14 метрів – 1,68 тис. грн.

- Заміна насосу на свердловині №6 (вул. Садова 139Б). Вартість робіт                 126,816 тис. грн.

- Заміна насосу на свердловині №5 (вул. Ракітна 37А). Вартість робіт                 114,668 тис. грн.

- Заміна електролічильника на свердловині №4 (пров. 8 Березня, 27А). Вартість робіт становить 2,1 тис. грн.

- Заміна електродвигуна на насосі на ВНС В/м №12, вартість 8,342 тис. грн.

- Ліквідовано 125 поривів на водопровідних мережах.

- Відремонтовано насосів – 1 шт.

- Відремонтовано 10 пожежних гідранти.

- Відремонтовано та  замінено запірної арматури – 29 шт.

- Відремонтовано колонок – 53 шт.

- Виконано ремонт колодязів – 14 шт.

- Накрито колодязів – 46 шт.

- Встановлено насос на свердловині №21 (вул.Перемоги 165 А) на суму 151,363 тис.грн

По дільниці водовідведення:

Виконано заміну 21,7 метрів  каналізаційних  мереж. Вартість робіт  51,154 тис. грн. в тому числі виконано заміну напірного трубопроводу від КНС №1 по                           вул. Д. Народів до КОС №2 ду-325 мм протяжністю 6 метрів на суму 17,14 тис. грн., замінено напірний трубопровід від вул. Гвардійська до перехрестя з вул.  Д. Народів Ду 377 мм протяжністю 6 метрів на суму 16,5 тис. грн.

- Придбана вакуумна машина призначена для вакуумного очищення вигрібних ям та каналізаційних колекторів АТ ВО-0702. Вартість машини 1135,564 тис. грн.

- Встановлено насос на КНС №17 В/м №12. Вартість робіт 43,47 тис. грн.

- Виконано заміну зворотнього клапану Ду-200 мм на КНС №5 по                                вул. Галаганівській 12/1 на суму - 9,07  тис. грн. та 2 зворотні клапани на КНС №10 (вул. Д. Народів, 44Б) Ду-150мм, вартість робіт 7,860 тис. грн.

- Встановлено вентилятор на КНС №5 по вул. Галаганівській 12/1, вартість робіт 4,99  тис. грн, КНС № 17 В/м 12 буд. 1/7 вартість робіт – 8,308 тис.грн.

- На КНС №3 (вул. Тургенєва, 41А) встановлено охоронну сигналізацію, вартість робіт 2,41 тис. грн.

- Замінено електродвигун на візочках №2 вторинних відстійників, вартість -               8,135 тис. грн.

- Ліквідовано 17 поривів на каналізаційних мережах.

- Відремонтовано 30 насосів.

- Встановлено 1 засувка

- Відремонтовано 6 засувок.

- Відремонтовано колодязів – 43 шт.

- Очищено колодязів – 1530 шт.

- Накрито колодязів – 23 шт.

14.Усунено підпорів – 1489.

15.Встановлено електролічильники на КНС № 14 Вавілова, 30а, № 8 Богунського, 14/3, № 4 Фабрична, 102/1, № 3 Тургенєва, 41а вартість робіт – 5,421 тис. грн.

16.Виконано ремонт самопливного трубопроводу Ду-355мм 4 м на суму 2,410 тис. грн

Ремонт внутрішньобудинкових мереж:

Згідно плану капітального та поточного  ремонту було виконано робіт на суму – 192,269  тис. грн.

- Замінено мережі холодного водопостачання протяжністю 285 метрів, каналізації – 108 метрів, гарячого водопостачання 55 метрів, опалення -               258 метрів. Замінено мережі холодного водопостачання – 140 метрів в житловому будинку по вул. Гвардійській 88/2, В/м №12, буд. 154 протяжність 50 м.

- Виконано ремонт запірної арматури – 120 шт.

- Установлено 36 лічильників на холодне водопостачання.

- Виконано повірку загальнобудинкових теплових лічильників в кількості 25 шт.

Директор КП «Прилукитепловодопостачання»

Прилуцької міської ради                                                        А.А. Гавриш