Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів»)

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

Назва закупівлі: Послуги з благоустрою (Поточний ремонт та облаштування автобусних зупинок та лавок у м.Прилуки). (ДК 021:2015 — 45210000-2 – Будівництво будівель)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-04-26-000509-а

Очікувана вартість предмета закупівлі: 200 000, 00 грн.

Обгрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначений відповідно до бюджету Прилуцької міської територіальної громади на 2024 рік.

Обгрунтування  технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1.1.Терміни надання послуг: до 15 вересня 2024 року.

При наданні послуг з поточного ремонту та облаштування автобусних зупинок та лавок у м.Прилуки Виконавець повинен виконати наступний об'єм робіт:

| № ч/ч | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт автобусних зупинок |  |  |
| 1 | Демонтаж автобусних зупинок вагою до 0,5 т | шт | 2 |
| 2 | Монтаж металоконструкцій вагою до 0,5 т | шт | 2 |
| 3 | Електродугове зварювання при монтажі металоконструкцій | т | 0,3 |
| 4 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група ґрунту 2 | м3 | 8,4 |
| 5 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 5,6 |
| 6 | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 | м3 | 0,84 |
| 7 | Готування бетону на щебені | м3 | 0,8568 |
| 8 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг | т | 0,846 |
| 9 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 15,75 |
| 10 | Улаштування покриття з профнастилу | м2 | 15,75 |
| 11 | Заміна окремих елементів дерев'яної ферми із дощок | м | 34 |
| 12 | Обшивання каркасних стін дошками обшивки | м2 | 80,2 |
| 13 | Поліпшене фарбування автобусних зупинок | м2 | 95 |
| 14 | Ремонт дерев'яного настилу лав автобусних зупинок | лава | 12 |
| 15 | Фарбування лав автобусних зупинок | м2 | 17,23 |
|  | Ремонт лавок у парковій зоні |  |  |
| 16 | Ремонт дерев'яного настилу лав в парковій зоні | лава | 23 |
| 17 | Фарбування лав в парковій зоні | м2 | 34,45 |
| 18 | Перевезення матеріалів транспортом | година | 5 |

Виконання зазначених об'ємів робіт при наданні послуги з поточного ремонту автобусних зупинок та лавок здійснюється Виконавцем з використанням якісного та нового матеріалу.

Виконавець повинен використовувати обладнання та матеріали, які не спричиняють шкоди довкіллю, не допускати забруднення навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при наданні послуг (надати довідку в довільній формі).

Перелік місць виконання зазначеного об'єму робіт вказуються Замовником.

В процесі виконання зазначений обсяг  може уточнюватися (коригуватися) Замовником у межах вартості укладеного договору.

Виконавець несе відповідальність за своєчасне проведення комплексу робіт по об'єктах в терміни установлені договором.

Відповідальність за якість та своєчасне надання послуг несе Виконавець послуг відповідно законодавства.

У разі необхідності, місце виконання робіт Виконавець повинен облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними знаками.

Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог технічного завдання щодо термінів закінчення надання робіт/послуг, технології надання робіт/послуг, з дотриманням діючих норм і правил експлуатації техніки і безпечних умов праці.

Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Пропозиція учасника, в ціну якої включені будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю, відхиляється замовником.

Ціна тендерної пропозиції вказується з ПДВ (стосується Учасників, які є платниками ПДВ) та підтверджується відповідними розрахунками.

Учасник визначений переможцем процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю завантажує до електронної системи розрахунок ціни (у форматі pdf) на суму, з якою переміг в електронному аукціоні, виготовленому у відповідності до вимог цього додатку.

Начальник управління житлово-

комунального господарства								О.С.Созінов