**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги.

**Назва закупівлі:** ДК 021: 2015 50230000-6 Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги (Послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць і громадських місць та світлофорів).

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** *1 409 614,0* грн. (очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі попередніх розрахунків з урахуванням запланованих поточних завдань замовника на 2022 рік).

**Обгрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений відповідно до проекту рішення «Про бюджет Прилуцької міської територіальної громади на 2022 рік»;

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Технічне обслуговування систем освітлення вулиць і громадських місць:

Послуга з технічного обслуговування систем освітлення вулиць і громадських місць міста (у парках, скверах, на вулицях, провулках, в’їздах, проїздах та інших місцях, де розміщені світлоточки) включає наступні заходи:

Обслуговування 6386 світлоточок (кількість світлоточок протягом року може збільшуватися в разі встановлення нових), заміна ламп, ремонт та обслуговування мереж зовнішнього освітлення. Заміна існуючих ламп здійснюється виключно на енергозберігаючі світлодіодні лампи.

Довжина мереж зовнішнього освітлення складає 260,1 км. Роботи по експлуатації, обслуговуванню та ремонту мереж виконуються впродовж року спеціалізованою бригадою електриків ІІІ, IV розрядів з правом працювати на мережах до 1 кВт і, які повинні мати допуск до робіт з підвищеною небезпекою. Бригада повинна бути оснащена спеціалізованою технікою для роботи на висоті, в т.ч. автовишкою, яка постійно повинна знаходитися в місті Прилуки.

По мірі надходження звернень громадян чи згідно з розпорядженням Замовника, впродовж 2022 року бригада проводить заміну світильників, ламп та електродротів (СІП), вартість яких враховується у тендерній пропозиції.

Розрахунок проводиться за виконані роботи за п/м та за фактично замінену кількість світильників та ламп.

Обслуговування та ремонт 45 розподільчих щитів.

Виконавець повинен вживати необхідних дій щодо ліквідації аварійної та надзвичайної ситуації.

До тендерної пропозиції Учасник включає витрати на оплату щомісячного обслуговування системи управління зовнішнім освітленням міста Прилуки, яке здійснює ТОВ “Науково-виробничий центр “Одіс-W”.

Виконавець має приступити до виконання робіт протягом 45 хвилин з часу виникнення ситуації та забезпечити своєчасне проведення комплексу послуг, у тому числі у вихідні, передсвяткові та святкові дні.

Технічне обслуговування світлофорів:

Обслуговування та ремонт 13 світлофорних об’єктів протягом 2022 року (кількість світлофорних об’єктів протягом року може збільшуватися в разі встановлення нових).

Якість послуг повинна забезпечувати стан та роботу світлофорних об’єктів відповідно до вимог ДСТУ4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки». Обслуговування світлофорних об’єктів передбачає заміну в них ламп на енергозберігаючі електродіодні лампи, ремонт усіх складових світлофорних об’єктів (у т.ч. контролерів тощо).

Учасник (Виконавець) під час надання послуги з технічного обслуговування систем освітлення вулиць і громадських місць та світлофорів гарантує захист довкілля та природного середовища в процесі своєї діяльності.

У разі виявлення Замовником при візуальному обстеженні неякісного виконання послуг Виконавцем, про що представниками Замовника за результатами перевірки складається акт - претензія, Замовник не сплачує учаснику за неякісно виконані послуги (згідно складеного акту — претензії).