Обґрунтування закупівлі  - UA-2024-07-10-002608-a.

10 липня 2024 року

- Замовник: Виконавчий комітет Прилуцької міської ради, код ЄДРПОУ 04061814, м. Прилуки, вул. Незалежності, 82.

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-07-10-002608-a.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з поточного ремонту – код ДК 021:2015:45230000-8- Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.

- Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

| Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| СТіНИ ФУНДАМЕНТУ |  |  |  |
| Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 70,5 |  |
| Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цеметно-вапняним розчином, площа до 20 м2 (додавати до 40 мм) | м2 | 70,5 |  |
| Обробка стін фундаменту засібом від грибку за 2 рази | м2 | 125 |  |
| Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар | м2 | 125 |  |
| ВІДМОСТКА |  |  |  |
| Забивання тріщин герметиком , площа перерізу щілини 20 см2 | м | 62 |  |
| Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 95 |  |
| Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | м2 | 95 |  |
| На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (додавати до 100мм) | м2 | 95 |  |
| Залізнення бетонних покриттів | м2 | 95 |  |
| КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ КОЛОДЯЗЬ |  |  |  |
| Розбирання монолітних бетонних фундаментів | м3 | 0,5 |  |
| Заміна каналізаційних люків | шт | 1 |  |
| ІНШІ РОБОТИ |  |  |  |
| Навантаження сміття вручну | т | 6,2 |  |
| Перевезення сміття до 10 км | т | 6,2 |  |

Очікувана вартість предмета закупівлі: 250 000,00 грн.

- Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями (повторно).