Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів»)

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

Назва закупівлі: Будівництво захисної споруди цивільного захисту протирадіаційного укриття Прилуцького ліцею №13 імені Святителя Іоасафа Бєлгородського Прилуцької міської ради Чернігівської області за адресою: вул.Сорочинська, 36, м.Прилуки, Чернігівська область»

(ДК 021:2015: 45210000-2  Будівництво будівель )

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-09-16-011706-а

Очікувана вартість предмета закупівлі: 24 822 598 ,00 грн.

Обгрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначений відповідно до розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації, а також рішення виконавчого комітету Прилуцької міської ради від 03.09.2024 №287 «Про зміни бюджетних призначень та виділення коштів бюджету міської територіальної громади».

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмету закупівлі визначені відповідно до розробленої та затвердженої проектної документації. Проектна документація пройшла експертизу, за результатами якої отримано позитивний експертний висновок. В проектній документації міститься детальний опис робіт, що закуповуються, технічні вимоги, обсяги та види цих робіт.

Місце виконання робіт: Чернігівська область, м. Прилуки, вул.Сорочинська, 36

Строк виконання робіт: до 01 липня 2025 р.

Клас наслідків робіт:  СС2.

Відомість обсягів робіт додається в окремих файлах;

Відомість обсягів ресурсів додається в окремому файлі.

Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником в Технічному завданні.

Учасник визначає ціну пропозиції відповідно Кошторисним нормам України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (далі - Настанова).

Вартість пропозиції повинна бути чітко визначена.

Договірна ціна встановлюється твердою.

Всі матеріали, устаткування, прилади і роботи, включені у пропозицію, повинні повністю відповідати відповідним міжнародним і українським правилам і стандартам.

Учасник має передбачити у складі договірної ціни кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (відповідно до зміни №4 Настанови з визначення вартості будівництва замовником враховано в очікуваній вартості кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами у сумі 561,534 тис. грн без ПДВ).

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі:

1. Для учасників процедури закупівлі:

До ціни пропозиції мають бути надані підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до Настанови:

Договірна ціна,

локальні та об'єктний кошториси,

підсумкова відомість ресурсів,

розрахунок загально-виробничих витрат,

пояснювальна записка;

календарний графік виконання робіт.

На підтвердження контролю якості матеріалів, Учасник у складі пропозиції надає документи що підтверджують право власності або  копію договору на надання послуг випробувальної  лабораторії, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 та компетентна проводити вимірювання будівельних матеріалів (зокрема, але не виключно:  суміші бетонні, розчини будівельні) (на підтвердження, у складі пропозиції, надати копію діючого свідоцтва  про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 зі сферою об’єктів вимірювань). Послуги  лабораторії з випробувань будівельних матеріалів та конструкції мають відповідати вимогам:

- Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою КМУ від 20.12.2006 року №1764;

- ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008 «Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби»;

- ДСТУ Б А.1.2-1:2007 «Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення». На підтвердження відповідності лабораторії вищезазначеним вимогам, у складі пропозиції надати копію діючого сертифікату відповідності виданого уповноваженим органом оцінки відповідності будівельних матеріалів виробів будівель і споруд з усіма додатками.  Додатково, у складі пропозиції надається лист від лабораторії, адресований  Замовнику, в якому лабораторія підтверджує можливість виконання контролю якості основних матеріалів, що використовуються для виконання робіт/надання послуг по даній закупівлі, із зазначенням назви процедури та її ідентифікатора на веб-порталі Уповноваженого органу з питань публічних закупівель.

- 2. Для учасника – переможця:

Учасник, якого визнано переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції, протягом 4 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю, з метою укладання договору, надає через електронну систему закупівель відкориговані за результатами аукціону наступні документи:

Договірна ціна,

локальні та об'єктний кошториси,

підсумкова відомість ресурсів,

розрахунок загально-виробничих витрат,

пояснювальна записка;

календарний графік виконання робіт.

Ненадання документів/файлів буде розцінено, як відмова переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю і тому, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.

Інформація про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам.

Відповідно до частини п’ятої статті 23 Закону замовник вимагає від учасників підтвердження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації.

Під час виконання договору про закупівлю учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинних законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля. Виконання робіт, що є предметом закупівлі, повинні відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам природоохоронного законодавства.

Для забезпечення нормального стану навколишнього середовища учасник гарантує:

- своєчасно запобігати виникненню аварійних ситуацій;

- при виконанні робіт забезпечити належне зберігання та використання паливно-мастильних матеріалів, щоб не допустити забруднення ними ґрунту та води;

- під час експлуатації машин і механізмів здійснювати заходи щодо зниження токсичності викидів;

- не порушувати екологічні права і законні інтереси міської громади.

Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки несе керівник учасника-переможця.

Способом документального підтвердження учасником застосовування заходів із захисту довкілля під час виконання робіт є довідка, складена учасником у довільній формі, в якій він гарантує застосування цих заходів.

В складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист щодо надання під час виконання договору підтвердження ступеню локалізації відповідно до тендерної документації стосовно товару, що набуватиметься Замовником у власність під час виконання робіт. Гарантійний лист не надається у випадку, якщо ціна за зазначену позицію складає менше 200тис. грн. або локалізації виробництва такого товару не є обов'язковою згідно чинного законодавства.

Учасник повинен надати:

- Ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) наслідками та/або зареєстровану Декларацію про провадження господарської діяльності  з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) наслідками.

- копії дозвільних документів на виконання робіт підвищеної небезпеки відповідно до переліку, затвердженого Постановою КМУ від 26.10.2011 року № 1107 «Про затвердження порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» зі змінами: дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці за такими видами робіт (зокрема але не виключно):

- монтаж споруд;

- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій.

Примітка: Усюди в тексті, де міститься найменування торгових марок, фірм, патентів, конструкцій, типів, джерело/місце походження чи виробників, або міститься посилання на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання чи спосіб виробництва слід розуміти «або еквівалент».

Еквівалентними матеріалами, виробами, обладнанням вважаються такі, що в повному обсязі відповідають технічним та технологічним характеристикам матеріалів, виробів, обладнання, що передбачені технічними вимогами (або краще), які  передбачені проектом.

В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, які необхідні для виконання робіт.

Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати кошторисним нормам України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджені наказом від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві», а також іншим  нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору.

Ціна тендерної пропозиції визначається за результатами електронного аукціону. Ціна тендерної пропозиції учасника означає суму, за яку учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених проєктно-кошторисною документацією. Учасник визначає ціни на роботи, які він пропонує виконати за Договором про закупівлю з урахуванням усіх своїх витрат; податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

Ціна тендерної пропозиції учасника повинна бути розрахована відповідно до кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджені наказом від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

Ціна тендерної пропозиції, за яку учасник згоден виконати роботу, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення робіт по об`єкту замовлення та діючих цін на них. Ціну тендерної пропозиції слід визначати відповідно до Технічних умов,  щодо використання конкретних матеріалів і конструкцій; якості будівельно-монтажних робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання будівельно-монтажних робіт, технічної експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці.

Ознайомлення з робочим проєктом можливо за адресою: вул.Незалежності, 82, м.Прилуки, Чернігівська область.

Начальник управління житлово-

комунального господарства								О.С.Созінов