Затверджено Рішення міської ради (64 сесія 6 скликання) 24 квітня 2014 року №7 В.о. міського голови, секретар міської ради ______________ Д.В.БАРНАШ

План дій

зі сталого енергетичного

розвитку (ПДСЕР)

м. ПРИЛУКИ

2014 РІК

ЗМІСТ

1. Вступна частина

  - 1.1 Передумова.											3

  - 1.2 Загальна характеристика міста: історія та сучасність.					3

  - 1.3 Нормативно-правова база Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста.	7

2. Енергетичний сектор міста.									8

  - 2.1  Теплопостачання										8

  - 2.2  Водопостачання та водовідведення							12

  - 2.3  Газопостачання										15

  - 2.4  Електропостачання.										16

  - 2.5  Житловий сектор.										17

  - 2.6  Транспорт та дорожня інфраструктура.							17

  - 2.7   Промисловість										18

  - 2.8   Вуличне освітлення										20

3. Енергобаланс міста										21

4. Адміністративна структура плану дій							25

  - 4.1 Організаційна структура розробки та реалізації Плану дій				25

  - 4.2 Моніторинг та оцінка впровадження							26

5.Визначення базового рівня викидів СО2							28

5.1 Джерела базового рівня викидів								28

5.2 Аналіз викидів СО2										29

6. План сталого енергетичного розвитку							32

6.1  Цілі та завдання										32

6.2  Заходи, що реалізовані в попередніх роках						33

6.3  Опис проектів та заходів, що ведуть до скорочення викидів СО2			35

6.3.1 Виробництво та транспортування теплової енергії					35

6.3.2 Зовнішнє освітлення									40

6.3.3 Водопостачання та водовідведення							41

6.3.4 Бюджетна сфера										43

6.3.5 Житлова сфера.										45

6.4. Прогноз зменшення викидів СО2 в період 2006- 2020 роки				46

- Вступна частина

  - Передмова.

На зелених берегах красеня – ріки Удаю широко розкинулось  старовинне місто Прилуки, яке чарує кожного не тільки самобутністю, неповторною красою, але й приваблює своєю славною, часом трагічною історією, своїми добрими, працьовитими та талановитими людьми.

Забезпечення сталого енергетичного розвитку – важливий напрямок стратегічного розвитку міста Прилуки.

В 2009 році місто Прилуки приєднались до Європейської ініціативи із збереження клімату «Угода мерів».  Підписанти Угоди взяли на себе добровільне зобов’язання до 2020 року скоротити викиди СО2 на 20% шляхом реалізації комплексу енергоефективних заходів у сферах життєдіяльності міста. Першим заходом з виконання цих зобов’язань стало створення Реєстру СО2 для визначення базової лінії. В результаті інвентаризації викидів було визначено точку відліку та з’ясовано найбільші джерела забруднення повітря в місті. Було прийнято рішення розроблення Програми сталого енергетичного розвитку міста до 2020 року. Програма розглядає будівлі бюджетної сфери, житлові будинки, житлово-комунальні підприємства, промисловість і підприємництво та міський транспорт.

План дій зі сталого енергетичного розвитку забезпечує системний підхід до процесу енергозбереження в рамках всього міста, а також визначає першочергові завдання, щоб досягти максимального ефекту від реалізації енергоефективних проектів.

  - 1.2 Загальна характеристика міста: історія та сучасність

Прилуки – місто обласного значення, районний центр Прилуцького району Чернігівської області. Місто Прилуки – лежить на р. Удай.

Прилуки – місто з давньою історією, глибокими традиціями і, водночас, сучасний діловий центр, промисловий комплекс якого налічує 25 підприємств, що представляють легку, харчову, видобувну, поліграфічну та машинобудівну галузі промисловості. . За оцінками його жителів і гостей - чудове, привабливе для проживання й перспективи працевлаштування місто, дивовижна краса природи й архітектури якого зачаровує кожного, хто хоч раз побував у ньому.

Прилуки – місто обласного значення, залізничний вузол. Місто розташоване на півдні Чернігівської області, є адміністративним, економічним і культурним центром Прилуцького району. Територія Прилук – 42,8 кв. км. Місто має зручне автомобільне та залізничне сполучення з іншими регіонами України, Росії, Білорусії; знаходиться на відстані 135 км від столиці нашої держави м. Києва. Населення міста близько 59 тис. чол.

Датою утворення міста вважають 1085 р., коли воно згадується в «Поучении» Володимира Мономаха та Іпатіївському літописі (1085-1092 рр.).

Клімат помірно-континентальний з теплим, іноді жарким літом (середні температури +20, +25), м’якою зимою (середні температури -7). Опадів за рік випадає близько 500 мм.

Прилуччина розташована у північному помірному тепловому поясі. Сумарна сонячна радіація за рік на її території становить 96-97 ккал/см2. Радіаційний баланс складає 44 ккал/см2.

Радіаційні фактори тісно взаємодіють з атмосферною циркуляцією, яка сприяє перерозподілу тепла і вологи. Над територією міста часто проходять циклони й антициклони, які приносять різні повітряні маси і пов’язані з ними атмосферні фронти. Це зумовлює часті й різкі зміни погоди.

Протягом року Прилуччина перебуває під впливом теплих і вологих повітряних мас, що формуються над Атлантичним океаном і зумовлюють утворення циклонів, які супроводжуються опадами, внаслідок чого влітку зменшується спека, а взимку підвищується температура повітря і бувають відлиги. З півночі на територію міста часто заходять холодні арктичні повітряні маси, які утворюються над Північним Льодовитим океаном. Навесні вони зумовлюють повернення холодів і пізні заморозки, а восени і взимку - різке похолодання. Влітку маси морського тропічного повітря проникають на територію краю і зумовлюють жарку погоду. В цілому переважає антициклональна погода.

Прилуки за соціально-економічним розвитком випереджають інші територіальні одиниці Чернігівщини, забезпечуючи близько третини обсягів промислового виробництва області та наповнює більш як на половину обласний бюджет. Промисловий комплекс міста налічує 16 великих промислових підприємств, які представляють видобувну, легку, харчову, тютюнову, поліграфічну, хімічну, машинобудівну та інші галузі промисловості.

Серед підприємств, вироби яких відомі не лише на території нашої країни, а й за її межами - ПРАТ А/Т Тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки», ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин», ВАТ «Будмаш», ТОВ «Алітоні», ЗАТ «Прилуцька швейна фабрика», що діють за участю іноземного капіталу, НГВУ «Чернігівнафтогаз» ВАТ «Укрнафта». Крім того функціонують такі підприємства ДП «Пластмас» ТОВ ТД «Пластмас-Прилуки», ПП «Прилучанка» (фабрика художніх виробів); ПП «Вербена -Прилуки» (виробництво шкіргалантерейних виробів); КВТФ головних уборів «Корона» (легка промисловість); ТОВ ВКП «Прилуки-Агропереробка», ЗАТ «Прилуцький м’ясокомбінат», ТОВ «Мак-Бест» (харчова промисловість); Агропромислове об’єднання ім. Івана Супруненка ВАТ «Прилуцький хлібозавод» (харчова промисловість), ін.

Місто Прилуки має позитивний досвід роботи з інвесторами. Третина промислових акціонерних товариств міста є підприємствами з іноземними інвестиціями. Прилуки традиційно займають перше місце на Чернігівщині за обсягами прямих іноземних інвестицій. За даними на початок 2011 року, в економіку міста залучено 45,7 млн. дол. США, або близько 776 дол. США на 1 мешканця.

Водночас, незважаючи на, здавалося б, непогану економічну ситуацію в місті, міська влада усвідомлює, що в умовах ринкової економіки успішним буде тільки те місто, яке зуміє посилити свою конкурентноздатність і привабливість шляхом залучення інвестицій, тобто зможе практично запровадити інноваційно-інвестиційну модель розвитку. В сфері економічної, соціальної та екологічної політики місто керується розробленою Стратегією сталого розвитку м. Прилуки до 2015 року.

Стратегічне бачення

Прилуки — надійний партнер для бізнесу, комплексно розвинене місто з високим духовним і соціальним рівнем життя населення. Місто сприятливе для інвестицій.

Місто Прилуки має значні напрацювання у царині створення позитивного іміджу своєї адміністративно-територіальної одиниці. І в цьому значну роль відіграло впровадження Маркетингового плану дій із залучення інвестицій, розробленого в рамках реалізації Стратегії сталого розвитку Прилуччини (проект USAID «Економічний розвиток міст»), активна виставково-ярмаркова діяльність, робота міської влади в напрямі створення привабливого для інвестора муніципального продукту, а саме підготовка вигідних інвестиційних пропозицій.

Стратегією сталого розвитку Прилуччини передбачено й розпочато робота в напрямі підвищення якості життя в місті, що також, як показує досвід, досить важливо для залучення інвесторів, особливо іноземних.

Лідери Прилуцької громади переконані, що тільки кроки в напрямі запровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку дадуть нам можливість стати містом комплексно розвиненим, з потужною інфраструктурою, сприятливим навколишнім середовищем, високим духовним і соціальним рівнем життя населення.

У місті працює 15 філій банків, серед них філії ВАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ « Полікомбанк», ПАТ КБ «Приватбанк,» ПАТ «Брокбізнесбанк» , ПАТ «Укрсиббанк», «Райффайзен банк Аваль», АТ «Ерсте банк », ПАТ Банк «Демарк», АБ «Експрес-банк», ПАТ «Укрсоцбанк » , ПАТ КБ «Правекс-банк»” , АБ «Укргазбанк» , ПАТ «Промінвест банк », ПАТ КБ «Надра”, ПАТ «Дельта банк». Розвинута інфраструктура ринкового середовища в місті сприяє розвитку підприємництва. Зареєстровано понад 4 тисяч фізичних та 450 юридичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю.

У місті виходить 10 газет, працює та розвивається місцева телекомпанія «Прилуки» та 2 радіохвилі FM. На території міста працює 9 закладів культури: 5 бібліотек, дитяча музична школа та школа мистецтв, міський Будинок культури з філією та краєзнавчий музей з філією.

Міський Будинок культури по акустиці входить в десятку найкращих по Україні. Навколо Будинку культури – парк з атракціонами та танцювальним майданчиком, які працюють у весняно-літній період та новостворена Театральна площа з пам’ятником видатному земляку, народному артисту України Миколі Яковченку.

  - 1.3  Нормативно-правова база Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста

Закон України від 01.07.1994року №74/94-ВР „Про енергозбереження”;

Закон України від 20.02.2003 року №555-IV, прийнятий Верховною Радою України „Про альтернативні джерела енергії” ;

Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні”;

Закон України „Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерація) та використання скидного енергопотенціалу”, прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2005 року, № 2509- IV;

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату від 09.05.1992 року, ратифікована Законом України № 435/96 –ВР від 29.10.1996року;

Кіотський протокол до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату від 11.12.1997року;

„Угода мерів” – загальноєвропейська ініціатива з підвищення ефективності міського господарства та зменшення викидів вуглекислого газу (СО2), ініційована Європейською комісією, від 15.01.2009року;

Комплексна державна програма енергозбереження України, схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 05 лютого 1997 року № 148;

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 №243 „Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015роки”.

Постанова Кабінету Міністрів від 04.07.2006 № 631 „Про визначення пріоритетних напрямів енергозбереження”;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.2008 № 1337-р „Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами”.

- Енергетичний сектор міста

  - Теплопостачання

Виробництво теплової енергії на потреби опалення, вентиляції та гарячого водопостачання житлових та громадських споруд м. Прилуки відбувається на міських котельнях КП „ Прилукитепловодопостачання ”.

Основна діяльність підприємства:  виробництво, теплової енергії, транспортування її магістральними та розподільчими трубопроводами, надання послуг споживачам з теплопостачання, гарячого водопостачання, забезпечення питною водою споживачів, приймання та очищення стічних вод.

Централізованим теплопостачанням охоплено близько 35% житлового фонду та інших об’єктів міста Прилук. Підприємство має 49 котелень, з них 11 основних джерел теплової енергії сумарною тепловою потужністю 102,772 Гкал/год та ряд міні-котелень загальною встановленою потужністю 8,3 Гкал/год.

Регулювання відпуску теплової енергії здійснюється відповідно до затверджених гідравлічних режимів роботи теплових мереж та температурних графіків. Теплова енергія на потреби опалення  подається цілодобово протягом опалювального сезону який встановлюється в залежності від температурного режиму.

Табл.1 Характеристика комунальних котелень міста

| № з/п | Адреса | Загальна встановлена потужність обладнання, Гкал/год | Основне обладнання Тип, марка котла, кількість котлів | Опалювальна площа, м2. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Костянтинівська, 110/1 | 24,9 | ТВГ-8М – 3шт | 132822 |
|  | Вокзальна, 8-а | 7,84 | НИИСТУ-5 – 4 шт КБН-Г-2,5 – 2шт | 35070 |
|  | Київська, 200/1 | 13,0 | КВ-Г-7,56-150 – 1шт КВГ-7,56 - 1 шт | 42217 |
|  | Ярмаркова, 41/8 | 16,6 | ТВГ-8м- 2 шт | 89476 |
|  | Польова, 110-а | 8,1 | КСВа-3,15Гс - 1 шт «ВК-22» - 2 шт | 52272 |
|  | В/М №12, буд. 1/184 | 13,0 | КВГ-7,56 - 2 шт | 38015 |
|  | Незалежності, 78/1 | 3,612 | КСВ-1,86 «ВК-21 - 2 шт», МН120 «Бернард» - 4 шт |  |
|  | Перемоги, 180/1 | 2,84 | НИИСТУ-5- 4шт | 17005 |
|  | Саксаганського, 9-а | 3,44 | Факел Г - 4 шт | 17469 |
|  | Київська, 56/1 | 4,168 | НИИСТУ-5 - 5 шт МН120 «Бернард»- 6 шт | 17108 |
|  | Вавілова, 30-а | 5,0 | КБН-Г-2,5-2 шт | 9822 |
|  | Міні котельні | 8,3 |  | 35801 |
| Всього | 111,072 |  |  |

Відпуск основної долі теплової енергії більше 50% (графічно відображено на мал. 1), що виробляється припадає на 5 котелень: Костянтинівська, 110/1; Київська, 200/1; Військове містечко №12 буд 1/184; Ярмаркова, 48/8; Польова, 110а. .

Всі котельні працюють по температурному графіку 95°С/70°С. В теплових схемах цих котелень підігрівачі гарячої води, встановлені на ЦТП,  підєднанні паралельно з системами опалення будинків, тому мінімально-необхідна температура теплоносія з котельні повинна бути не менше 70С. Проблемою є відсутність приладів регулювання температури теплоносія на вводах в будинки.

Рис..2.1 Розподіл опалювальної площі між котельними.

Конструктивно обладнання котелень по вул. Київська 200/1, Констянтинівська 110/1 та Ярмаркова 41/8 та в/м №12 дозволяє працювати по температурному графіку 130/70°С, а котелень по вул. Польова,110-а, Незалежності,78б, Саксаганського, 9а – 115/70°С.  З урахуванням цього факту, підприємство могло б виробляти за високотемпературними графікам 130/70°С та 115/70°С приблизно 80% всієї теплової енергії. Впровадження цього заходу дозволило б підприємству зекономити на цих котельнях значну кількість електроенергії на транспортування теплоносія (до 10%).

Паливо, що використовується на котельнях підприємства – природний газ.

Теплова енергія передається споживачам по тепловим мережам, загальна кількість яких становить   52,265 км.

Щорічно для опалення та гарячого водопостачання виробляється близько               95 тис. Гкал. Загальний річний обсяг споживання природного газу складає близько          13 млн. куб. м., електроенергії – 3897 тис. кВт-год.

Опалювальна площа споживачів підприємства становить – 508,648 тис. кв.м., в т.ч.:

- населення – 374,218 тис. кв.м.;

- бюджетні організації – 106,948 тис. кв.м.;

- інші споживачі – 27,480 тис.кв. м.

Рис. 2.2 Споживання тепла по категоріях на базі 2013 року.

Витрати на власні потреби котелень та втрати в теплових мережах на підприємстві визначаються розрахунковим способом за нормативами, згідно з КТМ 204 України 244-94, по кожному джерелу теплової енергії окремо. У середньому по підприємству витрати на власні потреби котелень складають 2,2 % від обсягу відпущеної теплової енергії, втрати в мережах – 10,3 % від обсягу теплової енергії, відпущеної з власних джерел. Структура витрат тепла зображено на рис.2.3 на прикладі 2013 року.

Рис. 2.3 Споживання витрат тепла на базі 2013 року

  - Водопостачання та водовідведення.

Водопостачання та водовідведення в місті здійснює КП «Прилукитепловодопостачання”.

Питною водою з централізованої системи водопостачання користується біля   56 тис. осіб, або 96 % населення. Водопостачання м. Прилуки здійснюється цілодобово шляхом експлуатації 19 свердловин (14 працюючих та 5 резервних), які подають воду з сеноманнижньокрейдяного горизонту з глибини 600 - 700 м. Загальна потужність свердловин складає 21,264 тис. м3 на добу (886 м3/год.). Річний забір води  – 3017,9 тис. м3. Режим роботи свердловин цілодобовий.

Загальна характеристика артезіанських свердловин наведена в таблиці 2

Табл.2  Загальна характеристика артезіанських свердловин.

| № п/п | Назва об’єкта | Адреса | Куди качає | Тиск на виході, кгс | Підйом води, тис. м3 | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | св. №1 | вул. Незалежності, 59 | в мережу | 3,9 | 618,823 | переутвор. |
| 2 | св. №4 | пров. 8 Березня, 27-А | в мережу | 1,97 | 374,431 | переутвор. |
| 3 | св. №5 | вул. Ракітна, 37-А | в мережу | 3,76 | 310,050 | переутвор. |
| 4 | св. №6 | вул. Садова, 139-Б | в мережу | 2,24 | 40,034 |  |
| 5 | св. №7 | пров. Фізкультурника, 24/1 | в мережу | - | - | резервна |
| 6 | св. №8 | вул. Пирятинська, 135/1 | в РЧВ |  | 280,051 |  |
| 7 | св. №9 | вул. Богунського, 2-Д | в мережу | 3,38 | 20,937 | переутвор. |
| 8 | св. №10 | вул. Червоноармійська, 76/4 | в мережу |  | - | резервна |
| 9 | св. №11 | вул. Червоноармійська, 76/4 | в мережу |  | - | резервна |
| 10 | св. №12 | вул. Боброва, 86-А/1 | в мережу | 3,26 | 181,546 | переутвор. |
| 11 | св. №13 | вул. Пирятинська, 129/4 | в РЧВ |  | 452,935 |  |
| 12 | св. №14 | вул. Дружби Народів, 8/1 | в РЧВ |  | 17,249 |  |
| 13 | св. №15 | пров. Бособрода, 33-А | в мережу | 2,5-3 | 0 |  |
| 14 | св. №16 | вул. Чернігівська, 15-Б | в мережу | 1,99 | 45,863 | переутвор. |
| 15 | св. №17 | вул. Чернігівська, 15-А | в мережу | - | - | резервна |
| 16 | св. №18 | в/м №12 буд. №1/45-А | в РЧВ | - | - | резервна |
| 17 | св. №19 | в/м №12 буд. №1/45-А | в РЧВ |  | 57,124 | переутвор. |
| 18 | св. №20 | в/м №12 буд. №1/45-А | в РЧВ |  | 145,142 | переутвор. |
| 19 | св. №21 | вул. Перемоги, 165-А | в мережу | 2,9-3,0 | 473,658 |  |
| 20 | ВНС | вул. Пирятинська, 135/1 | на БАМ на місто | 4,2 2-3 |  | переутвор. (св. 8,13,14) |
| 21 | ВНС | в/м №12 буд. №1/45-А | в мережу | 2,8 |  | (св. 18,19,20) |

В системі подачі і розподілу води передбачені насоси другого підйому – дві водопровідно насосні станції (Табл.2, пп. 20, 21), та підвищувальні установки в окремих будівлях та в ЦТП, які здійснюють підвищення тиску для окремих будинків висотної забудови та груп будинків, а також насоси третього підйому, які здійснюють підвищення тиску для окремих багатоповерхівок.

Питна вода місту відпускається трьом категоріям споживачів населенню, бюджетним установам, підприємствам та організаціям.

Рис. 2.4 Структура реалізації питної води по категоріям споживачів на базі 2013 року.

Велика увага приділяється на підприємстві впровадженню частотно-регулювальних приводів. Впровадження частотних перетворювачів розпочалося з 2004 року. На сьогоднішній день установлено уже 17 частотних перетворювачів на ВНС, ПУ та артсвердловинах. Таке технічне рішення дозволяє значно знизити споживання електроенергії.

Місто Прилуки має централізовану систему каналізації. Стічні води до насосних станцій надходять по самопливному колектору.  Для перекачки стічних вод використовуються 20  каналізаційних насосних станцій.

Табл.3 Техніко-економічні показники каналізаційних насосних станцій.

| № | Назва КНС | Рік бідівн. | Кількість насосів | Марка | Потужність тис. м3/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всього | Потрібна заміна |  | Установ. | Фактична |
| 1 | КНС №1 | 1980 | 2 | 2 | СД-160 СД-160 | 800 | 370 |
| 2 | КНС №2 | 1979 | 3 | 2 | КФС-315/45 КФС-315/45 КФС-315/45 | 7120 | 2765 |
| 3 | КНС №5 | 1960 | 3 | 1 | 2СМ250-200-400/35 AFP2002ME1100/4-54 AFP2002ME1100/4-54 | 7000 | 2683 |
| 4 | КНС №6 | 1962 | 2 | 1 | ЦМК16/27МІ ЦМК16/27МІ | 97 | 85 |
| 5 | КНС №7 | 1976 | 2 | 1 | SEV80.80.110.2.51D SEV80.80.110.2.51D | 1140 | 629 |
| 6 | КНС №8 | 1979 | 1 | 1 | ЦМК16/27 МІ | 67 | 41 |
| 7 | КНС №9 | 1996 | 3 | 1 | СМ150-125-315/4 СМ150-125-315/4 SEV80.80.110.2.51D | 410 | 290 |
| 8 | КНС №10 | 1976 | 3 | 1 | AFP2002ME1100/4-54 СМ200-150-400/4 СМ200-150-400/4 | 3200 | 787 |
| 9 | КНС №13 | 1976 | 3 | 1 | СМ250-200-400/4 СМ200-150-500/4 СМ250-200-400/4 | 11120 | 3918 |
| 10 | КНС №14 | 1990 | 4 | 1 | СМ125-80-315/4 СД80/32б GRN400/2/G50YFIFT GRN400/2/G50YFIFT | 180 | 140 |
| 11 | КНС №15 | 2002 | 1 | 1 | SEG40.21.1 | 25 | 18 |
| 12 | КНС №16 | 1986 | 1 | 1 | SEV80.80.60.2.51D | 21 | 33 |
| 13 | КНС №17 | 1993 | 2 | 1 | SEV80.80.110.2.51D SEV80.80.60.2.51D | 520 | 488 |
| 14 | КНС №18 | 2004 | 1 | 1 | АР12.40.04.А1 | 4 | 2,4 |
| 15 | КНС №11 | 1976 | 2 | 1 | СМ 250-400-450 СМ 250-400-450 |  |  |
| 16 | КНС №12 | 1976 | 2 | 1 | СМ 150-125-315/4 СМ 150-125-315/4 |  |  |
| Заудаївський район |
| 17 | КНС №1 | 1998 | 2 | 1 | Флюгг МРЗ127.170LT Флюгг МРЗ127.170LT | 20 | 11 |
| 18 | КНС №2 | 1998 | 2 | 1 | Флюгг МРЗ127.170LT Флюгг МРЗ127.170LT | 50 | 22 |
| 19 | КНС №3 | 1998 | 2 | 1 | Флюгг МРЗ127.170LT Флюгг МРЗ127.170LT | 90 | 31 |
| 20 | КНС №4 | 1998 | 2 | 1 | Флюгг МРЗ127.170LT Флюгг МРЗ127.170LT | 215 | 53 |

Протяжність каналізаційних мереж становить 122,707 км., з них напірних трубопроводів  – 54,543 км.

В місті очистку стічних вод забезпечують каналізаційні очисні споруди                    КП «Прилукитепловодопостачання». Каналізаційні очисні споруди (КОС) м. Прилуки  займають площу 12,1 га, введені в експлуатацію в 1981 році. Проектна потужність споруд – 15000 м3/добу. В склад очисних споруд входять: приймальна камера, решітки, пісколовки, освітлювачі з природною аерацією, аеротенки, вторинні відстійники. Стічні води міста подаються на КОС від каналізованих районів міста по трьом напірним трубопроводам в приймальну камеру – гасник тиску.  Для доочистки стічних вод після повної біологічної очистки на КОС використовуються трьохступеневі біологічні ставки загальною площею  8,2 га. Біоставки розраховані на зниження концентрації завислих речовин, але не забезпечують такої якості води. Випуск очищених стічних вод з біоставків передбачено по каналу довжиною 2,2 км. в річку Удай нижче м. Прилуки. Екологічний стан річки погіршується (погіршуються санітарно-хімічні показники БПК та бактеріологічні показники: індекс ЛКП). Частково на забруднення річки впливають і очищені стічні води.

  - Газопостачання

Газопостачання міста здійснює Прилуцьке управління газового господарства ПАТ «Чернігівгаз» Газопостачання забезпечується по розподільчим газопроводам високого, середнього та низького тиску.

Споживання  природного газу

- Бюджетні установи 2325,3 тис м3;

- Промислові підприємства 25486,5 тис. м3;

- Населення 54883,9 тис. м3;

- Теплопостачальні підприємства 13811,6 тис. м3;

Рис. 2.5 Структура витрат газу по споживачам  на базі 2013 року

2.4. Електропостачання

Прилуцький район електричних мереж ПАТ „ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО” обслуговує споживачів міста Прилуки та Прилуцького району. На балансі РЕМу знаходиться :

2294,74 км повітряних ліній  10-0,4 кВ;

189,739 км кабельних ліній 10-4 кВ;

631 трансформаторна підстанція 10/04 кВ.

Все це енергогосподарство обслуговує 220 чоловік. Прилуцький район електричних мереж постачає електроенергію 51755 побутовому споживачу та             1182 юридичним особам. Корисний відпуск електроенергії за рік становить               185496 тисяч кВт*год.

Протягом 2013 року споживачами Прилуцької філії ПАТ „ Чернігівобленерго” спожито електроенергії 185496,855 тис. кВт-год. у тому числі:

- Населення - 37783,814 тис. кВт-год;

- Промислові підприємства - 116165,932 тис. кВт-год;

- Вуличне освітлення - 321,448 тис. кВт-год;

- Бюджетні установи - 4324,495 тис. кВт-год;

- ЖКГ - 10100,995 тис. кВт-год;

- Інші споживачі - 16800,171 тис. кВт-год;

Графічно структура споживання електроенергії зображена на рис. 2.6.

Рис. 2.6  Структура споживання електроенергії на базі 2013 року

2.5 Житловий сектор

Житловий фонд міста складається: з 283 будинків комунальної форми власності, з яких 106 будинків п’ятиповерхових, 49 будинків які належать житлово-будівельним кооперативам (ЖБК), об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) – 28 будинків,  приватний житловий сектор – 12763 будинки. Багатоквартирна житлова забудова представлена залізобетонними панельними будинками та цегляними будинками.

Загальна кількість цегляних будинків 340

Загальна кількість панельних будинків 17

Рис. 2.7   Розподіл будинків за висотністю

  - . Транспорт

Транспорт міста складається з легкових автомобілів, вантажних автомобілів, автобусів та спеціалізованої техніки усіх форм власності. Загалом по місту нараховується 181,7 км. доріг, з них 112,1 км з твердим покриттям та 69,6 км з ґрунтовим покриттям,  67,98 км. пішохідних доріжок, 3 мости протяжністю 0,15 км. Обслуговуванням інфраструктури комунальної форми власності займається підприємство КП „Послуга”.

Місто має зручне автомобільне та залізничне сполучення з іншими регіонами України, Росії, Білорусії.

В місті функціонує розгалужена мережа місцевого транспорту, яка практично без пересадок забезпечує перевезення пасажирів з одного мікрорайону міста в інший. Послуги по перевезенню пасажирів надають 13 перевізників, 33 автобуси які курсують на 20 автобусних маршрутах.

Згідно статистичних даних кількість спожитого палива автотранспортом міста поступово зменшується. Рис. 2.8

Таблиця 4. Обсяг спожитого палива в місті, тонн

| Вид пального | Роки |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Бензин | 10300 | 9500 | 8400 | 9300 | 9000 | 3900 | 3100 |
| Дизельне пальне | 8900 | 8300 | 7400 | 7400 | 6700 | 6000 | 4400 |

Рис 2.8 . Обсяг спожитого палива автотранспортом міста

2.7  Промисловість

Промисловий комплекс міста налічує 16 великих промислових підприємств, які представляють видобувну, легку, харчову, тютюнову, поліграфічну, хімічну, машинобудівну та інші галузі промисловості. Найбільшими споживачами енергетичних ресурсів у місті є такі підприємства:

- ПРАТ А/Т тютюнова фабрика „В.А.Т.- Прилуки” спеціалізується на виготовленні  сигарет.

- ПАТ Прилуцький завод „Білковин” являється єдиним в Україні і одним з найчисельніших в Європі, яке спеціалізується на виготовленні штучних колагенових оболонок для використання у виробництві ковбасних виробів, сосисок та інших харчових продуктів. Підприємством випускається різні види оболонок діаметром від 13-75 мм для варених, варено-копчених, напівкопсених, сирокопчених, сиров’ялених ковбас, сосисок і сардельок. Виконується нанесення кольорового (до 5 кольорів) флексодруку на білкову ковбасну оболонку.

- ВАТ „Будмаш” спеціалізується на  виготовленні: будівельні машини, чавунне лиття, напівпричепи автоцементовоза, цистерни-контейнери, установка для набризку бетонної суміші, компресорні устаткування, підіймачі щоглові, контейнери для будівельного сміття і побутових відходів.

- ТОВ „Алітоні” спеціалізовані на виготовленні заготовок взуття з давальницької сировини.

- ЗАТ „Прилуцька швейна фабрика” спеціалізується на виготовленні куртки, костюми, жакети, пальто, спецодяг, постільна білизна.

- НГВУ „Чернігівгаз” ВАТ „Укрнафта” спеціалізується на експлуатація нафтових та газових родовищ.

- ДП „Пластмас” ТОВ ТД „Пластмас-Прилуки” спеціалізується на виготовленні: тара поліетиленова; труби поліетиленові для питного водопостачання та каналізації, плівка парникова, господарчі вироби, спорттовари, іграшки, хімічна сировина, блоки ПП-45 полівінілхлоридні, фенопласт.

- ПП „Прилучанка” спеціалізується на виготовленні постільної білизни, ковдри, матраци, дитячий асортимент, спецодяг, плаття, халати, карнавальні костюми, одяг для силових відомств, машинна та автоматична вишивка.

- ПП „Вербена –Прилуки”

- КВТФ головних уборів „Корона” спеціалізується на виготовленні головних уборів.

- ТОВ ВКП „Прилуки-Агропереробка”

- ЗАТ „Прилуцький м’ясокомбінат” випускає ковбасні вироби копченості.

- ТОВ „Мак-Бест”

- Агропромислове об’єднання ім.. Івана Супруненка ВАТ „Прилуцький хліб завод” спеціалізується на виготовлені понад 4 найменувань хлібобулочних виробів.

Місто Прилуки має позитивний досвід роботи з інвесторами. Третина промислових акціонерних товариств міста є підприємствами з іноземними інвестиціями. Прилуки традиційно займають перше місце на Чернігівщині за обсягами прямих іноземних інвестицій.

  - Вуличне освітлення

Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення “Міськсвітло” Прилуцької міської ради  експлуатує та здійснює поточний і капітальний ремонти електромереж зовнішнього освітлення міста, утримує світлофори, зелені насадження, здійснює зрізку сухостійних дерев, обрізку дерев, висадку дерев, посів трави.

Мережа зовнішнього освітлення міста Прилуки через відсутність капітальних вкладень щодо підтримки, розвитку інженерної інфраструктури знаходиться в занедбаному стані.

Використовуються морально і технічно застарілі типи світильників з низьким коефіцієнтом корисної дії та строком роботи, великою залежністю від параметрів електричних мереж та температурних режимів.

Зовнішнім освітленням територія міста охоплена на 80 відсотків.

На обслуговуванні в підприємства 190,3 км мереж зовнішнього освітлення,

в тому числі:

повітряні лінії — 175,5 кв.,

кабельні — 5,25 кв.

Експлуатується 4049 світло точок, а саме:

-3657 одиниць із ртутними лампами;

-392 одиниці з натрієвими лампами.

З них близько 75% (2743 одиниць) не відповідають сучасним вимогам та нормативам.

Також підприємством експлуатується  41 щит обліку електроенергії та 13 світлофорів.

- Енергобаланс міста

З метою якісного  визначення та чіткого порівняння споживання різних видів енергоносіїв складаємо енергетичний баланс міста як по видах енергоносіїв так і по категоріях споживачів.

Споживання пального по м. Прилуки на основі даних управління статистики Прилуцького району.

Табл. 1 Споживання палива за 2006-2012 роки, МВт*год

| № п/п | Вид пального | Роки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Бензин | 128050 | 118104 | 100800 | 111618 | 111888 | 48485 | 38539 |
| 2 | Дизельне пальне | 104709 | 97650 | 87061 | 87061 | 78826 | 70590 | 51766 |
|  | Всього | 232758 | 215754 | 160409.8 | 198679 | 190714 | 75435 | 90305 |

Табл. 2 Споживання природного газу 2006-2013 роки МВт*год

| № п/п | Галузь | Роки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Бюджетні установи | 21050.3 | 18926.3 | 20050.6 | 17839.7 | 22884.9 | 23497 | 22152 | 21932.2 |
| 2 | Населення | 603839 | 518234 | 529711.5 | 493576.6 | 531105.5 | 546556.1 | 543546.4 | 517664.9 |
| 3 | Промисловість | 318213 | 256896 | 226644.4 | 238028.8 | 206091.1 | 210616.6 | 212551.1 | 240386.8 |
| 4 | ЖКГ | 163788 | 155520 | 130637 | 133169.5 | 133802.4 | 122336.8 | 121963.3 | 113303.8 |
|  | Всього | 1106890 | 949576 | 907043.4 | 882614.5 | 893883.8 | 903006.5 | 900212.7 | 893287.7 |

Рис. 3.1. Діаграма споживання природного газу 2006-2013 роки

Табл.3  Споживання теплової енергії за 2006-2013 роки,  МВт/год*рік

| № п/п | Галузь | Роки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Бюджетні установи | 23143,7 | 19654 | 18259.1 | 20119.9 | 21050.3 | 20817.7 | 20585.1 | 21981 |
| 2 | Населення | 105716,7 | 104553 | 89085.8 | 88853.2 | 88969.5 | 79432.9 | 79200.3 | 72688 |
| 3 | Інші споживачі | 5349,8 | 5466,1 | 4768.3 | 5233.5 | 5000.9 | 5000.9 | 4768.3 | 4070.5 |
|  | Всього | 134210,2 | 129673 | 112113 | 114207 | 115021 | 105252 | 104554 | 98739 |

Рис. 3.2. Структура споживання теплової енергії за 2006-2013 роки

Табл.4. Споживання електроенергії за 2006-2013 роки, МВт/год*рік

| № п/п | Галузь | Роки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Населення | 24769,7 | 26995,9 | 29580.3 | 32421.7 | 34429.95 | 34074.5 | 36247.0 | 37783.8 |
| 2 | Промисловість | 158729,1 | 150605 | 104638.8 | 98303.8 | 108234.9 | 97784.2 | 108428.3 | 116165 |
| 3 | Вуличне освітлення | 321,99 | 403,43 | 361.69 | 335.57 | 342.841 | 273.928 | 242.916 | 321 |
| 4 | Бюджетні установи | 1673,08 | 1952,07 | 4266.04 | 3995.6 | 4140.54 | 4141.2 | 4260.9 | 4324 |
| 5 | ЖКГ | 13098,4 | 13660,9 | 11563.2 | 11471.6 | 11565.7 | 10526.9 | 10168.4 | 10100 |
| 6 | Інші | 9857,7 | 11627,8 | 13818.2 | 14725.7 | 15594.5 | 16304.8 | 16599.2 | 16800 |
|  | Всього | 208449,9 | 205245,47 | 164228.2 | 161254 | 174307.7 | 163105.3 | 175946.7 | 185493.8 |

Рис. 3.3. Структура споживання електричної енергії за 2006-2013 роки

Наводимо зведену таблицю споживання енергії по секторах.

Табл.5. Споживання енергії по секторах за 2006-2013 роки, МВт/год*рік

| № п/п | Сектор | Роки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Бюджет | 46189,10 | 40935,8 | 42937,4 | 42290,7 | 29473,55 | 30729,8 | 47240,9 | 48558,2 |
| 2 | Населення | 734325,8 | 649782 | 648377,6 | 614851,4 | 654505 | 660063,5 | 658993,7 | 628136 |
| 3 | ЖКГ | 176886 | 169181 | 142200,2 | 144641,1 | 145368,1 | 132863,7 | 132131,7 | 123403 |
| 4 | Промисловість | 482291,9 | 412967 | 336051,5 | 341566,1 | 319326,9 | 313401,7 | 325747,7 | 360622 |
|  | Всього | 1439692,9 | 1272867 | 1169567 | 1143349 | 1148673 | 1137059 | 1164114 | 1160721 |

Рис.3.4. Споживання енергії  в місті за  2006-2013 роки.

Наводимо зведену таблицю  споживання енергії по видах енергоносіїв.

Табл.6. Споживання енергії по видах енергоносіїв за 2006-2013 роки, МВт/год*рік

| № п/п | Сектор | Роки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Теплова енергія | 134210,2 | 129673,1 | 112113 | 114207 | 96075,7 | 87251,5 | 104554 | 98739 |
| 2 | Природний газ | 1106890,5 | 949576 | 907043,4 | 882614,5 | 893883,8 | 903006,5 | 900212,7 | 893287,7 |
| 3 | Електроенергія | 164228,2 | 164228,2 | 164228,2 | 161254 | 174307,7 | 163105,3 | 175946,7 | 185493,8 |
|  | Всього | 1405328,9 | 1243477 | 1183385 | 1158075 | 1164267 | 1153363 | 1180713 | 1177520,54 |

Рис. 3.5 Споживання енергії за видами енергоносіїв за 2006-2013 роки.

- Адміністративна структура Плану Дій

4.1 Організаційна структура розробки та реалізації Плану дій.

  - 4.2 Моніторинг та оцінка впровадження

Моніторинг за споживанням енергоресурсів є корисним заходом для впровадження стратегічної економії всіх видів енергії та палива. Моніторинг є важливою частиною процесу впровадження Плану Дій. Регулярний моніторинг, що супроводжується внесенням у план відповідних змін, дозволяє  постійно покращувати процес його впровадження. Тому в моніторингу задіяні підрозділи міськвиконкому (відділ комунального господарства, управління освіти, відділ культури, управління праці та соціального захисту населення, відділ охорони здоров’я) підприємства та організації міста (КП «Прилукитепловодопостачання», Прилуцьке РЕМ, Прилуцьке УГГ «Чернігівгаз», КП «Прилукижитлобуд», КП «Послуга»,  КП «Міськсвітло» та ін.).

Впровадження системи енергоменеджменту для будівель у місті Прилуки відбувалось через створення у міській адміністрації   посади енергетичного менеджера. У цей самий час, місто стає учасником програм, семінарів, конференцій повязаних із впрвадженням енергозбереження та енергоефективності. Розуміючи, що енергетичні ресурси потрібно не тільки економити, але ще й постійно відслідковувати їхню витрату в місті запроваджується система контролю споживання енергетичних ресурсів установами, що фінансуються з міського бюджету.  В кожній такій установі наказом керівника затверджений відповідальний за  моніторинг споживання енергоресурсів, який передає щомісячні дані про обсяги спожитих енергоресурсів енергоменеджеру виконавчого комітету Прилуцької міської ради. Енергоменеджер формує щомісячні та річні звіти щодо споживання енергоресурсів бюджетними установами, проводить їх аналіз та при необхідності надає відповідні рекомендації для керівників бюджетних установ міста та інформує керівництво виконавчого комітету Прилуцької міської ради.

Після запровадження системи енергоменеджменту в будівлях бюджетної сфери було започатковано стабільне щорічне зменшення фактичного  споживання основних енергоносіїв з одночасним забезпеченням  комфортного внутрішнього температурного режиму. Протягом останніх років загальне споживання природного газу скоротилось на 30%, теплової енергії на 28%, електроенергії на 27%, холодної води на 24%.

Структура енергетичного менеджменту міста

В житловому секторі щомісячно планується здійснення інформування мешканців про обсяги споживання енергоресурсів на одиницю площі. Дана інформація планується розміщуватися у під’їздах житлових будинків та носити інформаційний характер і показувати вартість спожитих енергоресурсів.

З метою зменшення споживання енергоресурсів центалізованими котельнями міста з 2004 року запроваджений щоденний моніториг споживання прироного газу, електроенергії та водопостачання. Щоденний моніторинг дає можливість в оперативному режимі аналізувати кількість спожитих енергоресурсів, проводити порівняльний аналіз динаміки споживання відповідно до температури зовнішнього середовища та визначити причини недотримання температурного графіку.

З метою економії енергоресурсів на території міста було впроваджено програми: програма КП «Прилукижитлобуд» (полягає в реконструкції систем освітлення  під’їздів житлових будинків, обладнання  енергоефективними лампами, світильниками, встановлення утеплених металевих вхідних дверей з кодовими замками); програма «Підтримка ОСББ» (полягає в  допомозі співвласникам багатоквартирних будинків в організації проведення та фінансування капітального ремонту їхніх будинків); програма «Енергозбереження в бюджетних установах міста»(полягає в проведенні  заміни вікон та дверей на енергозберігаючі; заміна ламп розжарювання на енергоефективні).

5.Визначення базового рівня викидів

5.1 Джерела базового рівня викидів

Базовий кадастр  викидів  визначає обсяг СО2  який викидається в зв’язку із енергоспоживанням від різних видів діяльності у м. Прилуки за 2006 рік. Він дозволяє визначити головні джерела викидів СО2  та, відповідно визначити головні заходи для зменшення викидів.

Даний розрахунок є вкрай важливим для успішного розроблення та впровадження в життя Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Прилуки.

Планом дій охоплені наступні джерела викидів парникових газів:

- в бюджетній сфері - складається із викидів в результаті споживання електроенергії, спалення природного газу, вугілля з метою забезпечення комфортних умов;

- в житловому секторі – складається із викидів за рахунок спалення природного газу в житлових будинках, використання електроенергії, використання теплової енергії з централізованими системами опалення;

- у вуличному освітленні – складається із викидів за рахунок споживання електроенергії при освітленні вулиць у нічний час;

- в промисловості та сфері підприємницької діяльності – складається із викидів за рахунок спалення природного газу та використання електроенергії.

В результаті проведення розрахунків отримано базовий кадастр викидів дає можливість вимірювати як прямі викиди, причиною яких є спалення викопного палива в місті, так і непрямі викиди, причиною яких є споживання електроенергії.

Кадастр буде базовим інструментом, який  дозволить виміряти вплив власних заходів, що спрямовані на боротьбу зі зміною клімату. БКВ є відправним пунктом, а постійний моніторинг кадастрів викидів покаже прогрес до поставленої мети.

Загальна мета щодо зменшення викидів СО2 , до якої прагне місто, це зменшення викидів на 20% до 2020 року, яку потрібно досягнути шляхом реалізації ПДСЕР у тих сферах діяльності які входять в компетенцію місцевих органів влади. Мета щодо зменшення викидів визначається у порівнянні з базовим роком.

5.2 Аналіз викидів СО2

Споживання енергоресурсів в місті Прилуки за 2006 рік.

Таблиця 1

| № з/п | Галузь | Електроенергія МВТ*год | Природний газ Тис. м3 | Теплова енергія МВт*год | Бензин Тис. тонн | Зріджений газ Тис. л | Дизельне паливо Тис. тонн | Кам’яне Вугілля Тис. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Житловий сектор | 24769,660 | 64020,3 | 105716,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Бюджетні установи | 1673,080 | 2231,8 | 23143,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| 3 | Вуличне освітлення | 321,991 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Промисловість | 168586,73 | 33737,6 | 5349,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Транспорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 604,456 | 8,9 | 0,0 |
| Всього | 195351,46 | 99989,7 | 134210,2 | 10,3 | 604,456 | 8,9 | 1,5 |

Викиди СО2 за 2006 рік в місті Прилуки, тонн

Таблиця 2

| № з/п | Назва продуцента | 2006 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Природний газ | 190506,8 |
| 2 | Електроенергія | 89861,64 |
| 3 | Вугілля | 4777,8 |
| 4 | Бензин | 31884,4 |
| 5 | Зріджений газ | 988,6 |
| 6 | Дизельне пальне | 27957 |
| 7 | Теполова енергія | 45765,2 |
|  | Разом | 391741,44 |

Узагальнений розподіл викидів за даними базового 2006 року, залежно від енергоресурсу, виглядає наступним чином:

Рис. 5.1. Структура розподілу викидів СО2 за даними базового 2006 року

Розподіл викидів СО2, тонн, в місті Прилуки за 2006 рік

Таблиця 3

| № з/п | Галузь | Електроенергія | Природний газ | Теплова енергія | Зріджений газ | Бензин | Дизельне паливо | Кам’яне Вугілля | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Житловий сектор | 11394,04 | 121975,6 | 36049,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 169418,7 |
| 2 | Бюджетні установи | 769,6 | 4252,2 | 7892,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4777,8 | 17691,6 |
| 3 | Вуличне освітлення | 148,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148,1 |
| 4 | Промисловість | 77549,9 | 64279 | 1824,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 143653 |
| 5 | Транспорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 988,6 | 31884,4 | 27957 | 0,0 | 60830 |
| Всього | 89861,64 | 190506,8 | 45765,2 | 988,6 | 31884,4 | 27957 | 4777,8 | 391741,44 |

Розподіл викидів  у відповідності до джерела емісії СО2, отримують у наступному вигляді:

Рис. 5.2 Розподіл викидів  СО2 за даними базового 2006 року

З приведеного аналізу чітко спостерігається домінування в структурі викидів СО2 міста Прилуки двох джерел емісії – житлова сфера і транспорт. Відповідно такі енергоносії, як природний газ, електроенергія та теплова енергія вносять домінуючий вклад щодо формування викидів  СО2.

В той же час достатньо високим є сумарний обсяг викидів СО2 транспортною сферою, внаслідок споживання автотранспортом продуктів нафтопереробки: бензину, зрідженого газу, дизпалива.

6. План сталого енергетичного розвитку

6.1. Цілі та завдання

Метою розробки Програми „ План дій сталого енергетичного розвитку м. Прилуки до 2020 року” є створення сучасного енергоефективного та комфортного міста для людей які проживають в місті Прилуки.

Для виконання поставлених масштабних завдань, пов’язаних зі споживанням енергії і зменшенням СО2, місто зобов’язується вживати певних заходів, подавати звітність, а також погоджується з тією умовою, що за його діяльністю буде здійснюватися контроль.

Місто взяло на себе зобов’язання, що є головним завданням та цілями ПДСЕР:

- підготувати базовий кадастр викидів, розробити і прийняти місцеву політику сталого енергетичного розвитку;

- створити належні адміністративні структури, включаючи виділення достатньої кількості людей, для реалізації політики шляхом здійснення необхідних дій;

- подати План дій зі сталого енергетичного розвитку протягом року з моменту офіційного приєднання до ініціативи Угоди Мерів, включаючи і конкретні заходи, результатом яких стане зменшення викидів СО2 до 2020 року щонайменше на 20 % у  порівнянні із рівнями викидів обраного базового року;

- принаймні раз на два роки після подання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку подавати звіт про реалізацію для його оцінки, контролю та перевірки.

6.2. Заходи, що реалізовані в попередніх роках

Починаючи з 2006 року в місті Прилуки почали здійснюватись  конкретні кроки, щодо ефективнішого розвитку галузі енергозбереження на місцевому рівні.

Так, з метою зменшення енергоспоживання в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері м. Прилуки розроблена міська цільова програма „Енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій по місту Прилуки на 2009-2010 рр.”.  Головним завданням Програми енергозбереження є визначення  загально існуючого та перспективного потенціалу енергозбереження, розробка основних напрямків його реалізації в матеріальному виробництві та сфері послуг, визначення першочергових та перспективних заходів і завдань з підвищення енергоефективності та освоєння практичного потенціалу енергозбереження.

Програма створена на основі пропозицій підприємств, установ, організацій, відділів і управлінь Прилуцької міської ради, яким на стадії підготовки матеріалів програми було запропоновано підготувати заходи для включення їх до міської програми енергозбереження.

Очікувані результати від виконання програми:

  - суттєве зменшення заборгованості за паливно-енергетичні ресурси;

  - врегулювання питання нормування витрат енергоресурсів, оптимізація витрат і втрат енергетичних і матеріальних ресурсів при приведенні тарифів на житлово-комунальні послуги у відповідність до їх собівартості;

  - заслуховування адміністративних методів впливу на енергоспоживання бюджетної і комунальної сфери, населення, підприємств із здійснення контролю за додержанням підприємствами і установами встановлених нормативів енергоспоживання;

  - розробка реальних механізмів економічного стимулювання енергозбереження в галузі;

  - розроблення та реалізація енергоощадних заходів на базі відновлювальних джерел енергії.

Також одним із кроків, щодо ефективнішого розвитку галузі енергозбереження на місцевому рівні, стало створення робочої групи з питань енергозбереження, ухваленої   рішенням виконавчого комітету міської ради № 116, для реалізації на території міста пріоритетних завдань державної політики в сфері енергозбереження. Основними завданнями робочої групи є сприяння реалізації проектів, спрямованих на зменшення споживання енергетичних ресурсів в місті Прилуки, створення умов для реалізації принципів сталого розвитку в місті та більш активному залученню усіх верств населення, представників навчальних закладів, мережі громадських організацій та бізнес структур до діалогу з органами місцевої влади, виробленню прозорих та ефективних механізмів планування на місцевому рівні та залучення громадян до питань енергозбереження.

Відповідно до покладених на робочу групу завдань, робоча група здійснює:

  - визначення проблем та можливостей, пов’язаних із впровадженням енергоефективності в місті;

  - дослідження варіантів політики щодо просування побудови цілісної та ефективної системи енергетичного менеджменту для покращення якості життя населення у місті;

  - розробка довгострокової Стратегії щодо поліпшення енергоефективності у громадських будівлях;

  - Впровадження  Планів Дій з енергоефективності через низку відповідних заходів.

Організаційне, інформаційне забезпечення діяльності робочої групи здійснює управління житлово-комунального господарства міської ради.

Впроваджуючи, передбачені програмами, заходи (проекти) з енергоефективності та енергозбереження  2006-2013 р.  вдалося досягти зменшення обсягів викидів вуглекислого газу (СО2)  на 69372 тонн на рік.

6.3  Опис проектів та заходів, що ведуть до скорочення викидів СО2

Технічні заходи та проекти , що планується впровадити в місті Прилуки протягом 2014-2020 років, які пов’язані з виробництвом теплової енергії, водозабезпеченням міста, а також зі скороченням споживання енергетичних ресурсів в бюджетному та житловому секторах, з метою досягнення головних цілей Угоди Мерів (скорочення викидів СО2 на 20%).

6.3.1. Виробництво та транспортування теплової енергії

Основною проблемою галузі теплоенергетики є застаріле обладнання та велика зношеність теплових мереж. Внаслідок цього паливо та електроенергія витрачається не ефективно. Мають місце значні їх перевитрати, що завдає збитків не лише підприємству, але й державі. Тому для покращення стану комунальної енергетики необхідно вирішити основні шляхи подальшого вдосконалення роботи у таких напрямках, як системи транспортування і розподілу теплової енергії, підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування  основних засобів, впровадження нових технологій з виробництва теплової енергії та зменшення тепло споживання із наданням комфортних умов у будівлях. На даний час система теплопостачання  міста потребує планомірного здійснення  комплексу технічних заходів з модернізації і реконструкції існуючих джерел теплової енергії і теплових мереж.

Проект „Модернізація системи тепло забезпечення м. Прилуки Чернігівської області” направлений на розв’язання основних проблем. Проект планується реалізувати до 2017 року.

Проектом передбачені наступні етапи:

- Модернізація основних котелень міста;

- Впровадження когенерації;

- Використання альтернативних видів палива;

- Розвиток модульних (міні) котелень;

- Встановлення індивідуальних котлів.

Заплановані заходи, що ведуть до зменшення СО2, наведені в Таблиці 6.1

Таблиця 6.1

| Найменування заходу/проекту | Орієнтована вартість проекту/заходу Тис. грн. | Економія енергоресурсів МВт*год/рік | Зменшення викидів СО2 тонн/рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельня по вул. Польовій, 110-а |  |  |  |
| Перехід на 2- трубну систему опалення та перехід системи опалення на підвищений графік 105-70ºС. Встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) на будинки в кількості 18 шт. | 900 | Природний газ 615,72 Електроененргія 17,7 | 132,52 |
| Встановлення КГУ електричною потужністю 81 кВт та тепловою – 132 кВт, з витратою газу 26,2 м3/год | 1325 | Електроененргія 233,28 | 107,31 |
| Заміна теплових мереж 3567 м на попередньоізольовані трубопроводи | 2560 | Природний газ 884,53 Електроененргія 19,18 | 187,5 |
| Ліквідація мереж гарячого водопостачання - 3686 м, в зв’язку з переходом на 2-трубну систему з використанням ІТП |  |  |  |
| Котельня по вул. Саксаганського, 9-а |  |  |  |
| Демонтаж котлів "Факел" та встановлення сучасних котлів на опалення з ККД не нижче 93%. | 1300 | Природний газ 756,45 | 152,8 |
| Переведення на індивідуальне опалення одно- та двоповерхові будинки по вул. П. Комуни 4, П Комуни, 2 , 18 Вересня, 21; 18 Вересня, 23; в’їзд Саксаганського, 1;2;3;4;5;6, вул. Саксаганського, 1 ; 4 . |  | Природний газ 1297,84 | 262,16 |
| Перехід системи опалення на підвищений графік 105-700С із заміною теплових мереж на попередньоізольовані труби та із встановленням індивідуальних теплових пунктів (ІТП) на будинки в кількості 6 шт (вул. 18 Вересня 28,30, вул. О. Кошового 4,8 Саксаганського 9, 13 | 600 | Природний газ 182,04 Електроененргія 0,3 | 36,91 |
| Будівництво мінікотелень газ/відходи деревини по вул. Саксаганського, 18 (ЗОШ І-ІІІ ст.№3) та ДНЗ №4 (вул. 18 Вересня, 27, 29). | 550 | Природний газ 166,47 Електроененргія 14,05 | 40,09 |
| Заміна насосного обладнання. | 105 | Електроененргія 11,6 | 5,34 |
| Заміна теплових мереж на попередньоізольовані трубопроводи – 1678 м. | 1560 | Природний газ 280,22 Електроененргія 4,37 | 58,61 |
| Заміна мереж гарячого водопостачання – 808 м. |  |  |  |
| Котельня по вул. Київській, 56/1 |  |  |  |
| Демонтаж котлів "НИИСТУ-5" та встановлення енергоефективних котлів на опалення потужністю 2 Гкал (2 шт). | 1300 | Природний газ 562,71 Електроененргія 10,69 | 118,6 |
| Переведення на індивідуальне опалення 8-ми житлових будинків по вул. 8 Березня, 29-33 |  | Природний газ 1225,88 Електроененргія 21 | 257,3 |
| Заміна насосного обладнання. | 127 | Електроененргія 14,1 | 6,49 |
| Заміна теплових мереж на попередньоізольовані трубопроводи - 1478 м. | 1631 | Природний газ 268,72 Електроененргія 5,13 | 56,66 |
| Заміна мереж гарячого водопостачання – 1338 м. |  |  |  |
| Котельня по вул. Вавілова,30-а |  |  |  |
| Встановлення енергоефективного котла на опалення потужністю 1 Гкал або як варіант встановлення 10 котлів по 100 кВт кожний) та заміна насосного обладнання | 700 | Природний газ 206,1 Електроененргія 24,03 | 52,68 |
| Заміна теплових мереж на попередньоізольовані трубопроводи - 1428 м. | 414 | Природний газ 57,35 Електроененргія 1,74 | 12,4 |
| Котельня по вул. Перемоги, 180/1 |  |  |  |
| Демонтаж котлів "НИИСТУ-5" та встановлення енергоефективних котлів на опалення потужністю по 1 Гкал (2 шт) та МН, та на гаряче водопостачання потужністю 0,1 МВт (2 шт.). Цей захід веде до зменшення питомої витрати палива з 174,8 до 153,6 кг.у.п./Гкал. Автоматизація виробництва теплової енергії з дистанційним керуванням, що не потребує постійної присутності обслуговуючого персоналу. | 2000 | Природний газ 2090,13 Електроененргія 53,4 | 446,77 |
| Заміна насосного обладнання. | 97,54 | Електроененргія 26,4 | 12,144 |
| Заміна теплових мереж 1154 м на попередньоізольовані трубопроводи. | 877 | Природний газ 104,7 Електроененргія 2,4 | 22,25 |
| Заміна 726 м мереж гарячого водопостачання. |  |  |  |
| Котельня по вул. Незалежності, 78-б |  |  |  |
| Перехід системи опалення на підвищений графік 105-700С із заміною теплових мереж на попередньоізольовані труби та із встановленням індивідуальних теплових пунктів (ІТП) на будинки в кількості 10 шт – вул. Бособрода, 102 , 108, Київська 263,275,279, 144, Земська 2а,3,5. Незалежності 78 – 4-5 пов. будинку. | 240 | Природний газ 192,04 Електроененргія 2,6 | 40 |
| Заміна модулів нагріву МН – 120 на гаряче водопостачання в кількості 2 шт. | 120 | Природний газ 16,03 | 3,24 |
| Заміна теплових мереж 3693 м на попередньоізольовані трубопроводи | 1100 | Природний газ 434,9 Електроененргія 5,97 | 90,6 |
| Заміна 160 м мереж гарячого водопостачання |  |  |  |
| Котельня по вул. Ярмарковій, 41/8 |  |  |  |
| Заміна одного котла ТВГ-8м на енергоефективний котел потужністю 7 Гкал або реконструкція котлів з встановлення СН пальників | 2500 | Природний газ 1423,42 Електроененргія 57,34 | 313,91 |
| Ліквідація 2-х ЦТП. Встановлення в будинку по вул. Червоноармійській, 84 гнмодульного теплообмінника та встановити в школу №6 електричний водонагрівач. | 200 | Природний газ 1025,26 | 207,1 |
| Будівництво комбінованої котельні, яка працює на природному газі та відходах деревини, по вул. Київській, 273 (школа №10) | 650 | Природний газ 302,58 Електроененргія 23,3 | 71,84 |
| Будівництво модульної котельні по вул. Соборній, 125. | 30 | Природний газ 573,47 | 115,84 |
| Переведення на індивідуальне опалення будинків по вул. Костянтинівській, 156-б та по вул. Ярмарковій 65-а. |  | Природний газ 717,77 | 145 |
| Заміна насосного обладнання. | 487,64 | Електроененргія 301 | 138,46 |
| Заміна теплових мереж 6282 м на попередньоізольовані трубопроводи. | 4048 | Природний газ 1870,27 Електроененргія 75,8 | 412,67 |
| Котельня по вул. Київській, 200/1 |  |  |  |
| Обв’язка КВГ-7,56 та встановлення СН пальників, використання як резервного; встановлення котла з ККД не нижчим 93% та потужністю 3,5 Гкал. | 1650 | Природний газ 1488,37 Електроененргія 69,7 | 332,71 |
| Реконструкція 2-х ЦТП із встановленням модульних теплових пунктів потужністю по 500 кВт для забезпечення гарячим водопостачанням споживачів котельні. | 650 | Природний газ 1084,68 Електроененргія 104,6 | 267,82 |
| Будівництво комбінованої котельні, яка працює на природному газі та відходах деревини по вул. Пушкіна, 104 (ДЮСШ) | 450 | Природний газ 180,81 Електроененргія 13,35 | 42,66 |
| Заміна насосного обладнання. | 401,6 | Електроененргія 167,02 | 76,83 |
| Заміна теплових мереж 3890 м на попередньоізольовані трубопроводи . | 4260 | Природний газ 1004,88 Електроененргія 39,55 | 221,17 |
| Заміна 1058 м мереж гарячого водопостачання |  |  |  |
| Котельня військового містечка №12, №1/184 |  |  |  |
| Реконструкція КВГ-7,56 зі встановленням СН пальників та використання його як резервного; заміна другого КВГ-7,56 на котел з ККД не нижчим 93%, потужністю 3 Гкал. | 1650 | Природний газ 529,79 Електроененргія 24,5 | 118,29 |
| Реконструкція ЦТП, за адресою в/м № 12 буд 148/1, з встановленням модулів нагріву МН загальною потужністю 720 кВт з модулем приготування гарячої води | 720 | Природний газ 669,67 Електроененргія 117,4 | 189,27 |
| Відключення житлових будинків № 18, 91, 95 |  | Природний газ 81,12 | 16,4 |
| Заміна насосного обладнання. | 249,58 | Електроененргія 173,76 | 79,93 |
| Заміна теплових мереж 3048 м на попередньоізольовані трубопроводи | 3740 | Природний газ 193,36 Електроененргія 11,8 | 44,49 |
| Заміна 207 м мереж гарячого водопостачання |  |  |  |
| Котельня по вул. Вокзальній, 8-б. |  |  |  |
| Будівництво модульної котельні по вул. Вокзальній, 8 для забезпечення споживачів гарячим водопостачанням. | 350 | Природний газ 257,5 Електроененргія 28 | 64,9 |
| Заміна теплових мереж 3302 м на попередньоізольовані трубопроводи | 2560 | Природний газ 745,22 Електроененргія 9,33 | 156,64 |
| Заміна 471 м мереж гарячого водопостачання |  |  |  |
| Котельня по вул. Костянтинівській, 110/1 . |  |  |  |
| Прокладання теплових мереж для з’єднання двох котелень (з абонентами котельні по вул. Вокзальній, 8) протяжністю в двухтрубному вимірі 775 метрів. | 1000 | Природний газ 277,3 Електроененргія 237,1 | 165,08 |
| Заміна пальників на котлах ТВГ-8м; встановлення 2-х утилізаторів теплоти відхідних димових газів котлів ТВГ-8М. | 3500 | Природний газ 2950,33 Електроененргія 123,99 | 653 |
| Будівництво модульної котельні по вул. Іванівській, 57.для потреб у тепловій енергії адміністративного будинку відділів виконкому та фабрику "Прилучанка". | 548,46 | Природний газ 2385,35 | 481,84 |
| Заміна насосного обладнання. | 426,88 | Електроененргія 380,65 | 175,1 |
| Заміна теплових мереж 11721 м на попередньоізольовані трубопроводи | 8900 | Природний газ 2623,61 Електроененргія 98,15 | 575,12 |
| Модульні та міні - котельні. |  |  |  |
| Заміна котлів на еквівалент встановлених на 6-ти котельнях | 280 | Природний газ 74,5 | 15,05 |
| Заміна теплових мереж 7128 м на попередньоізольовані трубопроводи | 2610 | Природний газ 309,37 Електроененргія 10,9 | 67,51 |

Реалізація вище наведених заходів приведе до зменшення викидів СО2 на 7251,1 т.

6.3.2. Зовнішнє освітлення

Мережа зовнішнього освітлення міста Прилуки через відсутність капітальних вкладень щодо підтримки, розвитку інженерної інфраструктури знаходиться в занедбаному стані.

Використовуються морально і технічно застарілі типи світильників з низьким коефіцієнтом корисної дії та строком роботи, великою залежністю від параметрів електричних мереж та температурних режимів.

Зовнішнім освітленням територія міста охоплена на 80 відсотків.

Модернізація мережі зовнішнього освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, надасть можливість покращити показники ефективності та продуктивності системи

Впровадження пропонованого проекту передбачає протягом 2014-2015 років виконати модернізацію мереж зовнішнього освітлення міста , влаштувати систему зовнішнього освітлення на не освітлювальних вулицях міста, встановити інженерне обладнання для автоматизації керування роботою системи. При влаштуванні автоматизованої системи управління з використанням GPRS-модемів значно зменшуються витрати на обслуговування та збільшується оперативність у керуванні роботою мережі.

Заміна існуючих світильників на сучасні світлодіодні світильники другого покоління, значно покращить штучну освітлювальність вулиць та інших об’єктів благоустрою міста.  Протягом перших п’яти років експлуатації світильників (за рахунок гарантійного обслуговування) зникне необхідність їх технічного обслуговування, що дасть можливість заощаджувати значні фінансові те енергетичні ресурси міста.

При встановленні світлодіодних ламп економія витрат на електроенергію складає близько 60%.

Загальне споживання електроенергії до заміни ламп складає -  321448 кВтгод/рік.

Загальне споживання електроенергії після заміни ламп на світлодіодні – 128579 кВтгод/рік.

Очікуване зменшення споживання електроенергії 192869 кВтгод/рік та викидів СО2 88.7 т/рік.

6.3.3. Водопостачання та водовідведення

У період  2014 – 2020 роки КП „Прилукитепловодопостачання”  планує реалізувати комплекс заходів (Таблиця 6.2) направлених на: підвищення якості води, яка подається споживачам; підвищення надійності системи і підвищення якості послуг з водопостачання; підвищення надійності системи і покращення послуг з водовідведення; зменшення негативного техно-антропогенного впливу підприємств водопостачання та водовідведення на довкілля; збільшення ефективності використання матеріальних і енергетичних ресурсів, та зменшення викидів парникових газів.

З  метою поліпшення екологічної ситуації міста планується впровадження нових енергозберігаючих технологій з очищення стічних вод, передбачених проектом „Розробка та збереження енергозберігаючих технологій очистки міських стічних вод (реконструкція КОС) в м. Прилуки Чернігівської області”.

Проектом передбачені наступні етапи:

- Впровадження новітніх технологій.

- Модернізація існуючого обладнання – заміна насосного та електрообладнання, заміна повітродувок на компенсатори роторні із частотними перетворювачами.

- Реконструкція гідротехнічних споруд.

- Встановлення освітлювачів.

- Капітальний ремонт рейкових колій та теліжок.

- Встановлення решіток.

- Удосконалення системи знезараження стічних вод.

- Реконструкція біоставків.

Серед усіх можливих виробничих заходів, спрямованих на поліпшення системи водопостачання та водовідведення для впровадження у перші 5 років вибрані тільки ті, які повністю або частково розв’язують проблеми споживачів і одночасно дозволяють скоротити виробничі видатки. Перелік таких заходів наведений у таблиці 6.2.

Реалізація даних заходів дасть можливість частково виконати зобов’язання щодо скорочення викидів СО2 на своїй території.

Таблиця 6.2

| Найменування заходу/проекту | Орієнтована вартість проекту/заходу Тис. грн. | Економія енергоресурсів МВт*год/рік | Зменшення викидів СО2 тонн/рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Придбання насосного обладнання на свердловини |
| Свердловина №4 вул. 8 Березня 27-А | 45,26 | Електроенергія 7,43 | 3.42 |
| Свердловина №14 вул. Д. Народів 8/1 | 56,60 | Електроенергія 0,34 | 0.16 |
| Свердловина №21 вул. Перемоги 165-А | 81,72 | Електроенергія 7,92 | 3.64 |
| Придбання насосного обладнання на водопровідні насосні станції |
| ВНС вул. Пирятинська 135/1 | 47,22 | Електроенергія 26,66 | 12.26 |
| ВНС вул. В/м №12, буд. 1/45-А | 21,50 | Електроенергія 11,93 | 5.5 |
| Придбання насосного обладнання на підвищувальні установки |
| ПУ вул. 1 Травня 48-А | 8,78 | Електроенергія 2,08 | 0.96 |
| ПУ вул. Київська 186 | 8,78 | Електроенергія 2,39 | 1.1 |
| ПУ вул. Ракітна 39-А | 8,78 | Електроенергія 4,40 | 2.02 |
| Придбання станцій управління глибинним насосом |
| Свердловина №6 вул. Садова 139-Б | 58,17 | Електроенергія 1,03 | 0.47 |
| Свердловина №14 вул. Д. Народів 8/1 | 58,17 | Електроенергія 0,57 | 0.26 |
| Свердловина №21 вул. Перемоги 165-А | 72,25 | Електроенергія 17,40 | 8 |
| Придбання насосного обладнання на каналізаційні насосні станції |
| КНС №7 вул. П. Комуни 3-А | 64,58 | Електроенергія 0,26 | 0.12 |
| КНС №9 вул. Густинська 34/3 | 119,03 | Електроенергія 4,10 | 1.88 |
| КНС №10 вул. Д. Народів 44-Б | 129,02 | Електроенергія 9,23 | 4.25 |
| КНС №13 автодорога Прилуки-Варва-Срібне-Обухове перший кілометр | 166,45 | Електроенергія 59,35 | 27.3 |
| КНС №16 вул. Шевченка 107 | 12,97 | Електроенергія 0,65 | 0.3 |
| КНС №17 В/М №12, буд. 1/7-А | 62,85 | Електроенергія 5,11 | 2.35 |
| Будівництво самопливного колектора від КОС№2 до біоставків | 7417,78 | Електроенергія 380 | 174,8 |
| Розробка та збереження енергозберігаючих технологій очистки міських стічних вод (реконструкція КОС) в м. Прилуки Чернігівської області | 21000 | Електроенергія 900 | 414 |
|  |  | Всього | 662,79 |

Очікуване зменшення викидів СО2  складає 662,79т./рік.

6.3.4. Бюджетна сфера

Зменшення споживання тепла та забезпечення мікроклімату в будівлях планується за рахунок термомодернізації бюджетних закладів. До уваги беруться такі будівлі як,  школи,  дитячі садочки, поліклініки, оскільки саме тут можна отримати найбільший економічний ефект.

Заплановані заходи:

  - Утеплення стін та даху будівель;

  - Заміна вікон та дверей на енергозберігаючі;

  - Встановлення вузлів обліку теплової енергії;

  - Встановлення індивідуальних теплових пунктів;

Опис проектів наведено в таблиці 3

Таблиця 3

| Найменування заходу/проекту | Орієнтована вартість проекту/заходу Тис. грн. | Економія енергоресурсів МВт*год/рік | Зменшення викидів СО2 тонн/рік |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Міський будинок культури | 1000 | 206,58 | 54,95 |
| Краєзнавчий музей | 420 | 188,05 | 50,02 |
| Амбулаторія сімейної медицини |  | 273,79 | 72,83 |
| Центральна міська лікарня |  | 1627,89 | 433,02 |
| Стоматполіклініка |  | 28,16 | 7,49 |
| Музична школа | 480 | 53,08 | 14,12 |
| Дошкільний навчальний заклад № 11 | 670 | 199,6 | 53,09 |
| Дошкільний навчальний заклад № 25 | 900 | 136,24 | 36,24 |
| Дошкільний навчальний заклад № 26 | 2000 | 237,93 | 63,29 |
| Дошкільний навчальний заклад № 27 | 725 | 281,44 | 74,86 |
| Дошкільний навчальний заклад № 28 | 700 | 164,4 | 43,73 |
| Дошкільний навчальний заклад № 29 | 700 | 114,51 | 30,46 |
| Дошкільний навчальний заклад № 3 | 2000 | 207,89 | 55,3 |
| Дошкільний навчальний заклад № 8 | 665 | 167,59 | 44,58 |
| Дошкільний навчальний заклад № 9 | 950 | 123,48 | 32,85 |
| Дошкільний навчальний заклад № 4 | 800 | 195,75 | 52,07 |
| Дошкільний навчальний заклад № 2 | 650 | 110,02 | 29,26 |
| Дошкільний навчальний заклад № 10 | 880 | 184,86 | 49,17 |
| Дошкільний навчальний заклад № 19 | 735 | 100,54 | 26,74 |
| Дошкільний навчальний заклад № 23 | 700 | 34,5 | 9,19 |
| НВК №15 | 3000 | 350,53 | 93,24 |
| ЦТДЮ | 2000 | 166,95 | 44,41 |
| ДЮСШ | 800 | 145,2 | 38,62 |
| ЦНТТМ | 5000 | 64,6 | 17,18 |
| Середня загальноосвітня школа № 1 | 1090 | 426,6 | 113,48 |
| Середня загальноосвітня школа № 10 | 1500 | 220,66 | 58,68 |
| Середня загальноосвітня школа № 12 | 1400 | 210,43 | 55,97 |
| Середня загальноосвітня школа № 14 | 500 | 167,59 | 44,59 |
| Середня загальноосвітня школа № 3 | 800 | 145,86 | 38,8 |
| Середня загальноосвітня школа № 5 | 2000 | 426,64 | 113,49 |
| Середня загальноосвітня школа № 6 | 1500 | 391,59 | 104,16 |
| Середня загальноосвітня школа № 7 | 1500 | 344,74 | 91,70 |
| Середня загальноосвітня школа № 2 | 600 | 87,63 | 23,31 |
| Середня загальноосвітня школа № 9 | 1100 | 236,67 | 62,95 |
| Середня загальноосвітня школа № 13 | 1200 | 197,65 | 52,58 |
| Управління освіти | 450 | 101,09 | 26,89 |
| Школа мистецтв | 600 | 47,96 | 12,76 |
| Дитяча міська лікарня | 400 | 437,5 | 116,38 |
| Всього |  | 8806,19 | 2369,41 |

Реалізація запланованих заходів дасть змогу зменшити споживання теплової енергії на 8806,19 МВтгод/рік та викиди СО2 на 2369,41 т./рік.

6.3.5. Житлова сфера

З метою зменшення споживання теплової енергії житловими будинками передбачається оснащення 263 будинків приладами обліку теплової енергії, що є першим і необхідним кроком до енергозаощадження в будівлі. Даний захід дасть змогу відслідковувати споживання та розподіл теплоносія у будівлі.

Планова економія теплової енергії складає 2390,3 МВтгод/рік та зменшення викидів СО2 на 635,8 т./рік.

Проведено енергоаудити 6 житлових будинків,  обслуговування внутрішніх теплових мереж яких здійснює КП „Прилукитепловодопостачання”. Енергоаудит надає цінну інформацію, щодо зниження енерговитрат, з наступною оцінкою і аналізом існуючої ситуації та розробкою заходів.

Основною метою енергоаудиту житлових будинків є:

  - Зменшення споживання теплової енергії будинками в 2 рази порівняно з номативними;

  - Продовження терміну експлуатації будинків;

  - Надання комфортних умов проживання у будинках;

  - Надання привабливого зовнішнього виду будинкам з одночасним підвищенням рейтингу на ринку нерухомості.

За результатами енергоаудиту будинків було запропоновано ряд заходів:

-   Встановлення системи автоматичного регулювання теплоносієм в будівлі (ІТП)      по залежній схемі;

-   Встановити балансуючі клапани на стояках ;

-   Поновлення теплоізоляції трубопроводів опалення в підвальному приміщенні;

-   Обладнання вузла обліку ТЕ;

-   Теплоізоляція зовнішніх стін;

-   Заміна вікон на металопластикові;

-   Заміна вхідних дверей на металеві утеплені;

-   Утеплення горища будівлі утеплюючим слоєм з пінополіуретану.

Заходи, рішення яких може покращити комфорт в приміщеннях будівлі, зберегти теплову енергію, зменшити іі використання, являються не повними, але необхідними в першу чергу. Раніше показані заходи можуть практично зробити будівлю енергозберігаючою. За підрахунками, впровадження всіх заходів дасть можливість скоротити споживання теплової енергії, в даних будівлях, на 2505,7 МВтгод/рік, та викиди СО2 на 666,5 тонн/рік, що складає 44,9%.

6.4. Прогноз зменшення викидів СО2 в період 2006- 2020 роки

За результатами викидів СО2 у 2006-2013 роках та прогнозу викидів СО2 до 2020 року, запланованих до впровадження в м. Прилуки проектів та заходів з енергозбереження та енергоефективності.

Прогноз зменшення викидів

| Базовий 2006 рік (викиди СО2 тонн/рік) | 2013 рік (викиди (викиди СО2 тонн/рік) | Прогноз зменшення викидів СО2 за період 2013-2020 роки тонн | 2020 рік (прогноз викидів СО2 тонн/рік) | Прогноз зменшення викидів СО2 до 2020 року у порівнянні з базовим 2006 роком % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 391742 | 322370 | 11684,2 | 310685,8 | 20,7 |

# Text boxes

Міський голова

Перший заступник міського голови

Відповідальні за енергомоніторинг у бюджетних будівлях

Енергоменеджер

Єврокомісія

Міська рада

Міськвиконком

Управління ЖКГ

Управління фінансів міської ради

Управління освіти

Відділ культури і туризму

Заклади охорони здоров’я

Управління праці та соц. захисту нас.

КП «ПТВП»

Прилуцьке

УГГ

Прилуцький РЕМ

КП «Прилукижитлобуд»

КП «Послуга»

КП «Міськсвітло»