ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

14 жовтня 2014 року №  383

АКТ
приймання-передачі вуличного

водопроводу по 2-му в’їзду Удайському

Комісія, утворена розпорядженням міського голови від 07.08.2014 №192р.

у складі

Голова комісії, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Назім В.І.

Члени комісії: директор комунального підприємства «Прилукитепловодопостачання» Гавриш А.А., представник мешканців житлових будинків по 2-му в’їзду Удайському Грузд Т.К., начальник відділу комунальної власності міської ради Івченко В.В., головний спеціаліст відділу комунальної власності міської ради Севастьянов Р.В., начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Созінов О.С.

"_08_" 09__ 2014 року здійснила заходи з приймання-передачі вуличного 
водопроводу по 2-му в’їзду Удайському.

Загальна характеристика об’єкта передачі:

Об’єкт передачі – вуличний водопровід по 2-му в’їзду Удайському.

Технічні показники:

- Поліетиленова  труба діаметром 63 мм протяжністю 69,0 м;

- Футляр діаметром 100 мм протяжністю 13,0 м.

Ринкова вартість об’єкта передачі згідно з висновком про вартість майна становить – 69 459,00 грн. без врахування ПДВ.

Водопровід передається на баланс та для подальшого обслуговування і експлуатації комунальному підприємству «Прилукитепловодопостачання».

Зауваження та пропозиції:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Разом з актом передається звіт про оцінку майна у 1 екз. до 2-го примірника.

Цей акт складено у 4-х примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

1-й примірник – виконавчий комітет Прилуцької міської ради;

2-й примірник – КП «Прилукитепловодопостачання»;

3-й примірник – відділ комунальної власності Прилуцької міської ради.

4-й примірник – Грузд Т.К.

Голова комісії		________________________	В.І.Назім

Члени комісії:		________________________	А.А.Гавриш

________________________	Т.К.Грузд

________________________	В.В.Івченко

________________________	Р.В.Севастьянов

________________________	О.С.Созінов