ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

29 грудня 2015 року №  499

АКТ
приймання-передачі

модульних котелень на твердому паливі та

резервному газовому ЗОШ І-ІІІ ст.№10 по

вул.Київській, 375 та ДЮСШ по вул.Пушкіна, 104-а

Комісія, утворена розпорядженням міського голови від 24.12.2015 №388р,

у складі:

Голова комісії, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Іванов Д.В.

Секретар комісії, начальник відділу реформування житлово-комунального господарства міста управління житлово-комунального господарства міської ради Фабриченко А.М.

Члени комісії: бухгалткр централізованої бухгалтерії управління освіти міської ради Антипенко Т.В., начальник управління освіти міської ради Вовк С.М., начальник відділу комунальної власності міської ради Івченко В.В., директор ПНЗ “Прилуцька дитячо-юнацька спортивна школа” Маценко С.В., директор ПП “Прилукибудпроект”, інженер з технічного нагляду  Ковтун О.С. (за згодою), директор МПП “Монтаж-Наладка” Луцак В.Г. (за згодою), директор ЗОШ І-ІІІ ст. №10 Правосуд О.М., начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Созінов О.С.

"25" грудня 2015 року на виконання рішення виконавчого комітету від 08.12.2015 №465 “Про передачу майна” здійснила заходи з приймання-передачі модульних котелень на твердому паливі та резервному газовому ЗОШ І-ІІІ ст.№10 по вул.Київській, 375 та ДЮСШ по вул.Пушкіна, 104-а, замовником робіт з будівництва яких було управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради.

Загальна характеристика об’єктів передачі:

-Об’єкт передачі – модульна котельня на твердому паливі та резервному газовому ЗОШ І-ІІІ ст.№10 по вул.Київській, 375 в м.Прилуки

Рік вводу в експлуатацію – 2015;

Загальна площа будівлі – 69,8 кв.м.;

Теплова потужність об’єкта: - 0,206 Гкал;

Несучі конструкції: - Металоконструкції із сталевої профільної труби (опорні стояки та ферми);

Огороджувальні конструкції: - Сталевий профільований лист з утепленням мінватою;

Фасади: - Сталевий профільований лист з утепленням мінватою.

Витрати на будівництво об’єкта: - 1066959,6 грн.;

Витрати на зовнішнє газопостачання об’єкта: - 57,59,6 грн.

-Об’єкт передачі - модульна котельня на твердому паливі та резервному газовому ДЮСШ по вул.Пушкіна, 104-А в м.Прилуки.

Рік вводу в експлуатацію – 2015;

Загальна площа будівлі – 69,8 кв.м.;

Теплова потужність об’єкта: - 0,206 Гкал;

Несучі конструкції: - Металоконструкції із сталевої профільної труби (опорні стояки та ферми);

Огороджувальні конструкції: - Сталевий профільований лист з утепленням мінватою;

Фасади: - Сталевий профільований лист з утепленням мінватою.

Витрати на будівництво об’єкта: - 979919,22 грн.;

Витрати на зовнішнє газопостачання об’єкта: - 76646,4 грн.

Результати огляду об’єкта:

Об’єкти відповідають загальним характеристикам об’єктів.

Пуско-налагоджувальні роботи не проведені

Модульні котельні на твердому паливі та резервному газовому ЗОШ І-ІІІ ст.№10 по вул.Київській, 375 та ДЮСШ по вул.Пушкіна, 104-а передаються на баланс управління освіти Прилуцької міської ради.

Цей акт складено у 3-х примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

1-й примірник – виконавчий комітет Прилуцької міської ради;

2-й примірник – управління освіти Прилуцької міської ради;

3-й примірник – Управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради.

Голова комісії		________________________	Д.В.Іванов

Секретар комісії		________________________	А.М.Фабриченко

Члени комісії:		________________________	Т.В.Антипенко

________________________	С.М.Вовк

________________________	В.В.Івченко

________________________	С.В.Маценко

________________________	О.С.Ковтун

________________________	В.Г.Луцак

________________________	О.М.Правосуд

________________________	О.С.Созінов