ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

(13 сесія 7 скликання)

29 червня року №12

Секретар міської ради

____________ А.В. ШАМРАЙ

Міська ПРОГРАМА

«Відключення житлових будинків від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання в м. Прилуки на 2016 – 2020 роки»

“ 29 ” червня 2016 року №

м. Прилуки

Зміст

Міської Програми «Відключення житлових будинків від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання в м. Прилуки на 2016 – 2020 роки»

1. Паспорт міської Програми «Відключення житлових

будинків від мереж централізованого опалення і гарячого

водопостачання в м. Прилуки на 2016 – 2020 роки» ………………….….. 3

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована

Програма …………………………………………………………………….. 4

3. Визначення мети Програми ………………………………………. 10

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми ………… 11

5. Строки та механізм виконання Програми ……………………….. 11

6. Перелік завдань Програми та результативні показники ………… 16

7. Напрями діяльності, заходи, виконавці Програми ………………. 18

8. Контроль за ходом виконання Програми ………………………… 29

9.  Очікувані результати виконання Програми …………………….. 29

1. ПАСПОРТ

(загальна характеристика  Програми)

Програми «Відключення житлових будинків від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання в м. прилуки на 2016 – 2020 роки»

(назва програми)

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Міський голова О.М. Попенко |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Розпорядження секретаря міської ради від 22.06.2016 року №193р Про розроблення проекту Програми “Відключення житлових будинків від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання в м. Прилуки на 2016-2020 роки” |
| 3. | Розробник Програми | Робоча група утворена розпорядженням міського голови від 10.05.2016 року №141р |
| 4. | Співрозробники Програми | - |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | 1. Управління житлово-комунального господарства Прилуцької міської ради. 2. Комунальне підприємство «Прилукитепловодопостачання» |
| 6 | Учасники Програми | Управління житлово-комунального господарства міської ради, комунальне підприємство «Прилукитепловодопостачання» |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2016 – 2020 роки |
| 8 | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні рограми (для комплексних програм) | - |
| 9 | Необхідна сума залучених коштів | 2 813 000 грн. |

# 2.	Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

За останніх 15 років в м. Прилуки в багатоквартирних житлових будинках індивідуальне опалення було встановлено в 4177 квартирі, що являється 33,7% від усіх квартир багатоквартирного житлового фонду міста.

Табл. 1.

| Перелік будинків, в яких були відключені квартири від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адреса будинків | Кількість квартир в будинку | Кількість відключених квартир | Кількість квартир, які опалюються | % відключен. квартир |  |  |
| 1 | вул. 1 Травня, 107 | 70 | 14 | 56 | 20,0 |  |  |
| 2 | вул. 1 Травня, 107А | 70 | 18 | 52 | 25,7 |  |  |
| 3 | вул. 1 Травня, 107Б | 70 | 10 | 60 | 14,3 |  |  |
| 4 | вул. 1 Травня, 111 | 70 | 9 | 61 | 12,9 |  |  |
| 5 | вул. 1 Травня, 113 | 108 | 60 | 48 | 55,6 |  |  |
| 6 | вул. 1 Травня, 48А | 108 | 5 | 103 | 4,6 |  |  |
| 7 | вул. 1 Травня, 73 | 79 | 31 | 48 | 39,2 |  |  |
| 8 | вул. 1 Травня, 87 | 78 | 33 | 45 | 42,3 |  |  |
| 9 | вул. 1 Травня, 97 | 68 | 20 | 48 | 29,4 |  |  |
| 10 | вул. 1 Травня, 99 | 98 | 35 | 63 | 35,7 |  |  |
| 11 | вул. 18 Вересня, 21 | 12 | 8 | 4 | 66,7 |  |  |
| 12 | вул. 18 Вересня, 23 | 16 | 3 | 13 | 18,8 |  |  |
| 13 | вул. 18 Вересня, 25 | 16 | 13 | 3 | 81,3 |  |  |
| 14 | вул. 18 Вересня, 28 | 60 | 37 | 23 | 61,7 |  |  |
| 15 | вул. 18 Вересня, 30 | 90 | 28 | 62 | 31,1 |  |  |
| 16 | вул. 18 Вересня, 31 | 18 | 10 | 8 | 55,6 |  |  |
| 17 | вул. І. Скоропадського, 102 | 90 | 47 | 43 | 52,2 |  |  |
| 18 | вул. І. Скоропадського , 108 | 54 | 1 | 53 | 1,9 |  |  |
| 19 | вул. І. Скоропадського, 94 | 16 | 2 | 14 | 12,5 |  |  |
| 20 | вул. Боброва, 86 | 28 | 3 | 25 | 10,7 |  |  |
| 21 | вул. Боброва, 86А | 6 | 2 | 4 | 33,3 |  |  |
| 22 | вул. Боброва, 86Б | 6 | 0 | 6 | 0,0 |  |  |
| 23 | вул. Боброва, 88 | 16 | 4 | 12 | 25,0 |  |  |
| 24 | в/м 12 буд. 1 | 8 | 1 | 7 | 12,5 |  |  |
| 25 | в/м 12, буд. 106 | 32 | 11 | 21 | 34,4 |  |  |
| 26 | в/м 12, буд. 107 | 64 | 7 | 57 | 10,9 |  |  |
| 27 | в/м 12, буд. 146 | 40 | 7 | 33 | 17,5 |  |  |
| 28 | в/м 12, буд. 147 | 70 | 23 | 47 | 32,9 |  |  |
| 29 | в/м 12, буд. 148 | 70 | 10 | 60 | 14,3 |  |  |
| 30 | в/м 12, буд. 150 | 70 | 15 | 55 | 21,4 |  |  |
| 31 | в/м 12, буд. 151 | 40 | 21 | 19 | 52,5 |  |  |
| 32 | в/м 12, буд. 152 | 112 | 34 | 78 | 30,4 |  |  |
| 33 | в/м 12, буд. 153 | 90 | 38 | 52 | 42,2 |  |  |
| 34 | в/м 12, буд. 154 | 40 | 22 | 18 | 55,0 |  |  |
| 35 | в/м 12, буд. 155 | 70 | 29 | 41 | 41,4 |  |  |
| 36 | в/м 12, буд. 156 | 40 | 19 | 21 | 47,5 |  |  |
| 37 | в/м 12, буд. 157 | 153 | 84 | 69 | 54,9 |  |
| 38 | в/м 12, буд. 18 | 2 | 1 | 1 | 50,0 |  |  |
| 39 | в/м 12, буд. 2 | 8 | 0 | 8 | 0,0 |  |  |
| 40 | в/м 12, буд. 29 | 12 | 3 | 9 | 25,0 |  |  |
| 41 | в/м 12, буд. 3 | 8 | 1 | 7 | 12,5 |  |  |
| 42 | в/м 12, буд. 4 | 8 | 0 | 8 | 0,0 |  |  |
| 43 | в/м 12, буд. 5 | 8 | 1 | 7 | 12,5 |  |  |
| 44 | в/м 12, буд. 62 | 18 | 13 | 5 | 72,2 |  |  |
| 45 | в/м 12, буд. 80 | 18 | 11 | 7 | 61,1 |  |  |
| 46 | в/м 12, буд. 81 | 18 | 14 | 4 | 77,8 |  |  |
| 47 | в/м 12, буд. 82 | 18 | 12 | 6 | 66,7 |  |  |
| 48 | в/м 12, буд. 91 | 4 | 3 | 1 | 75,0 |  |  |
| 49 | в/м 12, буд. 94 | 24 | 13 | 11 | 54,2 |  |  |
| 50 | в/м 12, буд. 95 | 4 | 2 | 2 | 50,0 |  |  |
| 51 | в/м 12, буд. 96 | 23 | 20 | 3 | 87,0 |  |  |
| 52 | вул. Вавілова, 12 | 16 | 3 | 13 | 18,8 |  |  |
| 53 | вул. Вавілова, 14 | 26 | 0 | 26 | 0,0 |  |  |
| 54 | вул. Вавілова, 20 | 22 | 13 | 9 | 59,1 |  |  |
| 55 | вул. Вавілова, 22 | 21 | 9 | 12 | 42,9 |  |  |
| 56 | вул. Вавілова, 24 | 24 | 7 | 17 | 29,2 |  |  |
| 57 | вул. Вавілова, 25А | 60 | 18 | 42 | 30,0 |  |  |
| 58 | вул. Вавілова, 28 | 60 | 8 | 52 | 13,3 |  |  |
| 59 | вул. Вавілова, 30 | 94 | 43 | 51 | 45,7 |  |  |
| 60 | вул. Вокзальна, 14 | 40 | 18 | 22 | 45,0 |  |  |
| 61 | вул. Вокзальна, 19 | 70 | 43 | 27 | 61,4 |  |  |
| 62 | вул. Вокзальна, 29 | 67 | 20 | 47 | 29,9 |  |  |
| 63 | вул. Вокзальна, 3 | 53 | 27 | 26 | 50,9 |  |  |
| 64 | вул. Вокзальна, 31 | 58 | 9 | 49 | 15,5 |  |  |
| 65 | вул. Вокзальна, 32 | 24 | 5 | 19 | 20,8 |  |  |
| 66 | вул. Вокзальна, 36 | 40 | 7 | 33 | 17,5 |  |  |
| 67 | вул. Вокзальна, 37 | 70 | 13 | 57 | 18,6 |  |  |
| 68 | вул. Вокзальна, 38 | 8 | 4 | 4 | 50,0 |  |  |
| 69 | вул. Вокзальна, 39 | 64 | 12 | 52 | 18,8 |  |  |
| 70 | вул. Вокзальна, 40 | 56 | 9 | 47 | 16,1 |  |  |
| 71 | вул. Вокзальна, 44 | 129 | 33 | 96 | 25,6 |  |  |
| 72 | вул. Вокзальна, 46 | 34 | 16 | 18 | 47,1 |  |  |
| 73 | вул. Вокзальна, 5 | 61 | 31 | 30 | 50,8 |  |  |
| 74 | вул. Вокзальна, 8 | 32 | 10 | 22 | 31,3 |  |  |
| 75 | вул. Галаганівська, 33 | 56 | 9 | 47 | 16,1 |  |  |
| 76 | вул. Гвардійська, 88/1 | 90 | 40 | 50 | 44,4 |  |  |
| 77 | вул. Гвардійська, 88/2 | 91 | 36 | 55 | 39,6 |  |  |
| 78 | вул. Гвардійська, 92 | 150 | 55 | 95 | 36,7 |  |  |
| 79 | вул. Гвардійська, 94 | 100 | 28 | 72 | 28,0 |  |  |
| 80 | вул. Гвардійська, 96 | 69 | 19 | 50 | 27,5 |  |  |
| 81 | вул. Гвардійська, 98 | 72 | 30 | 42 | 41,7 |  |  |
| 82 | вул. Гімназична, 104 | 119 | 43 | 76 | 36,1 |  |  |
| 83 | вул. Гімназична, 45 | 108 | 53 | 55 | 49,1 |  |  |
| 84 | вул. Густинська, 22/1 | 10 | 4 | 6 | 40,0 |  |  |
| 85 | вул. Густинська, 22/2 | 9 | 4 | 5 | 44,4 |  |  |
| 86 | вул. Густинська, 22/4 | 6 | 3 | 3 | 50,0 |  |  |
| 87 | вул. Густинська, 22/5 | 11 | 0 | 11 | 0,0 |  |  |
| 88 | вул. Густинська, 22/6 | 12 | 5 | 7 | 41,7 |  |  |
| 89 | вул. Густинська, 22/7 | 10 | 2 | 8 | 20,0 |  |
| 90 | вул. Густинська, 22/8 | 12 | 0 | 12 | 0,0 |  |  |
| 91 | вул. Дачна, 33/1 | 6 | 2 | 4 | 33,3 |  |  |
| 92 | вул. Дачна, 33/2 | 6 | 2 | 4 | 33,3 |  |  |
| 93 | вул. Земська, 15 | 18 | 12 | 6 | 66,7 |  |  |
| 94 | вул. Земська, 2 | 25 | 11 | 14 | 45,0 |  |  |
| 95 | вул. Земська, 2А | 26 | 3 | 23 | 11,5 |  |  |
| 96 | вул. Земська, 21 | 16 | 10 | 6 | 62,5 |  |  |
| 97 | вул. Земська, 3 | 84 | 18 | 66 | 21,4 |  |  |
| 98 | вул. Земська, 37 | 79 | 36 | 43 | 45,6 |  |  |
| 99 | вул. Земська, 39 | 40 | 18 | 22 | 45,0 |  |  |
| 100 | вул. Земська, 49 | 160 | 13 | 147 | 8,1 |  |  |
| 101 | вул. Земська, 5 | 18 | 5 | 13 | 27,8 |  |  |
| 102 | вул. Індустріальна, 13 | 70 | 12 | 58 | 17,1 |  |  |
| 103 | вул. Індустріальна, 7А | 60 | 0 | 60 | 0,0 |  |  |
| 104 | вул. Київська, 144 | 29 | 11 | 18 | 37,9 |  |  |
| 105 | вул. Київська, 170 | 36 | 7 | 29 | 19,4 |  |  |
| 106 | вул. Київська, 174 | 37 | 14 | 23 | 37,8 |  |  |
| 107 | вул. Київська, 186 | 142 | 94 | 48 | 66,2 |  |  |
| 108 | вул. Київська, 188 | 16 | 8 | 8 | 50,0 |  |  |
| 109 | вул. Київська, 216 | 142 | 62 | 80 | 43,7 |  |  |
| 110 | вул. Київська, 230 | 32 | 10 | 22 | 31,3 |  |  |
| 111 | вул. Київська, 230А | 31 | 10 | 21 | 32,3 |  |  |
| 112 | вул. Київська, 230Б | 64 | 8 | 56 | 12,5 |  |  |
| 113 | вул. Київська, 230В | 100 | 26 | 74 | 26,0 |  |  |
| 114 | вул. Київська, 230Г | 40 | 8 | 32 | 20,0 |  |  |
| 115 | вул. Київська, 230Д | 40 | 9 | 31 | 22,5 |  |  |
| 116 | вул. Київська, 250/1 | 19 | 0 | 19 | 0,0 |  |  |
| 117 | вул. Київська, 263 | 23 | 7 | 16 | 30,4 |  |  |
| 118 | вул. Київська, 271 | 10 | 0 | 10 | 0,0 |  |  |
| 119 | вул. Київська, 271А | 9 | 0 | 9 | 0,0 |  |  |
| 120 | вул. Київська, 275 | 15 | 4 | 11 | 26,7 |  |  |
| 121 | вул. Київська, 279 | 34 | 9 | 25 | 26,5 |  |  |
| 122 | вул. Київська, 313 | 99 | 59 | 40 | 59,6 |  |  |
| 123 | вул. Колективна, 32А | 12 | 6 | 6 | 50,0 |  |  |
| 124 | вул. Колективна, 32Б | 12 | 6 | 6 | 50,0 |  |  |
| 125 | вул. Колективна, 34 | 16 | 10 | 6 | 62,5 |  |  |
| 126 | вул. Колективна, 36 | 24 | 13 | 11 | 54,2 |  |  |
| 127 | вул. Колективна, 38 | 12 | 6 | 6 | 50,0 |  |  |
| 128 | вул. Костянтинівська, 107 | 30 | 11 | 19 | 36,7 |  |  |
| 129 | вул. Костянтинівська, 108 | 8 | 1 | 7 | 12,5 |  |  |
| 130 | вул. Костянтинівська, 109 | 48 | 13 | 35 | 27,1 |  |  |
| 131 | вул. Костянтинівська, 110 | 32 | 7 | 25 | 21,9 |  |  |
| 132 | вул. Костянтинівська, 115 | 89 | 31 | 58 | 34,8 |  |  |
| 133 | вул. Костянтинівська, 117 | 120 | 40 | 80 | 33,3 |  |  |
| 134 | вул. Костянтинівська, 120 | 40 | 16 | 24 | 40,0 |  |  |
| 135 | вул. Костянтинівська, 122 | 49 | 20 | 29 | 40,8 |  |  |
| 136 | вул. Костянтинівська, 124 | 70 | 14 | 56 | 20,0 |  |  |
| 137 | вул. Костянтинівська, 134А | 60 | 33 | 27 | 55,0 |  |  |
| 138 | вул. Костянтинівська, 134Б | 58 | 30 | 28 | 51,7 |  |  |
| 139 | вул. Костянтинівська, 156Б | 44 | 33 | 11 | 75,0 |  |  |
| 140 | вул. Костянтинівська, 199 | 95 | 56 | 39 | 58,9 |  |  |
| 141 | вул. Костянтинівська, 199Б | 50 | 25 | 25 | 50,0 |  |
| 142 | вул. Костянтинівська, 199В | 40 | 14 | 26 | 35,0 |  |  |
| 143 | вул. Костянтинівська, 199Г | 159 | 13 | 146 | 8,2 |  |  |
| 144 | вул. Костянтинівська, 199Ж | 90 | 37 | 53 | 41,1 |  |  |
| 145 | вул. Костянтинівська, 199І | 30 | 17 | 13 | 56,7 |  |  |
| 146 | вул. Костянтинівська, 94 | 40 | 21 | 19 | 52,5 |  |  |
| 147 | вул. Костянтинівська, 96 | 90 | 50 | 40 | 55,6 |  |  |
| 148 | вул. Костянтинівська, 98 | 60 | 7 | 53 | 11,7 |  |  |
| 149 | вул. Костянтинівська, 98А | 30 | 11 | 19 | 36,7 |  |  |
| 150 | вул. Котляревського, 65 | 68 | 24 | 44 | 35,3 |  |  |
| 151 | вул. Котляревського, 65А | 61 | 15 | 46 | 24,6 |  |  |
| 152 | вул. Котляревського, 70 | 8 | 2 | 6 | 25,0 |  |  |
| 153 | вул. Миколаївська, 114 | 16 | 8 | 8 | 50,0 |  |  |
| 154 | вул. Миколаївська, 116 | 12 | 7 | 5 | 58,3 |  |  |
| 155 | вул. Миколаївська, 117 | 115 | 39 | 76 | 33,9 |  |  |
| 156 | вул. Миколаївська, 131 | 2 | 1 | 1 | 50,0 |  |  |
| 157 | вул. Миколаївська, 133 | 3 | 1 | 2 | 33,3 |  |  |
| 158 | вул. Миколаївська, 140 | 39 | 12 | 27 | 30,8 |  |  |
| 159 | вул. Незалежності, 78 | 73 | 27 | 46 | 37,0 |  |  |
| 160 | вул. О. Кошового, 4 | 8 | 3 | 5 | 37,5 |  |  |
| 161 | вул. О. Кошового, 6 | 25 | 0 | 25 | 0,0 |  |  |
| 162 | вул. О. Кошового, 8 | 37 | 14 | 23 | 37,8 |  |  |
| 163 | вул. Перемоги, 163 | 35 | 17 | 18 | 48,6 |  |  |
| 164 | вул. Перемоги, 170А | 8 | 2 | 6 | 25,0 |  |  |
| 165 | вул. Ю. Коптєва, 10 | 106 | 33 | 73 | 31,1 |  |  |
| 166 | вул. Ю. Коптєва, 2 | 8 | 4 | 4 | 50,0 |  |  |
| 167 | вул. Ю. Коптєва, 27 | 8 | 3 | 5 | 37,5 |  |  |
| 168 | вул. Ю. Коптєва, 27А | 8 | 5 | 3 | 62,5 |  |  |
| 169 | вул. Ю. Коптєва, 3 | 56 | 13 | 43 | 23,2 |  |  |
| 170 | вул. Ю. Коптєва, 31 | 8 | 6 | 2 | 75,0 |  |  |
| 171 | вул. Ю. Коптєва, 35 | 44 | 24 | 20 | 54,5 |  |  |
| 172 | вул. Ю. Коптєва, 37 | 90 | 31 | 59 | 34,4 |  |  |
| 173 | вул. Ю. Коптєва, 4 | 36 | 14 | 22 | 38,9 |  |  |
| 174 | вул. Ю. Коптєва, 5 | 84 | 35 | 49 | 41,7 |  |  |
| 175 | вул. Ю. Коптєва, 58 | 90 | 37 | 53 | 41,1 |  |  |
| 176 | вул. Ю. Коптєва, 6 | 52 | 15 | 37 | 28,8 |  |  |
| 177 | вул. Ю. Коптєва, 60 | 70 | 26 | 44 | 37,1 |  |  |
| 178 | вул. Пирятинська, 6 | 8 | 0 | 8 | 0,0 |  |  |
| 179 | вул. П. Комуни, 2 | 8 | 0 | 8 | 0,0 |  |  |
| 180 | вул. Польова, 100 | 91 | 29 | 62 | 31,9 |  |  |
| 181 | вул. Польова, 102 | 71 | 23 | 48 | 32,4 |  |  |
| 182 | вул. Польова, 102А | 70 | 23 | 47 | 32,9 |  |  |
| 183 | вул. Польова, 104 | 141 | 39 | 102 | 27,7 |  |  |
| 184 | вул. Польова, 106 | 70 | 29 | 41 | 41,4 |  |  |
| 185 | вул. Польова, 108 | 69 | 24 | 45 | 34,8 |  |  |
| 186 | вул. Польова, 110 | 149 | 4 | 145 | 2,7 |  |  |
| 187 | вул. Польова, 112 | 70 | 26 | 44 | 37,1 |  |  |
| 188 | пров. 8 Березня, 31 | 27 | 12 | 15 | 44,4 |  |  |
| 189 | пров. 8 Березня, 31А | 20 | 18 | 2 | 90,0 |  |  |
| 190 | пров. 8 Березня, 31Б | 16 | 12 | 4 | 75,0 |  |  |
| 191 | пров. 8 Березня, 33 | 18 | 8 | 10 | 44,4 |  |  |
| 192 | пров. 8 Березня, 33Б | 12 | 8 | 4 | 66,7 |  |  |
| 193 | пров. 8 Березня, 33 В | 20 | 14 | 6 | 70,0 |  |
| 194 | вул. Пушкіна, 76 | 60 | 17 | 43 | 28,3 |  |  |
| 195 | вул. Пушкіна, 78 | 120 | 35 | 85 | 29,2 |  |  |
| 196 | вул. Рокитна, 39 | 144 | 54 | 90 | 37,5 |  |  |
| 197 | вул. Садова, 104 | 40 | 11 | 29 | 27,5 |  |  |
| 198 | вул. Садова, 108 | 8 | 6 | 2 | 75,0 |  |  |
| 199 | вул. Садова, 108А | 11 | 3 | 8 | 27,3 |  |  |
| 200 | вул. Садова, 110 | 70 | 19 | 51 | 27,1 |  |  |
| 201 | вул. Садова, 111 | 40 | 27 | 13 | 67,5 |  |  |
| 202 | вул. Садова, 123 | 120 | 9 | 111 | 7,5 |  |  |
| 203 | вул. Садова, 135А | 90 | 35 | 55 | 38,9 |  |  |
| 204 | вул. Садова, 135Б | 90 | 49 | 41 | 54,4 |  |  |
| 205 | вул. Садова, 64 | 150 | 18 | 132 | 12,0 |  |  |
| 206 | вул. Садова, 70 | 108 | 41 | 67 | 38,0 |  |  |
| 207 | вул. Садова, 73 | 102 | 60 | 42 | 58,8 |  |  |
| 208 | вул. Садова, 94 | 70 | 19 | 51 | 27,1 |  |  |
| 209 | вул. Садова, 98А | 80 | 13 | 67 | 16,3 |  |  |
| 210 | вул. Саксаганського, 1 | 12 | 0 | 12 | 0,0 |  |  |
| 211 | в'їзд Саксаганського, 1 | 2 | 0 | 2 | 0,0 |  |  |
| 212 | вул. Саксаганського, 13 | 60 | 34 | 26 | 56,7 |  |  |
| 213 | вул. Саксаганського, 2 | 8 | 3 | 5 | 50,0 |  |  |
| 214 | вул. Саксаганського, 3 | 12 | 6 | 6 | 50,0 |  |  |
| 215 | вул. Саксаганського, 4 | 12 | 4 | 8 | 33,3 |  |  |
| 216 | в'їзд Саксаганського, 4 | 2 | 0 | 2 | 0,0 |  |  |
| 217 | вул. Саксаганського, 5 | 12 | 6 | 6 | 50,0 |  |  |
| 218 | вул. Саксаганського, 6 | 12 | 8 | 4 | 66,7 |  |  |
| 219 | вул. Саксаганського, 9 | 50 | 14 | 36 | 28,0 |  |  |
| 220 | вул. Соборна, 123 | 15 | 2 | 13 | 13,3 |  |  |
| 221 | вул. Соборна, 125 | 13 | 2 | 11 | 15,4 |  |  |
| 222 | вул. Соборна, 125А | 10 | 2 | 8 | 20,0 |  |  |
| 223 | вул. Соборна, 40 | 65 | 41 | 24 | 63,1 |  |  |
| 224 | вул. Тургенєва, 24 | 18 | 8 | 10 | 44,4 |  |  |
| 225 | вул. Тургенєва, 25 | 5 | 1 | 4 | 20,0 |  |  |
| 226 | вул. Тургенєва, 26 | 16 | 2 | 14 | 12,5 |  |  |
| 227 | вул. Тургенєва, 27 | 5 | 2 | 3 | 40,0 |  |  |
| 228 | вул. Тургенєва, 28 | 16 | 0 | 16 | 0,0 |  |  |
| 229 | вул. Тургенєва, 31 | 5 | 2 | 3 | 40,0 |  |  |
| 230 | вул. Тургенєва, 32 | 16 | 4 | 12 | 25,0 |  |  |
| 231 | вул. Тургенєва, 33 | 5 | 2 | 3 | 40,0 |  |  |
| 232 | вул. Тургенєва, 34 | 16 | 6 | 10 | 37,5 |  |  |
| 233 | вул. Тургенєва, 36 | 16 | 5 | 11 | 31,3 |  |  |
| 234 | вул. Тургенєва, 40 | 16 | 4 | 12 | 25,0 |  |  |
| 235 | вул. Тургенєва, 42 | 16 | 8 | 8 | 50,0 |  |  |
| 236 | вул. Тургенєва, 44 | 16 | 3 | 13 | 18,8 |  |  |
| 237 | вул. Тургенєва, 46 | 16 | 5 | 11 | 31,3 |  |  |
| 238 | вул. Тургенєва, 48 | 16 | 3 | 13 | 18,8 |  |  |
| 239 | вул. Фабрична, 130А | 8 | 3 | 5 | 37,5 |  |  |
| 240 | вул. Фабрична, 132 | 24 | 13 | 11 | 54,2 |  |  |
| 241 | вул. Фабрична, 134 | 45 | 22 | 23 | 48,9 |  |  |
| 242 | вул. Фабрична, 134А | 51 | 35 | 16 | 68,6 |  |  |
| 243 | вул. Фабрична, 62 | 16 | 4 | 12 | 25,0 |  |  |
| 244 | вул. Фабрична, 68 | 18 | 6 | 12 | 33,3 |  |  |
| 245 | вул. Фабрична, 74 | 10 | 4 | 6 | 40,0 |  |
| 246 | вул. Фізкультурників, 20 | 24 | 8 | 16 | 33,3 |  |  |
| 247 | вул. Петропавлівська, 76 | 119 | 8 | 111 | 6,7 |  |  |
| 248 | вул. Петропавлівська , 78 | 40 | 8 | 32 | 20,0 |  |  |
| 249 | вул. Петропавлівська, 84 | 39 | 24 | 15 | 61,5 |  |  |
| 250 | вул. Шевченка, 107 | 35 | 4 | 31 | 11,4 |  |  |
| 251 | вул. Житня, 148 | 15 | 0 | 15 | 0,0 |  |  |
| 252 | вул. Ярмаркова, 37 | 16 | 5 | 11 | 31,3 |  |  |
| 253 | вул. Ярмаркова, 41 | 30 | 7 | 23 | 23,3 |  |  |
| 254 | вул. Ярмаркова, 41/1 | 95 | 37 | 58 | 38,9 |  |  |
| 255 | вул. Ярмаркова, 41/2 | 100 | 34 | 66 | 34,0 |  |  |
| 256 | вул. Ярмаркова, 41/ 3 | 100 | 24 | 76 | 24,0 |  |  |
| 257 | вул. Ярмаркова, 41/ 4 | 100 | 28 | 72 | 28,0 |  |  |
| 258 | вул. Ярмаркова, 41/ 5 | 100 | 28 | 72 | 28,0 |  |  |
| 259 | вул. Ярмаркова, 41/7 | 70 | 13 | 57 | 18,6 |  |  |
| 260 | вул. Ярмаркова, 43 | 7 | 2 | 5 | 28,6 |  |  |
| 261 | вул. Ярмаркова, 49 | 68 | 15 | 53 | 22,1 |  |  |
| 262 | вул. Ярмаркова, 51 | 68 | 14 | 54 | 20,6 |  |  |
| 263 | вул. Ярмаркова, 65А | 34 | 14 | 20 | 41,2 |  |  |
| 264 | вул. Ярмаркова, 68 | 8 | 4 | 4 | 50,0 |  |  |
| 265 | вул. Ярмаркова, 70 | 15 | 6 | 9 | 40,0 |  |  |
|  | Всього | 12379 | 4177 | 8201 |  |  |  |

Причинами відключення квартир від мереж центрального опалення та гарячого водопостачання  є постійна незадовільна якість послуг з централізованого теплопостачання, що надається комунальним підприємством «Прилукитепловодопостачання», недотримання теплових норм у приладах опалення, встановлених у квартирах, втрати теплової  енергії під час транспортування теплоносія від котельні до споживача, постійно зростаюча   вартість даного виду послуг, відсутність гарячого водопостачання у літній період.

Але результатом  хаотичного відключення стала велика кількість скарг на недостатню якість послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання зумовлена переходом частини мешканців на індивідуальне опалення.

Також при переході на індивідуальне опалення необхідно вирішувати наступні проблемні питання:

1. При відключенні  частини споживачів від мереж централізованого опалення, тариф для інших споживачів значно зросте, тому що у разі відключення окремих квартир у багатоквартирних житлових будинках від централізованого теплопостачання загальне теплове навантаження будівлі зменшується непропорційно до відокремленої площі. Тому обсяг теплової енергії, необхідний для опалення будинку, залишається практично незмінним, що, в свою чергу, збільшує вартість послуги з централізованого опалення для мешканців, які користуються нею.

2. Економічний ефект впровадження індивідуальної системи опалення в окремих квартирах багатоквартирних будинках пов'язаний з тим, зазначені квартири лише «до опалюються» індивідуальним опаленням.

3. При влаштуванні індивідуальної системи опалення в окремій квартирі багатоквартирного будинку та при її вимкненні у разі тимчасової відсутності мешканців температура внутрішнього повітря в суміжних квартирах може не відповідати нормативній. Це пов’язано із збільшенням теплових втрат через огороджувальні конструкції.

4. Залишається невирішеним питання оплати мешканцями відокремлених квартир послуг з централізованого опалення місць загального користування та обсягу теплової енергії від стояків внутрішньо будинкової системи опалення, які розташовані в межах цих квартир.

5. Фінансування реконструкції газових та електричних мереж для збільшення їх пропускної здатності, яке неминуче виникне при масовому впроваджені індивідуальних систем опалення

6. Відключення окремих приміщень призведе до зменшення теплового навантаження і, відповідно, до зменшення обсягів теплової енергії, що транспортується мережами. При незмінному технічному стані зовнішніх та внутрішньо будинкових мереж теплопостачання, а відповідно, незмінних теплових та гідравлічних втратах за рахунок зменшення обсягів теплової енергії, що ними транспортується, буде зростати відсоток відносних втрат тепла, що зумовить зниження ефективності роботи системи централізованого теплопостачання та неминуче призведе до збитків постачальника централізованого опалення, які, в свою чергу, викличе зростання тарифів і відповідне порушення прав мешканців, які користуються централізованим теплопостачанням.

7. Мешканці квартир з низьким рівнем доходу, які фінансово не спроможні встановити у своїх квартирах систему індивідуального опалення, стануть заручниками ситуації та змушені будуть платити більшу ціну за послуги з централізованого опалення.

Як результат на вирішення питання відключення багатоквартирних житлових будинків від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання відповідно до наказу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005 року №4 «Про затвердження Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж      централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання» і направлена дана міська Програма.

3. Визначення мети Програми

Мета міської Програми «Відключення житлових будинків від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання в м. Прилуки на 2016 – 2020 роки» (далі - Програма)  забезпечення права мешканців багатоквартирних житлових будинків на комфортні умови проживання шляхом побудинкового відключення від мереж центрального опалення та гарячого водопостачання та встановлення індивідуального опалення.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми.

Муніципальна енергетика забезпечує населення, підприємства та організації необхідними комунальними послугами та суттєво впливає на розвиток соціально-економічних взаємовідносин в місті та в країні загалом. Між тим, в муніципальній енергетиці існує багато проблем які останнім часом особливо загострилися. Серед основних чинників таких проблем головне місце займає низька енергоефективність в теплоенергетичному секторі, яка в свою чергу обумовлена моральним і фізичним зношенням теплового обладнання і теплових мереж та браком коштів на їх модернізацію. Відсутність достатніх інвестицій у галузь призвела до значного погіршення технічного стану основних фондів, підвищення аварійності на об'єктах, збільшення питомих витрат матеріальних та енергетичних ресурсів.

Тому для покращення стану комунальної теплоенергетики необхідно вирішити основні шляхи подальшого вдосконалення роботи у таких напрямках, як системи транспортування і розподілу теплової енергії, підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, впровадження нових технологій з виробництва теплової енергії та зменшення теплоспоживання із наданням комфортних умов у будівлях.

На даний час система теплопостачання міста потребує планомірного здійснення комплексу технічних заходів з модернізації  і реконструкції існуючих джерел теплової енергії і теплових мереж.

Також у разі необхідності можна здійснювати побудинкове відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання та встановлення в квартирах індивідуальне опалення.

5. Строки та механізм виконання Програми

Строк дії Програми – 2016 - 2020 роки.

Механізм реалізації Програми містить наступні складові:

5.1. Організаційне забезпечення

Створення розпорядженням міського голови робочої групи в складі   посадовців управління житлово-комунального господарства міської ради та працівників комунального підприємства «Прилукитепловодопостачання», ціль якої проведення роз’яснювальної роботи з мешканцями  багатоквартирних житлових будинків, які, відповідно до даної Програми, планується відключити від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання, щодо необхідності встановлення індивідуального опалення в їх помешканнях.

5.2. Виконання робіт по відключенню будинків від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання та встановлення індивідуального опалення.

Реалізація даного напряму Програми відбуватиметься двома напрямками:

5.2.1. Відключення будинків, для яких надання послуги з централізованим опаленням є економічно збитковим для комунального підприємства «Прилукитеплопостачання»

Табл. 2

Перелік будинків, для яких надання послуги з централізованого опалення є економічно недоцільним

| № п/п | Адреса будинків | Кількість квартир в будинку | Кількість відключених квартир | Кількість квартир, які опалюються | % відключених |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. 18-го Вересня, 25 | 16 | 13 | 3 | 81,3 |
| 2 | вул. 18-го Вересня, 31 | 18 | 10 | 8 | 55,6 |
| 3 | в/м 12 буд. 62 | 18 | 13 | 5 | 72,2 |
| 4 | в/м 12 буд. 80 | 18 | 11 | 7 | 61,1 |
| 5 | в/м 12 буд. 81 | 18 | 14 | 4 | 77,8 |
| 6 | в/м 12 буд. 82 | 18 | 12 | 6 | 66,7 |
| 7 | в/м 12 буд. 96 | 23 | 20 | 3 | 87,0 |
| 8 | вул. Земська, 15 | 18 | 12 | 6 | 66,7 |
| 9 | вул. Земська, 21 | 16 | 10 | 6 | 62,5 |
| 10 | вул. Київська, 188 | 16 | 8 | 8 | 50,0 |
| 11 | вул. Миколаївська, 114 | 16 | 8 | 8 | 50,0 |
| 12 | вул. Миколаївська, 116 | 12 | 7 | 5 | 58,3 |
| 13 | вул. Миколаївська, 131 | 2 | 1 | 1 | 50,0 |
| 14 | вул. Миколаївська, 133 | 3 | 1 | 2 | 33,3 |
| 15 | вул. О. Кошового, 4 | 8 | 3 | 5 | 37,5 |
| 16 | вул. Ю.Коптєва, 2 | 8 | 4 | 4 | 50,0 |
| 17 | вул. Ю.Коптєва, 27А | 8 | 5 | 3 | 62,5 |
| 18 | вул. Ю.Коптєва, 31 | 8 | 6 | 2 | 75,0 |
| 19 | вул. Садова, 108 | 8 | 6 | 2 | 75,0 |
| 20 | вул. Садова, 108А | 11 | 3 | 8 | 27,3 |
|  | Всього | 263 | 167 | 96 |  |

5.2.2. Відключення будинків відповідно до Перспективного плану розвитку системи тепло забезпечення 	м. Прилуки Чернігівської області, який затверджений рішенням сесії міської ради від 30.05.2013 року.

- Переведення на індивідуальне  опалення одно- та двоповерхові

будинки по вулицях П. Комуни, 2, 18 Вересня, 21, 18 Вересня, 23, вул. Саксаганського, 1, 2, 3, 4, 5, 6, в’їзд Саксаганського, 1, 4 за власний рахунок мешканців даних будинків, в зв’язку з тим, що відсоток відключених абонентів перевищує 65%.

Табл.3.

Перелік будинків мікрорайону «Рокитний», відключення яких передбачено схемою оптимізації системи теплопостачання м. Прилуки

Мал.1.

Схема будинків мікрорайону «Рокитний», відключення яких передбачено схемою оптимізації системи теплопостачання м. Прилуки (котельня по вул. Саксаганського, 9А)

2. Переведення на індивідуальне  опалення 6-ти житлових будинків по пров. 8 Березня, 31-33, в зв’язку з тим, що відсоток відключених абонентів перевищує 60%.

Табл.4.

Перелік будинків по пров. 8 Березня, відключення яких передбачено схемою оптимізації системи теплопостачання м. Прилуки

| № п/п | Адреса | К-сть квартир в будинку | К-сть відключен. квартир | % відключення | К-сть опалюют. | № квартир, що опалюються |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пров. 8 Березня, 31 | 28 | 13 | 46,4 | 15 | 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 26 |
| 2 | пров. 8 Березня, 31А | 20 | 18 | 90,0 | 2 | 10, 17 |
| 3 | пров. 8 Березня, 31Б | 16 | 12 | 75,0 | 4 | 2, 3, 4, 5 |
| 4 | пров. 8 Березня, 33 | 17 | 7 | 41,2 | 10 | 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17 |
| 5 | пров. 8 Березня, 33Б | 12 | 8 | 66,7 | 4 | 5, 7, 8, 11 |
| 6 | пров. 8 Березня, 33В | 20 | 14 | 70,0 | 6 | 5, 8, 9, 17,1 8, 2А |

Мал.2.

Схема будинків по пров. 8 Березня, відключення яких передбачено схемою оптимізації системи теплопостачання м. Прилуки

(котельня по вул. Київській, 56/1)

- Переведення  на  індивідуальне  опалення  будинків  по   вулиці

Костянтинівській, 156Б та по вул. Ярмарковій 65А, за власний рахунок мешканців даних будинків.

Табл.5.

Інформація про будинки   по вул. Костянтинівській, 156Б та по вул. Ярмарковій, 65А, відключення яких передбачено схемою оптимізації системи теплопостачання м. Прилуки

| № п/п | Адреса | К-сть квартир в будинку | К-сть відключен. квартир | % відключення | К-сть опалюют. | № квартир, що опалюються |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Костянтинівська, 156Б | 44 | 33 | 75,0 | 11 | 9, 10, 13, 28, 29, 37, 38, 40, 41, 42, 43 |
| 2 | вул. Ярмаркова, 65А | 36 | 16 | 57,1 | 20 | 1, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34 |

Мал.3.

Схема розміщення будинків по вул. Костянтинівській, 156Б та по вул. Ярмарковій 65А, відключення яких передбачено схемою оптимізації системи теплопостачання м. Прилуки (котельня по вул. вул. Ярмарковій, 41/8)

4. Відключення житлових будинків № 18, 91, 95 у військовому містечку №12.

Табл.6.

Перелік будинків військового містечка №12, відключення яких передбачено схемою оптимізації системи теплопостачання м. Прилуки

| № п/п | Адреса | К-сть квартир в будинку | К-сть відключен. квартир | % відключення | К-сть опалюют. | № квартир, що опалюються |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в/м №12, буд. 18 | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 2 |
| 2 | в/м №12, буд. 91 | 4 | 3 | 75,0 | 1 | 2 |
| 3 | в/м №12, буд. 95 | 4 | 2 | 50,0 | 2 | 3, 4 |

Мал.4.

Схема розміщення будинків у військовому містечку №12, відключення яких передбачено схемою оптимізації системи теплопостачання

м. Прилуки (котельня військового містечка №12, №1/184)

- Перелік завдань Програми та результативні показники.

Основне завдання, на виконання якого необхідно спрямувати першочергово зусилля виконавців Програми – проведення роз’яснювальної роботи з мешканцями  багатоквартирних житлових будинків, які, відповідно до даної Програми, планується відключити від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання, щодо необхідності встановлення індивідуального опалення в їх помешканнях.

До результативних показників реалізації Програми можна віднести:

а) по  селищу  «Будмаш» - відключення  від  центрального  опалення  та

гарячого водопостачання  будинків по вулицях П. Комуни, 2, 18 Вересня, 21, 18 Вересня, 23, вул. Саксаганського, 1, 2, 3, 4, 5, 6, в’їзд Саксаганського, 1, 4  дозволить ліквідувати 1986 м. теплових мереж. Економія палива складе 137,6 тис.м3./рік за рахунок зменшення виробництва теплової енергії та втрат в теплових мережах.

б) переведення на індивідуальне  опалення 6-ти житлових будинків по пров. 8 Березня, 31-33 приведе до економія палива – 129,97 тис.м3/рік, електроенергії – 21 тис.кВт-год/рік за рахунок зменшення виробництва теплової енергії та втрат в теплових мережах шляхом ліквідації 1560 м. теплових мереж та 1560 м. мереж гарячого водопостачання;

в) переведення  на  індивідуальне  опалення  будинків  по   вул.

Костянтинівській, 156Б та по вул. Ярмарковій, 65А  забезпечить цілорічним гарячим водопостачанням мешканців даних будинків. Економія складе – 76,1 тис.м3/рік (95,3 т.у.п./рік), за рахунок зменшення виробництва теплової енергії та втрат в теплових мережах шляхом ліквідації теплових мереж протяжністю 360 м.;

г) відключення житлових будинків № 18, 91, 95 у військовому містечку №12 забезпечить зменшення виробництва теплової енергії та втрат в теплових мережах, економія від даного заходу складе – 8,6 тис.м3/рік, за рахунок зменшення виробництва теплової енергії та втрат в теплових мережах шляхом ліквідації теплових мереж протяжністю 376 м. в двотрубному обчислені.

Табл.7.

7. Напрями діяльності, заходи, виконавці Програми

| № п/п | Завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Джерела фінансування | Необхідне фінансування (тис. грн.) | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 рік |
| 1 | Проведення роз’яснювальної роботи серед населення | проведення роз’яснювальної роботи з мешканцями багатоквартирних житлових будинків, які, відповідно до даної Програми, планується відключити від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання, щодо необхідності встановлення індивідуального опалення в їх помешканнях. | липень | - | - | робоча група, створена розпорядженням міського голови |
| 2 | Надання дозволу на відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання | постійно діюча комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж ЦО і ГВП, відповідно до наказу від 22.11.2005 року №4 «Про затвердження Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання», розглянувши заяви мешканців багатоквартирних житлових будинків, які планується відключити в даному році, надає дозвіл на відключення від мереж ЦО та ГВП. | ІІІ декада серпня | - | - | постійно діюча комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання |
| 3 | Відключення квартир від мереж ЦО та ГВП і встановлення індивідуального опалення | військове містечко №12, буд. 18 – 1 квартира; військове містечко №12, буд. 62 – 5 квартир; військове містечко №12, буд. 91 – 1 квартира; військове містечко №12, буд. 95 – 2 квартири; військове містечко №12, буд. 96 – 3 квартири; вул. Саксаганського, 2 – 5 квартир; вул. Саксаганського, 4 – 8 квартир; в’їзд Саксаганського, 1 – 2 квартири; в’їзд Саксаганського, 4 – 2 квартири. | вересень | Кошти мешканців, залучені кошти | 23,5 47,0 22,5 21,5 - 67,5 113,5 23,5 - | КП «ПТВП» |
| 4 | Затвердження Акту про відключення будинку від мереж ЦО і ГВП | постійно діюча комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж ЦО і ГВП на своєму засіданні затверджує Акт про відключення будинку від мереж ЦО і ГВП | І декада жовтня | - | - | постійно діюча комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання |
| 5 | Проведення роз’яснювальної роботи серед населення багатоквартирних житлових будинків, які будуть відключені в 2017 році |  | 4 квартал | - | - | робоча група, створена розпорядженням міського голови |
| 2017 рік |
| 6 | Проведення роз’яснювальної роботи серед населення | проведення роз’яснювальної роботи з мешканцями багатоквартирних житлових будинків, які, відповідно до даної Програми, планується відключити від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання, щодо необхідності встановлення індивідуального опалення в їх помешканнях. | І квартал | - | - | робоча група, створена розпорядженням міського голови |
| 7 | Надання дозволу на відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання | постійно діюча комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж ЦО і ГВП, розглянувши заяви мешканців багатоквартирних житлових будинків, які планується відключити в даному році, надає дозвіл на відключення від мереж ЦО та ГВП. | квітень | - | - | постійно діюча комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання |
| 8 | Відключення квартир від мереж ЦО та ГВП і встановлення індивідуального опалення | вул. 18 Вересня, 21 – 4 квартири; вул. 18 Вересня, 23 – 13 квартир; вул. Саксаганського, 1 – 12 квартир; вул. Саксаганського, 3 – 6 квартир; вул. Саксаганського, 5 – 6 квартир; вул. Саксаганського, 6 – 4 квартири; вул. П. Комуни, 2 – 8 квартир; | з 15 квітня до 15 жовтня | Кошти мешканців, залучені кошти | 21,5 155,5 204,5 92,0 67,5 23,5 91,0 | КП «ПТВП» |
| 9 | Затвердження Акту про відключення будинку від мереж ЦО і ГВП | постійно діюча комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж ЦО і ГВП на своєму засіданні затверджує Акт про відключення будинку від мереж ЦО і ГВП | по мірі виконання робіт | - | - | постійно діюча комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання |
| 10 | Проведення роз’яснювальної роботи серед населення багатоквартирних житлових будинків, які будуть відключені в 2018 році |  | 4 квартал | - | - | робоча група, створена розпорядженням міського голови |
| 2018 рік |
| 11 | Проведення роз’яснювальної роботи серед населення | проведення роз’яснювальної роботи з мешканцями багатоквартирних житлових будинків, які, відповідно до даної Програми, планується відключити від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання, щодо необхідності встановлення індивідуального опалення в їх помешканнях. | І квартал | - | - | робоча група, створена розпорядженням міського голови |
| 12 | Надання дозволу на відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання | постійно діюча комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж ЦО і ГВП, розглянувши заяви мешканців багатоквартирних житлових будинків, які планується відключити в даному році, надає дозвіл на відключення від мереж ЦО та ГВП. | квітень | - | - | постійно діюча комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання |
| 13 | Відключення квартир від мереж ЦО та ГВП і встановлення індивідуального опалення | військове містечко №12, буд. 81 – 4 квартири; військове містечко №12, буд. 82 – 6 квартир; пров. 8 Березня, 31 – 15 квартир; пров. 8 Березня, 31А – 2 квартири; пров. 8 Березня, 31Б – 4 квартири; пров. 8 Березня, 33 – 10 квартир; пров. 8 Березня, 33Б – 4 квартири; пров. 8 Березня, 33В – 6 квартир; вул. Ю. Коптєва, 27А – 3 квартири; вул. Ю. Коптєва, 31 – 2 квартири; | з 15 квітня до 15 жовтня | Кошти мешканців, залучені кошти | 47,0 70,5 137,0 - 45,0 132,0 46,0 66,5 22,5 - | КП «ПТВП» |
| 14 | Затвердження Акту про відключення будинку від мереж ЦО і ГВП | постійно діюча комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж ЦО і ГВП на своєму засіданні затверджує Акт про відключення будинку від мереж ЦО і ГВП | по мірі виконання робіт | - | - | постійно діюча комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання |
| 15 | Проведення роз’яснювальної роботи серед населення багатоквартирних житлових будинків, які будуть відключені в 2019 році |  | 4 квартал | - | - | робоча група, створена розпорядженням міського голови |
| 2019 рік |
| 16 | Проведення роз’яснювальної роботи серед населення | проведення роз’яснювальної роботи з мешканцями багатоквартирних житлових будинків, які, відповідно до даної Програми, планується відключити від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання, щодо необхідності встановлення індивідуального опалення в їх помешканнях. | І квартал | - | - | робоча група, створена розпорядженням міського голови |
| 17 | Надання дозволу на відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання | постійно діюча комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж ЦО і ГВП, розглянувши заяви мешканців багатоквартирних житлових будинків, які планується відключити в даному році, надає дозвіл на відключення від мереж ЦО та ГВП. | квітень | - | - | постійно діюча комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання |
| 18 | Відключення квартир від мереж ЦО та ГВП і встановлення індивідуального опалення | вул. 18 Вересня, 25 – 3 квартири; вул. 18 Вересня, 31 – 8 квартир; військове містечко №12, буд. 80 – 7 квартир; вул. Костянтинівська, 156Б – 11 квартир; вул. Ярмаркова, 65А – 20 квартир; вул. О. Кошового, 4 – 5 квартир; | з 15 квітня до 15 жовтня | Кошти мешканців, залучені кошти | 23,5 115,5 70,5 161,5 243,5 90,0 | КП «ПТВП» |
| 19 | Затвердження Акту про відключення будинку від мереж ЦО і ГВП | постійно діюча комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж ЦО і ГВП на своєму засіданні затверджує Акт про відключення будинку від мереж ЦО і ГВП | по мірі виконання робіт | - | - | постійно діюча комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання |
| 20 | Проведення роз’яснювальної роботи серед населення багатоквартирних житлових будинків, які будуть відключені в 2020 році |  | 4 квартал | - | - | робоча група, створена розпорядженням міського голови |
| 2020 рік |
| 21 | Проведення роз’яснювальної роботи серед населення | проведення роз’яснювальної роботи з мешканцями багатоквартирних житлових будинків, які, відповідно до даної Програми, планується відключити від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання, щодо необхідності встановлення індивідуального опалення в їх помешканнях. | І квартал | - | - | робоча група, створена розпорядженням міського голови |
| 22 | Надання дозволу на відключення від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання | постійно діюча комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж ЦО і ГВП, розглянувши заяви мешканців багатоквартирних житлових будинків, які планується відключити в даному році, надає дозвіл на відключення від мереж ЦО та ГВП. | квітень | - | - | постійно діюча комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання |
| 23 | Відключення квартир від мереж ЦО та ГВП і встановлення індивідуального опалення | вул. Земська, 15 – 6 квартир; вул. Земська, 21 – 6 квартир; вул. Київська, 188 – 8 квартир; вул. Миколаївська, 114 – 8 квартир; вул. Миколаївська, 116 – 5 квартир; вул. Миколаївська, 131 - 1 квартира; вул. Миколаївська, 133 – 2 квартири; вул. Ю. Коптєва, 2 – 4 квартири; вул. Садова, 108А – 8 квартир; вул. Садова, 108 – 2 квартири. | з 15 квітня до 15 жовтня | Кошти мешканців, залучені кошти | 113,5 45,0 67,5 115,5 45,0 21,5 - 47,0 90,0 22,5 | КП «ПТВП» |
| 24 | Затвердження Акту про відключення будинку від мереж ЦО і ГВП | постійно діюча комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж ЦО і ГВП на своєму засіданні затверджує Акт про відключення будинку від мереж ЦО і ГВП | по мірі виконання робіт | - | - | постійно діюча комісія з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання |
| ВСЬОГО | 2813,0 |  |

Розрахунок вартості робіт розроблено комунальним підприємством «Прилукитеплоодопостачання»:

- 21,5 тис. грн. для однокімнатної квартири;

- 22,5 тис. грн. для двокімнатної квартири;

- 23,5 тис. грн. для трикімнатної квартири.

У вартість робіт також включено оформлення всіх дозвільних, технічних та проектних документів.

При наявності 100% згоди всіх власників квартир,  можливе позапланове відключення багатоквартирного житлового будинку (відключення якого передбачено даною Програмою) від мереж централізованого  опалення та гарячого водопостачання  .

8. Контроль за ходом виконання Програми

Джерелами інформаційного забезпечення проведення аналізу реалізації Програми, є статистична звітність, оперативна інформація комунального підприємства «Прилукитепловодопостачання», результати спеціальних досліджень.

Моніторинг виконання Програми здійснюється з метою своєчасного відстежування та коригування відхилень при реалізації Програми. Моніторинг спрямовано на оцінку результатів реалізації Програми щодо ступеня їх відповідності очікуваним наслідкам, державній політиці у сфері житлово-комунального господарства та обраним напрямам реалізації головної мети.

Результати моніторингу оприлюднюються в засобах масової інформації в установленому порядку.

Координацію діяльності та систематичний контроль за виконанням передбачених Програмою заходів, ефективним та цільовим використанням коштів, залученням до виконання Програми в установленому законодавством порядку підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, а також коштів мешканців, здійснює управління житлово-комунального господарства міської ради. Також контроль за виконанням Програми здійснює профільний заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, постійна депутатська комісія з питань соціально – економічного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів та цін, постійна депутатська комісія з питань житлово–комунального господарства та управління комунальним майном.

Крім того на рівні громадськості координація та контроль може здійснюватись громадськими організаціями в межах діяльності з питань житлово-комунального господарства міської громадської ради.

9. Очікувані результати виконання Програми

Виконання заходів Програми сприятиме:

- забезпеченню реалізації державної політики у сфері енерго- та ресурсозбереження;

- зниження видатків населення на оплату енергоресурсів;

- зменшення критичного рівня зносу основних фондів в житлово-комунальному комплексі;

- підвищення надійності роботи інженерно-комунальних систем життєзабезпечення, комфортність умов проживання громадян міста;

- використання зекономлених коштів на реалізацію соціальних програм для жителів міста;

- посилення захисту інтересів споживачів;

-покращення технічного стану джерел та систем теплопостачання.

Розробник Програми: робоча група  по розробці проекту міської цільової Програми “Відключення житлових будинків від мереж ЦО і ГВП в м. Прилуки на 2016-2020 роки.

Голова робочої групи,

заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів ради					__________ 		О.І.СИВЕНКО

# Text boxes

| № п/п | Адреса | К-сть квартир в будинку | К-сть відключен. квартир | % відключення | К-сть опалюют. | № квартир, що опалюються |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18 Вересня, 21 | 12 | 8 | 66,7 | 4 | 2, 3, 4, 7 |
| 2 | 18 Вересня, 23 | 16 | 3 | 18,8 | 13 | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, ПП Кубрак, Укрпошта |
| 3 | вул. Саксаганського, 1 | 12 | 0 | 0,0 | 12 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 4 | вул. Саксаганського, 2 | 8 | 3 | 37,5 | 5 | 1, 2, 3, 4, 5 |
| 5 | вул. Саксаганського, 3 | 12 | 6 | 50,0 | 6 | 1, 2, 5, 6, 10, 11 |
| 6 | вул. Саксаганського, 4 | 12 | 4 | 33,3 | 8 | 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12 |
| 7 | вул. Саксаганського, 5 | 12 | 6 | 50,0 | 6 | 3, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 8 | вул. Саксаганського, 6 | 12 | 8 | 66,7 | 4 | 3, 6, 7, 12 |
| 9 | в-д. Саксаганського, 1 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 1, 2 |
| 10 | в-д. Саксаганського, 4 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 1, 2 |
| 11 | вул. П. Комуни, 2 | 8 | 0 | 0,0 | 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |