УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ «МІСЬКСВІТЛО» ПРИЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Земська,11А, м. Прилуки, 17500, тел./факс  3-02-07, e-mail:  mis.cp1996@ukr.net   ЄДРПОУ 22819410,

р/р  UA 273052990000026007036303573 МФО 305299 АТ КБ«ПРИВАТБАНК» м. Чернігів

Графік відновлення мереж зовнішнього освітлення та заміни ламп у мікрорайонах міста

з 15.01.2024 р. по 13.02.2024 р.

| Дата | Вид робіт |
| --- | --- |
| 15.01.2024 | 1. Перевірка технічного стану світлофорних об’єктів 2. Ремонтні роботи по ТП 3. Встановлення ламп вуличного освітлення по місту: Мікрорайон м’ятно-опитної станції: вул. Миколаївська, 42 – 1 шт. вул. Квашинська, 11,12,35,47,66 – 5 шт. вул. Військова, 10,14,16,22,24,25,27 – 7 шт. вул. Вячеслава Чорновола (1Травня) 37Б,1,14,20 – 5 шт. вул. Андріївська 29,33,39,45,49,53,57,59,65,67 – 10 шт. |
| 16.01.2024 | 1. Ремонтні роботи по ТП 2. Встановлення ламп вуличного освітлення по місту: Мікрорайон м’ятно-опитної станції вул. І.Скоропадського ,7187,92 - 3 шт. пров. І.Скоропадського, 7,71,87,92 - 4 шт. пров. Прорізний -1,3,4,8,14,20 - 6 шт. вул. Ветеранська – 4,6,8,12,16,18,20,22,30 – 9 шт. |
| 17.01.2024 | 1. Ремонтні роботи по ТП 2. Встановлення ламп вуличного освітлення по місту: Мікрорайон м’ятно-опитної станції Пров. Ветеранський – 4 шт. Вул. 8 Березня 17,9,3,19,34 – 5 шт. Вул. Андріяшева 17,29,25,41 – 4 шт. 1 пров 8 Березня 23,32 – 2 шт. Вул. Ніжинська 4,6,7 – 3 шт. 1 пров. Чернігівський 4,6,8 – 3 шт. Вул. І. Сірка – 3 шт. |
| 18.01.2024 | 1. Ремонтні роботи по ТП 2. Встановлення ламп вуличного освітлення по місту: Мікрорайон м’ятно-опитної станції Вул. Західна – 1 шт. Вул. Ю. Мірюти – 39,43 -2 шт. Вул. Інтернаціоналістів – 2 шт. Вул. О. Пчілки 9,11,17 – 3 шт. Вул. В. Симоненка – 1 шт. Вїзд Козачий – 1 шт. Пров. Ніжинський – 1 шт. Вул. Калініна – 1 шт 2 вїзд Квашинський – 1 шт Вул. Щербакова – 1 шт. |
| 19.01.2024 | 1. Перевірка технічного стану світлофорних об’єктів 2. Ремонтні роботи по ТП 3. Встановлення ламп вуличного освітлення по місту: Мікрорайон рокитний Пров. Г. Сагайдачного від магазину Діоніс до кінця Вїзд Г. Сагайдачного Вул. М. Міхновського – 7 шт. |
| 22.01.2024 | 1. Перевірка технічного стану світлофорних об’єктів 2. Ремонтні роботи по ТП 3. Встановлення ламп вуличного освітлення по місту: Мікрорайон рокитний Пров. міхновського – 7 шт. Вул. І. Франко 60,64, - 13 шт. Пров. І. Франка – 10 шт. |
| 23.01.2024 | 1. Ремонтні роботи по ТП 2. Встановлення ламп вуличного освітлення по місту: Мікрорайон рокитний 2 пров. оранжерейний – 11 шт. Вул. Пилипа Орлика – 11 шт. пров. Пилипа Орлика |
| 24.01.2024 | 1. Ремонтні роботи по ТП 2. Встановлення ламп вуличного освітлення по місту: Мікрорайон рокитний Вул. перша Південна – 8 шт. 2 пров Південний – 5 шт. 3 пров. Південний – 3 шт. Вул. Зелена – 8 шт. 1 пров. Зелений 8 шт. 2 пров. Зелений – 1 шт. |
| 25.01.2024 | 1. Ремонтні роботи по ТП 2. Встановлення ламп вуличного освітлення по місту: Мікрорайон Центр міста Вул. Шевченка – 32 шт. |
| 26.01.2024 | 1. Перевірка технічного стану світлофорних об’єктів 2. Ремонтні роботи по ТП 3. Встановлення ламп вуличного освітлення по місту: Мікрорайон Центр міста Вул. Гнідаша – 24 шт Вул. Садова – 5 шт. |
| 29.01.2024 | 1. Перевірка технічного стану світлофорних об’єктів 2. Ремонтні роботи по ТП 3. Встановлення ламп вуличного освітлення по місту: Мікрорайон Центр міста Вул. Вокзальна 1 (5 шк.) – 1 шт. Вул. Гімназична (від Вул. Соборної-вул.Чорновола) – 15 шт. 1 вїзд Гоголя – 6 шт. |
| 30.01.2024 | 1. Ремонтні роботи по ТП 2. Встановлення ламп вуличного освітлення по місту: Мікрорайон Центр міста Вул. Соборна – 25 шт. |
| 31.01.2024 | 1. Ремонтні роботи по ТП 2. Встановлення ламп вуличного освітлення по місту: Мікрорайон Центр міста Вул Івана Мельниченка – 12 шт. Вул. Іванівська (від №28-№66) – 10 шт. |
| 01.02.2024 | 1. Ремонтні роботи по ТП 2. Встановлення ламп вуличного освітлення по місту: Мікрорайон Центр міста Вул. Кустівська – 13 шт. 1 Пров. Кустівський – 1 шт 2 пров. Кустівський – 2 шт. Вул. Земська 52 – 1 шт 1 пров. Вячеслава Чорновола – 7 шт. |
| 02.02.2024 | 1. Перевірка технічного стану світлофорних об’єктів 2. Ремонтні роботи по ТП 3. Встановлення ламп вуличного освітлення по місту: Мікрорайон Центр міста 1 вїзд Ярмарковий – 2 шт. 3 пров. Гімназичний 13 – 4 шт. Вїзд Котляревського – 3 шт. Вул. Берегова 13 – 5 шт. 3 пров. Береговий 5,7 – 1 шт. Вул. Набережна – 3 шт. Вул. Лугова – 2 шт. Пров. Волошинівський – 6 шт. Пров. Соборний – 2 шт. |
| 05.02.2024 | 1. Перевірка технічного стану світлофорних об’єктів 2. Ремонтні роботи по ТП 3. Встановлення ламп вуличного освітлення по місту: Мікрорайон Заудаївський (Сорочинці) Вул. Фабрична 2,6,10,24,32,40,46,62,68,76,94,99,101,103,107,109,113,117,121,123,127 – 21 шт. |
| 06.02.2024 | 1. Ремонтні роботи по ТП 2. Встановлення ламп вуличного освітлення по місту: Мікрорайон Заудаївський (Сорочинці) Пров. Фабричний 5,26,28,32,40 – 5 шт. Вул. Миролюбна 38 – 1 шт. Пров. Тургенєва 18,20,22,26 – 4 шт. Вул. Межова 2,4,6,10,12,14,16,18,20,22,26,36,42 – 13 шт. 1 пров. Межовий 3,7,9,11 – 4 шт. |
| 07.02.2024 | 1. Ремонтні роботи по ТП 2. Встановлення ламп вуличного освітлення по місту: Мікрорайон Заудаївський (Сорочинці) 2 пров. Межовий 1,5,7 – 3 шт. 3 пров. Межовий 3,5,7,9,13 – 5 шт. Вул. Кар’єрна 2,4,6 – 2 шт. Вул. Чайковського 16,22,32,36,46,48 – 6 шт. |
| 08.02.2024 | 1. Ремонтні роботи по ТП 2. Встановлення ламп вуличного освітлення по місту: Мікрорайон Заудаївський (Сорочинці) Вул. І. Бєлгородського 4,6,8,10,12,16,18,24,26,32,31,37,39,41,43 – 15 шт. 1 вїзд Бєлгородського 2,6,10,14,18,24 – 6 шт. 2 вїзд Бєлгородського 6,10,14,23,33,37 – 6 шт. |
| 09.02.2024 | 1. Перевірка технічного стану світлофорних об’єктів 2. Ремонтні роботи по ТП 3. Встановлення ламп вуличного освітлення по місту: Мікрорайон Заудаївський (Сорочинці) Пров. Сосновий 2,6,8,10,16,20,32,26,50 – 9 шт. Вул. Пирогівська 5,7,11,17,21,25,31,29,33,37,41,47 – 12 шт. Пров. Піщаний 1,5,9,15,19,26а,36,38 – 8 шт. |
| 12.02.2024 | 1. Перевірка технічного стану світлофорних об’єктів 2. Ремонтні роботи по ТП 3. Встановлення ламп вуличного освітлення по місту: Мікрорайон Заудаївський (Сорочинці) Вул. Густинська 22,22/3,22/5 – 3 шт. Вул. Родини Горленків 16,20,12,10,8 – 5 шт. Пров. Родини Горленків 8,32,42,44,48 – 5 шт. Вул. Миру 2,42,50 – 3 шт. |
| 13.02.2024 | 1. Ремонтні роботи по ТП 2. Встановлення ламп вуличного освітлення по місту: Мікрорайон Заудаївський (Сорочинці) Вул. Шкільна 26,36,24,38,42,1,3,7,9,13,17,21,27,29,31,33,35,39,41, - 19 шт. Парк біля ЗОШ №13 – 8 шт. |

Директор  КП «Міськсвітло»                                     Євген ШАПОВАЛ