ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

21 грудня 2016 року № 543

АКТ

приймання-передачі вуличного

водопроводу по вул. Низовій

Комісія, утворена розпорядженням міського голови від 25.10.2016 №335р.

у складі

Голова комісії, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Котляр Р.П.

Члени комісії: директор комунального підприємства «Прилукитепловодопостачання» Гавриш А.А., головний спеціаліст відділу комунальної власності міської ради Севастьянов Р.В., начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Созінов О.С., представник мешканців житлових будинків по вул.Низовій Упиряченко О.М.

"_09__" ____11________ 2016 року здійснила заходи з приймання-передачі вуличного водопроводу по вул. Низовій

Загальна характеристика об’єкта передачі:

- Об’єкт передачі – вуличний водопровід по вул. Низовій;

- Джерело водопостачання – міська водопровідна мережа;

- Місце підключення – вул. Юрченка;

- Початок будівництва – 1999 рік, закінчення будівництва - 2000;

Технічні показники:

- Глибина прокладення водопроводу – 1,8 м;

- Протяжність водопроводу – 420 м,

- Матеріал водопроводу - поліетиленова труба діаметром 58 мм;

Деталі, трубопровідна арматура:

- Відвід 90 градусів – 50 ОСТ 22689-77 2 шт.

- Засувка 30ч6бр Ду50Ру 10 – 1 кт.;

- Заглушка 3-50 ОСТ 22689-77 – 1 шт.

Ринкова вартість об’єкта передачі згідно з висновком про вартість майна становить – 73 145,00 грн. без врахування ПДВ.

Водопровід передається на баланс та для подальшого обслуговування і експлуатації комунальному підприємству «Прилукитепловодопостачання».

Зауваження та пропозиції:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Разом з актом передається звіт про оцінку майна у 1 екз.

Цей акт складено у 4-х примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

1-й примірник – виконавчий комітет Прилуцької міської ради;

2-й примірник – КП «Прилукитепловодопостачання»;

3-й примірник – відділ комунальної власності Прилуцької міської ради.

4-й примірник – О.М.Упиряченко

Голова комісії		________________________	Р.П.Котляр

Члени комісії:		________________________	А.А.Гавриш

________________________	Р.В.Севастьянов

________________________	О.С.Созінов

________________________	О.М.Упиряченко