ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету №  112															              від 06 березня 2012 року

Періодичність проведення робіт по наданню послуг

з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

| № п/п | Послуги | Об’єкт надання послуг | Обсяги та періодичність надання послуг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Перелік робіт | Повторюваність робіт на рік |
| 1. | Прибирання прибудинкової території | Багатоповерхові житлові будинки (крім одноповерхових та двоповерхових будинків) | Прибирання снігу, який щойно випав, у зимовий період: з удосконаленим покриттям | 63 рази на рік (5 разів на тиждень) |
|  |  |  | Посипання піском територій руху пішоходів у зимовий період | 30 разів на рік (10 разів на місяць) |
|  |  |  | Зсування снігу, який щойно випав (100 кв.м) | 10 разів на рік (в зимовий період) |
|  |  |  | Підмітання території: з удосконаленим покриттям | 125 разів на рік |
|  |  |  | Прибирання газонів від твердих побутових відходів | 125 разів на рік |
|  |  |  | Прибирання підвалів (100 кв.м) | 2 рази на рік |
|  |  |  | Косіння трави на прибудинковій території | 2 рази на рік протягом весняно-осіннього періоду |
| 2. | Поточний ремонт конструктивних елементів і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків): |
| 2.1. | Поточний ремонт покрівлі | Двоповерхові та багатоповерхові будинки (крім одноповерхових будинків) | Перелік робіт з поточного ремонту покрівлі: ремонт шиферної покрівлі окремими місцями (до 8%); ремонт рулонного покриття окремими місцями (до 8%); заміна опоряджувальних елементів із листової сталі (до 8%) | У разі необхідності протягом року У разі необхідності протягом року У разі необхідності протягом року |
| 2.2. | Поточний ремонт під’їздів | Багатоповерхові будинки (крім одноповерхових будинків) | Перелік робіт з поточного ремонту під’їздів: ремонт штукатурки стін та стель, пошкоджених в окремих місцях; побілення та фарбування стін, стель, вікон та дверей у місцях загального користування (сходових клітках житлових будинків); ремонт дверних полотен; ремонт віконних рам; (згідно з державними будівельними нормами на поточний ремонт) | 1 раз на 6 років згідно з планом поточного ремонту |
| 2.3. | Поточний ремонт стиків стінових панелей | Багатоповерхові збірноблочні будинки | Поточний ремонт стиків стінових панелей окремими місцями (до 8%) | Щорічно |
| 2.4. | Поточний ремонт відмостки | Багатоповерхові будинки (крім одноповерхових будинків) | Поточний ремонт відмостки окремими місцями (до 8%) | У разі необхідності (щорічно) |
| 2.5. | Обслуговування покрівель та систем ливневого водовідведення | Багатоповерхові будинки (крім одноповерхових будинків) | Перелік робіт з поточного ремонту ливневого водовідведення: ремонт систем ливневого водовідведення окремими місцями (до 8%); прочищення систем ливневого водовідведення; розігрівання систем ливневого водовідведення | У разі необхідності (щорічно) У разі необхідності У зимовий період, у разі замерзання |
| 2.6. | Поточний ремонт – фарбування будинкового газопроводу | Багатоповерхові будинки (крім одноповерхових будинків), обладнані будинковим газопроводом | Поточний ремонт – фарбування будинкового газопроводу (до 8%) | За узгодженням з Прилуцьким УГГ (щорічно) |
| 2.7. | Поточний ремонт елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на прибудинковій території (в т.ч. спортивних, дитячих та інших майданчиків) | Багатоповерхові будинки (крім одноповерхових будинків) | Перелік робіт з поточного ремонту зовнішнього упорядження: дрібний ремонт зовнішнього упорядження, розміщеного на прибудинковій території (в т.ч. спортивних, дитячих та інших майданчиків, лавочок) | У разі необхідності |
| 3. | Технічне обслуговування ліфтів | Будинки, обладнані ліфтами (крім квартир першого поверху) | Цілодобово (роботи виконуються згідно Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів відповідно з технологічним процесом) |
| 4. | Енергопостачання ліфтів | Будинки, обладнані ліфтами (крім квартир першого поверху) | Витрати електроенергії на їх роботу | Безперебійне енергопостачання |
| 5. | Освітлення місць загального користування і підвалів | Будинки, обладнані системами освітлення місць загального користування | Обслуговування внутрішньобудинкових мереж електропостачання місць загального користування (сходові клітини) та витрати електроенергії на їх освітлення, у т. ч.: | Безперебійне, в міру необхідності |
|  |  |  | ревізія контактних з’єднань та стану проводів; | 1 раз на 6 місяців |
|  |  |  | дрібний ремонт та заміна електричних пристроїв на сходових клітинах, підвалах (без заміни приладів обліку електроенергії); | У разі необхідності |
|  |  |  | ревізія та дрібний ремонт обладнання електрощитових; | 1 раз на 6 місяців |
|  |  |  | ревізія і дрібний ремонт поверхових розподільчих щитків, заміна несправних пакетних перемикачів; | 1 раз на 6 місяців |
|  |  |  | вимірювання опору ізоляції електропроводок та кабелів, перевірка стану заземлюючих пристроїв; | Відповідно до п.3 Положення про порядок перевірки технічного стану внутрішньобудинкових мереж на відповідність вимогам ПУЕ |
|  |  |  | поточний ремонт електромереж, усунення ушкоджень з частковою заміною проводки та арматури; | У разі необхідності |
|  |  |  | заміна пошкоджених ізоляторів | У разі необхідності |
| 6. | Обслуговування димовентиляційних каналів | Всі будинки житлового фонду | Прочищення димоходів і боровів з пробиванням і закладанням отворів, усунення завалів у димоходах, прочищення вертикальних вентиляційних каналів від засмічення, улаштування відливів навкруги димових труб і виправлення та ремонт оголовків димових труб. Перевірка наявності тяги у димових і вентиляційних каналах | По мірі необхідності Двічі на рік у будинках зі встановленими газовими колонками. Один раз на рік, перед початком опалювального періоду, у будинках з централізованим гарячим водопостачанням і одноповерхових будинках |

Приміта:

Періодичність проведення робіт по кожному виду складової тарифу з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій проводиться у межах розміру затвердженого тарифу та отриманих коштів від споживачів.