**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги

**Назва закупівлі:** ДК 021: 2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточний ремонт пішохідних доріжок між будинками № 30, № 28 по вул.. 18 Вересня та № 9, №13 по вул.. Саксаганського в м. Прилуки Чернігівської області).

**Очікувана вартість предмета закупівлі:**  310 000,00 грн

**Обгрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений відповідно до проекту рішення «Про бюджет Прилуцької міської територіальної громади на 2021 рік»;

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
|  | Форма №8 | | |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО | | |
|  | Виконавчий комітет Прилуцької міської ради | | |
|  | ( назва організації, що затверджує ) | | |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  | ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | |
|  |  | | |
|  | “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 р. | | |
|  |  | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | **На поточний ремонт пішохідних доріжок між будинками № 30, № 28 по вул.. 18 Вересня**  **та № 9, № 13 по вул.. Саксаганського в м. Прилуки Чернігівської області.** | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | Умови виконання робіт | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | Об'єми робіт | | | | | | | | | | |  | | | | №  п/п | Найменування робіт і витрат | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | | |  | | | 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | |  | | | 1 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю з  застосуванням екскаваторiв, глибина корита до 250 мм | | | | м2 | | 300 | |  | | |  | | | 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без  крiплень з укосами, група ґрунту 1 (корито під поребрик) | | | | м3 | | 12 | |  | | |  | | | 3 | Перевезення грунту до 10 км | | | | т | | 76,5 | |  | | |  | | | 4 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | | | | м | | 400 | |  | | |  | | | 5 | Поребрики, БР100.20.8 | | | | шт | | 400 | |  | | |  | | | 6 | Готування важкого бетону на щебенi, клас бетону В15 | | | | м3 | | 8 | |  | | |  | | | 7 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям,  група ґрунту 1 (пазухи за поребриком) | | | | м3 | | 4,8 | |  | | |  | | | 8 | Улаштування основ пiд тротуари товщиною 12 см iз  піщано-щебеневої суміші С 7 | | | | м2 | | 300 | |  | | |  | | | 9  10 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-1 (виключити 4 см)  Улаштування покриттів з дрібно розмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | | | | м2  м2 | | -300  300 | |  | | |  | | | 11  12 | Плити бетонні тротуарнi фігурні, товщина 60 мм  Готування піщано-цементної суміші вручну | | | | м2  м3 | | 303  19,1 | |  | | |  | | | 13 | Пісок річковий | | | | м3 | | 15,28 | |  | | |  | | | 14 | Портландцемент загальнобудiвельного призначення  бездобавковий, марка 400 | | | | т | | 4,97 | |  | | |  | | | 15 | Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення  [ФЭМ] | | | | м різу | | 24 | |  | | |  | | | 16 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 | | | | м2 | | 20 | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | |  | |  | | | | Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | *[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]* | | | | | | | | | | | | | | | |