**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»)

**Процедура закупівлі:** Відкриті торги з особливостями.

**Назва закупівлі:** ДК 021: 2015 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-01-02-001347-a

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** *300 000*,00 грн.

**Обгрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення визначений відповідно до бюджету Прилуцької міської територіальної громади на 2024 рік;

**Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Виконавець зобов'язується надати послуги згідно Обсягів робіт.

 Персонал залучений до виконання робіт договору повинен мати відповідні знання і досвід щодо надання послуг.

 Гарантійний термін на надані послуги повинен складати не менше ніж 12 (дванадцять) місяців з моменту підписання акту прийому-передачі наданих послуг.

**Обсяги робіт:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування предмета закупівлі | К-ть | Од. виміру |
| 1 | Технічний огляд мережі зливової каналізації без спускання до колодязя у літній період | 5,273 | км |
| 2 | Пошук і відкривання вручну без допомоги приладу оглядових каналізаційних колодязів на території без твердого покриття. | 124 | колодязь |
| 3 | Прочищання каналізаційних оглядових колодязів глибиною до 3 м з відкачуванням мулу. Маса осаду до 300 кг. | 8 | колодязь |
| 4 | Прочищання каналізаційних оглядових колодязів глибиною до 3 м без відкачування мулу. Маса осаду до 300 кг. | 102 | колодязь |
| 5 | Навантаження сміття вручну | 33 | т |
| 6 | Водовідлив талих і стічних вод | 328,5 | м3 |
| 7 | Перевезення мотопомпи ручної транспортом | 6 | година |
| 8 | Установлення решітки дощоприймача | 6 | шт |
| 9 | Установлення люка | 2 | шт |
| 10 | Перекладання горловин цегляних колодязів ливневої каналізації | 2,54 | м3 |
| 11 | Приготування цементного розчину | 1,1918 | м3 |

Крім того, у вартість чищення ливневої каналізації входить збирання та вивезення сміття та жирових відкладень на утилізацію, а також твердих побутових відходів (коренів дерев, гілля, каміння та ін.), що утворились після прочищення.

Зазначений обсяг закупівлі послуг може уточнюватися (коригуватися) Замовником у межах вартості закупівлі послуг.

Виконавець повинен забезпечити ефективне повноцінне очищення трубопроводів та колодязів від мулу, коренів та листя дерев, гілля, каміння, побутового сміття та інше.

Виконавець несе відповідальність за своєчасне проведення комплексу послуг по об'єктах в терміни установлені договором.

Відповідальність за якість та своєчасне надання послуг несе Виконавець послуг відповідно законодавства.

Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог технічного завдання щодо термінів закінчення надання робіт/послуг, технології надання робіт/послуг, з дотриманням діючих норм і правил експлуатації техніки і безпечних умов праці.

Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Пропозиція учасника, в ціну якої включені будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю, відхиляється замовником.

Ціна тендерної пропозиції вказується з ПДВ (стосується Учасників, які є платниками ПДВ) та підтверджується відповідними розрахунками.

Начальник управління житлово-

комунального господарства О.С.Созінов