Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710

«Про ефективне використання державних коштів»)

Процедура закупівлі: Відкриті торги з особливостями.

Назва закупівлі: Послуги з благоустрою (поточний ремонт прибудинкової території Прилуцького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №19  Прилуцької міської ради по вул.Фабрична, 140).

(ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь )

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-03-20-012810-а

Очікувана вартість предмета закупівлі: 610 000,00 грн.

Обгрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначений відповідно до бюджету Прилуцької міської територіальної громади на 2025 рік (рішення міської ради /57 (позачергова) сесія 8 скликання) від 17.12.2024 №35 та Міської цільової Програми «Житлово-комунальне господарство та організація благоустрою міста Прилуки у 2025 році», затвердженої рішенням міської ради (57 (позачергова) сесія 8 скликання) від 17.12.2024 №27;

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: визначено на підтаві дефектного акту, складеного балансоутримувачем - Прилуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №19, а саме:

1.1.Терміни надання послуг: до 30 червня 2025  року.

1.2.Відомість обсягу робіт:

| Найменування робіт і витрат | Од. виміру | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Розбирання асфальтобетонних покриттів | м3 | 19 |  |
| Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі – самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 | т | 28,5 |  |
| Перевезення сміття до 10 км | т | 28,5 |  |
| Ремонт щебеневих основ | м2 | 380 |  |
| Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками | м2 | 610 |  |
| На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-42-5 до 5 см | м2 | 610 |  |
| Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою | шт | 2 |  |
| На кожний наступний ряд кладки додавати до норми 16-77-1 (до 1 ряда) | шт | -2 |  |

1.3. На підтвердження вимогам технічної специфікації предмету закупівлі учасником у складі тендерної пропозиції надається акт огляду об’єкта, який підписаний обома сторонами під час огляду об’ємів робіт за даним об’єктом. Для можливого огляду об’єкту учаснику необхідно подати заявку у робочий день з 8:00 до 17:00 на електронну адресу Замовника: pril-ugkg@ukr.net, але не пізніше ніж за 1 робочий день до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. До заявки додаються документи, що посвідчують особу та підтверджують повноваження особи учасника

1.4.У разі необхідності, місце виконання робіт Виконавець повинен облаштувати сигнальною стрічкою та попереджувальними знаками.

1.5. Підрядник гарантує відповідність якості виконаних робіт діючим нормам та Технічним правилам ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів.

Учасник повинен надати послуги, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони праці та навколишнього природного середовища (захисту довкілля).

У разі виявлення Замовником при візуальному обстеженні, неякісного виконання послуг Виконавцем, про що представниками Замовника за результатами перевірки складається акт - претензія, Замовник не сплачує учаснику за неякісно виконані послуги (згідно складеного акту — претензії).

1.6.Ціну пропозиції слід визначати відповідно до вимог технічного завдання щодо термінів закінчення надання робіт/послуг, технології надання робіт/послуг, з дотриманням діючих норм і правил експлуатації техніки і безпечних умов праці.

Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Пропозиція учасника, в ціну якої включені будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю, відхиляється замовником.

Ціна тендерної пропозиції вказується з ПДВ (стосується Учасників, які є платниками ПДВ) та підтверджується відповідними розрахунками.

Ціна тендерної пропозиції – договірна ціна, повинна бути твердою.

Метод розрахунку вартості – за кошторисними нормами.

В складі пропозиції Учасник надає кошторисну документацію розраховану згідно Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджені наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (з урахуванням усіх змін).

Учасником подаються кошторисні розрахунки в складі пропозиції у сканованому вигляді у форматі pdf,  а саме:

- -Договірна ціна та пояснювальна записка;

- -Локальний кошторис;

- -Підсумкова відомість ресурсів;

- -Дефектний акт.

Начальник управління житлово-

комунального господарства								О.С.Созінов